ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Муниципальный заказчик: МУЗ ЦРБ Кемеровского района, 650002, г. Кемерово, пр.Шахтеров, 113, телефон/факс 64-76-56.

Источник финансирования: Муниципальный бюджет.

Адрес электронной почты: shmakovaen@mail.ru

Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки приведена в приложении № 1.

Предмет муниципального контракта: Поставка  компьютерного электроэнцефалографа. Количество - 1 шт.  Требования к поставляемому оборудованию приведены в приложении № 2.

Место поставки  товара: 650002, г. Кемерово, пр.Шахтеров, 113.

Срок поставки: в течение 30 дней с момента подписания контракта.

Условия оплаты: Расчеты за поставленный товар между Заказчиком и поставщиком производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара на основании подписанных поставщиком и Заказчиком товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, при наличии бюджетного финансирования.

Максимальная цена муниципального контракта: 302300 руб., с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Подача котировочных заявок: Заявки подаются по адресу: 650002, г. Кемерово, пр.Шахтеров, 113, кабинет экономистов, с 23 сентября 2010г. по 01 октября 2010г. до 12-00 часов (время местное) в рабочие дни с 08-30 до 12-00.

Контактное лицо: Шмакова Евгения Николаевна т.64-62-88.

Сроки и место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 4 октября 2010г. по адресу: 650002, г. Кемерово, пр.Шахтеров, 113.

Срок подписания контракта с победителем в проведении запроса котировок: в течение 20 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проект муниципального контракта приведен в приложении № 3.

Приложение № 1

#### Котировочная заявка

(для юридического лица печатается на бланке юридического лица)

Дата:	__________

Кому:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок, получение которого настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку медицинского оборудования:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

в соответствии с условиями, указанными в извещение о проведении запроса котировок по цене контракта _________ руб. ___коп.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить поставку оборудования  в соответствии с требованиями заказчика.

Эта заявка на участие в котировках будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода. До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

От кого (полное наименование участника размещения заказа) __________________________________________________________________

Почтовый адрес участника размещения заказа

__________________________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.п.

Общие сведения об участнике размещения заказа

(для юридического лица)

| 1. | Наименование организации: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Почтовый адрес: |  |
| 3. | Юридический адрес: |  |
| 4. | Фактический адрес: |  |
| 5. | Телефон: |  |
| 6. | ИНН |  |
| 7. | Банковские реквизиты: |  |

_____________________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Общие сведения об участнике  размещения заказа

(для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сведения о месте жительства |  |
| 3. | Номер контактного телефона |  |
| 4. | ИНН |  |
| 5. | Банковские реквизиты |  |

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:	__________

Приложение № 2

Требования к поставляемому

компьютерному электроэнцефалографу

| № п/п | Требования заказчика | Предложения участника размещения заказа (обязательное заполнение участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютерный 28-канальный электроэнцефалограф с функциями проведения тренингов с биологической обратной связью Количество – 1 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 2 | Назначение прибора: Электроэнцефалографические исследования |  |
| 3 | Тип прибора: Компьютерный |  |
| 4 | Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений: 21 |  |
| 5 | Возможность предъявления результатов в произвольно сконструированном монополярном или биполярном монтаже, содержащем до 64 цифровых отведений |  |
| 6 | Возможность изменения монтажа после регистрации ЭЭГ |  |
| 7 | Индикация на передней панели качества установки электродов по измерению импеданса |  |
| 8 | Контроль качества установки заземляющего электрода |  |
| 9 | Возможность присоединения стандартной электродной шапочки |  |
| 10 | Возможность работы в неэкранированном помещении |  |
| 11 | Возможность использовать в качестве референтного электрода любой электрод, запись биполярных отведений без установки дополнительных референтных электродов |  |
| 12 | Построение трендов по параметрам: |  |
| 13 | — компоненты спектра |  |
| 14 | — индексы ЭЭГ |  |
| 15 | — амплитудные параметры сигналов ЭЭГ и полиграфических каналов |  |
| 16 | — кардиоинтервалы |  |
| 17 | — количество феноменов эпилептиформной активности |  |
| 18 | — амплитуда феноменов эпилептиформной активности |  |
| 19 | Возможность дистанционного наблюдения за процессом регистрации ЭЭГ в локальной сети |  |
| 20 | Возможность задания индивидуальных параметров регистрации (фильтры, масштабы, входной диапазон) для каждого канала |  |
| 21 | Режим «расщепления экрана» в процессе записи и просмотра ЭЭГ для одновременной записи и просмотра уже записанной ЭЭГ |  |
| 22 | Возможность просмотра ЭЭГ в режиме «как записано» (если во время регистрации ЭЭГ монтажи, настройки фильтров, параметры каналов несколько раз менялись, то во время просмотра соответствующих фрагментов записи эти параметры должны переключаются автоматически на те, которые были установлены пользователем во время проведения записи) |  |
| 23 | Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах |  |
| 24 | Автоматический поиск спайков и острых волн (эпилептоморфной активности) по заданным параметрам |  |
| 25 | Автоматическое построение карт: распределения по скальпу амплитуды ЭЭГ, максимальной мощности спектра, максимальной амплитуды спектра, средней мощности спектра, средней амплитуды спектра, полной мощности спектра, полной амплитуды спектра, мгновенной мощности спектра, мгновенной амплитуды спектра, асимметрии спектров, количества спайков, количества острых волн, амплитуды спайков, амплитуды острых волн, когерентных связей |  |
| 26 | Неограниченное количество функциональных проб |  |
| 27 | Возможность автоматического и визуального сравнения результатов функциональных проб |  |
| 28 | Виды математического анализа: амплитудный, спектральный, периодометрический, корреляционный когерентный |  |
| 29 | Проведение тренингов с биологической обратной связью |  |
| 30 | Температурно-миографический |  |
| 31 | Альфа-электроэнцефалографический |  |
| 32 | Бета-электроэнцефалографический |  |
| 33 | Коррекция аддитивного поведения |  |
| 34 | Коррекция синдрома дефицита внимания (ADD/HD-синдрома) |  |
| 35 | Лечение психосоматических заболеваний |  |
| 36 | Лечение посттравматических и двигательных расстройств и болевых синдромов с помощью средств и методов технологии биоуправления (БОС) |  |
| 37 | Автоматизированное детальное описание и формирование заключений по ЭЭГ в текстовом редакторе |  |
| 38 | Подключение прибора к компьютеру: USB |  |
| 39 | Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер |  |
| 40 | Операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |  |
| 41 | Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования |  |
| 42 | Встроенный редактор протокола обследования |  |
| 43 | Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования |  |
| 44 | Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц |  |
| 45 | Технические характеристики |  |
| 46 | Количество каналов ЭЭГ: 21 |  |
| 47 | Количество полиграфических каналов: 4 |  |
| 48 | Количество каналов постоянного тока: 2 |  |
| 49 | Количество каналов регистрации частоты дыхания: 1 |  |
| 50 | Стимуляторы: Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах |  |
| 51 | Параметры ЭЭГ-каналов: |  |
| 52 | Чувствительность: 1—1000 мкВ/мм |  |
| 53 | Диапазон измерения напряжения (от пика до пика): не менее 4000 мкВ |  |
| 54 | Нижняя граница полосы пропускания: 0.05—10 Гц |  |
| 55 | Верхняя граница полосы пропускания: 15—200 Гц |  |
| 56 | Частота квантования ЭЭГ: до 5000 Гц |  |
| 57 | Разрядность АЦП: не менее 16 |  |
| 58 | Коэффициент ослабления синфазного сигнала на частоте 10 Гц: не менее 110 дБ |  |
| 59 | Коэффициент подавления частоты сети режекторным фильтром: не менее 40 дБ |  |
| 60 | Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу (действующее значение): не более 0.3 мкВ |  |
| 61 | Входное сопротивление: не менее 200 МОм |  |
| 62 | Межканальное затухание: не менее 60 дБ |  |
| 63 | Автоматическая калибровка |  |
| 64 | Параметры полиграфического канала: |  |
| 65 | Нижняя граница полосы пропускания: 0.05—10 Гц |  |
| 66 | Верхняя граница полосы пропускания: 5—5000 Гц |  |
| 67 | Чувствительность: 0.001—10 мВ/мм |  |
| 68 | Диапазон измерения напряжения: 0.2—100 мВ |  |
| 69 | Полоса пропускания канала дыхания: не хуже 0.05—35 Гц |  |
| 70 | Характеристики фотостимулятора: |  |
| 71 | Длительность стимула: не хуже 20—1000 мс |  |
| 72 | Частота стимуляции: не хуже 0.5—50 Гц |  |
| 73 | Класс защиты: II, тип BF |  |
| 74 | Комплект поставки |  |
| 75 | Блок электроэнцефалографа на стойке: 1 |  |
| 76 | Светодиодный фотостимулятор на стойке: 1 |  |
| 77 | Мостиковый электрод ЭЭГ: 25 |  |
| 78 | Кабель отведения для мостикового электрода ЭЭГ: 25 |  |
| 79 | Ушной электрод ЭЭГ: 3 |  |
| 80 | Шлем для крепления электродов ЭЭГ (большой, средний, малый): 3 |  |
| 81 | Программное обеспечение для автоматизированного детального описания и формирования заключений по ЭЭГ в текстовом редакторе: 1 |  |
| 82 | Компакт диск c программным обеспечением для регистрации, амплитудного, спектрального, корреляционного и когерентного анализа, топографического картирования, хранения ЭЭГ: 1 |  |
| 83 | Руководство по эксплуатации: 1 |  |
| 84 | Руководство пользователя: 1 |  |
| 85 | Методическое руководство: 1 |  |
| 86 | Сумка для переноски: 1 |  |
| 87 | Компьютер с ж/к монитором: 1 |  |
| 88 | Лазерный принтер: 1 |  |
| 89 | Компьютерный столик: 1 |  |
| 90 | Обучение на базе производителя |  |
| 91 | Монтаж оборудования на месте |  |
| 92 | Гарантия 2 года |  |
| 93 | Сертификат соответствия Госстандарта России |  |
| 94 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |
| 95 | Сертификат об утверждении типа средств измерений |  |
| 96 | Сертификат СЕ |  |
| 97 | Наличие у производителя сертификатов DIN EN ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 13485:2003 |  |

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:	__________

Приложение №3

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

г. Кемерово                                                                              « __ » __________ 20___ года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Кемеровского района, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Дубенского Сергея Юрьевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________________, действующего на основании _____________________ с другой стороны, именуемые  также "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Правовым основанием для заключения Контракта является: Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Протокол заседания комиссии № _____________________ от ____  __________  20___г.

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________согласно спецификации (Приложение №1) (далее Товар),  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Общая стоимость контракта составляет   _________________ рублей, в том числе все издержки, налоги и пошлины, транспортные расходы по доставке Товара до места назначения. Цена должна оставаться фиксированной на протяжении всего периода исполнения договора.

2.2. Источником финансирования настоящего Контракта являются средства, предусмотренные на эти цели в местном бюджете.

2.3. Оплата товара Заказчиком осуществляется на следующих условиях:

Расчеты за поставленный товар между Заказчиком и поставщиком производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара на основании подписанных поставщиком и Заказчиком товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, при наличии бюджетного финансирования.

2.4. Оплата товара производится перечислением на расчетный счет Поставщика, указанный в п. 10 настоящего контракта.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в условиях, обеспечивающих полную безопасность Товара от повреждения или ухудшения качества во время перевозки в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с момента заключения настоящего контракта. Место поставки: 650002, г.Кемерово, пр.Шахтеров, 113.

3.2. Заказчик осуществляет приемку Товара  на соответствие его количества, комплектности,  качества и требованиям, установленным в контракте. При приемке товара Заказчик подписывает Акт приемки-передачи. При выявлении недостатков об этом делается отметка в Акте.

Обязанность по передаче Товара Поставщиком Заказчику считается исполненной надлежащим образом в момент подписания сторонами Акта приемки-передачи Товара и  передачи всех принадлежностей к нему (если таковые имеются).

3.3. При обнаружении недостатков при приемке или скрытых (которые не могли быть выявлены при приемке), Заказчик уведомляет Поставщика в течение 10 (десяти) дней с момента их обнаружения. Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного товара, обязан без промедления (не позднее 10 (десяти) дней), своими силами и за свой счет  устранить выявленные недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества аналогичным Товаром надлежащего качества.

4. ГАРАНТИИ

4.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту товар полностью соответствует ГОСТам и стандартам, а также заявленным в Контракте требованиям и спецификации поставки Товара.

На Товар устанавливается гарантия сроком _____________месяцев.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков поставки, сроков устранения недостатков, сроков замены товара и гарантийного ремонта, с Поставщика взыскивается неустойка в размере 0,2 %  от стоимости товара за каждый банковский день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты по контракту с Заказчика взыскивается неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки,  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово - промышленной палаты.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, либо иные не урегулированные настоящим Контрактом отношения разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

8.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.4. Все уведомления в рамках данного Контракта должны посылаться Сторонами в письменном виде.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 						 Поставщик:

| Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Кемеровского района юр.адрес:650002, г.Кемерово, пр.Шахтеров, 113 факт.адрес:650002,г.Кемерово, пр.Шахтеров, 113 ИНН 4234002473, р/сч.40204810800000000051, в ГРКЦ ГУ Банк России по Кемеровской обл. г.Кемерово БИК 043207001, ОГРН 1034234002967, ОКПО 43849326 ____________________С.Ю. Дубенский |  |
| --- | --- |