|  | Утверждаю: Директор МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» ____________ /А.В. Еремин/ |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИя

об открытом аукционе

«Оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию электрокотлов и электронагревателей в учреждениях социальной сферы Кемеровского района»

№ СЕЗ-75-10-ОА

с изменениями

Лот №3 - На право заключения муниципального контракта: «Оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию электрокотлов и электронагревателей в учреждениях Управления образования Кемеровского района».

Муниципальный заказчик по лоту №3: Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района, 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой -30а.

Уполномоченный орган: Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района»

Кемерово 2010

Содержание документации об открытом аукционе

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Часть 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

- Требования заказчика к перечню и объему выполняемых работ, оказываемых услуг

- Требования к характеристикам выполняемых работ, оказываемых услуг

- Требования к срокам (периодам) выполнения работ, оказанию услуг

- Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг

- Требования об объеме предоставления качества работ, услуг

- Место выполнения работ, оказания услуг

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Часть 2 РАЗДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПОЛНЯЕМЫЙ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма №1 «Заявка на участие в аукционе

Форма №2 «Опись документов»

Форма №3 «Общие сведения об участнике размещения заказа»

Форма №4 «Предложения участника размещения заказа»

- Предложение перечня и объема выполняемых работ, оказываемых услуг. Сведения о функциональных и качественных характеристиках работ (Шифр и № позиции норматива, обоснование выполняемых работ заполняется участником по его усмотрению).

- Предложения по выполнению работ, оказанию услуг. Сведения участника размещения заказа по обеспечению качества выполняемых работ по предмету контракта

- Предложения о сроках (периодах) выполнения работ, оказания услуг

- Предложения о сроках предоставления гарантий качества работ, услуг

- Предложения об объеме предоставления качества работ, услуг

- Место выполнения работ, оказания услуг

- Предложение условий и сроков оплаты выполняемых работ, оказываемых услуг

- Сведения о соответствии выполняемых работ и участника размещения заказа требованиям документации об аукционе и федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.

Форма №5 «Доверенность»

Образец оформления конверта

Приложение «Сведения о годовом обороте»

Приложение «Справка об участие в судебных разбирательствах»

Приложение «Предоставление прочей информации»

Приложение «Таблица цен и предлагаемая цена контракта»

Приложение «Сведения о выполнении работ аналогичных предмету аукциона за предыдущие годы»

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Аукционная документация

Настоящая документация об открытом аукционе (далее - документация) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ).

- Предмет аукциона

Предметом настоящего аукциона является поставка (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг), указанных в информационной карте, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта.

- Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в информационной карте. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

- Муниципальные заказчики Кемеровского муниципального района

Муниципальными заказчиками (далее - заказчики) могут выступать органы местного самоуправления а также бюджетные учреждения и иные получатели средств муниципального бюджета Кемеровского муниципального района, при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

- Уполномоченный орган Кемеровского муниципального района

Орган местного самоуправления, уполномоченные на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков (далее - уполномоченный орган), указанные уполномоченные органы осуществляют функции по размещению заказов для нужд муниципальных заказчиков Кемеровского муниципального района, определенные решением о создании соответствующего уполномоченного органа, за исключением подписания муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. При этом муниципальные контракты подписываются муниципальными заказчиками. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков устанавливаться решением о создании такого уполномоченного органа.

- Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законодательством, действия заказчиков, уполномоченных органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее муниципальный контракт либо контракт).

- Участники размещения заказа

1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2. Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

- Муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

1. Под муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком в целях обеспечения муниципальных нужд.

2 Муниципальный контракт заключаются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

- Обоснованный отказ от заключения Муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

1. После определения победителя аукциона в срок предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации в отношении участников аукциона юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников аукциона юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа с которым заключается муниципальный контракт.

- Оформление отказа в заключении Муниципального контракта

1. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных Федеральным законодательством для отказа в заключение контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта.

2. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

3. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте, определяемом статьей 16 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

4. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

- Цена муниципального контракта

1. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев заключения контракта на основании пункта 2.1 части 2 статьи 55, а также случаев, установленных частями 4.2, 6, 6.2 - 6.4 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

2. В случае, если в документации об аукционе при размещении заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг указывались цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, предложенные лицом, с которым заключается контракт, в заявке при проведении аукциона, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого контракта. Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществляется по цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, к оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об аукционе.

3. При заключении и исполнении муниципального контракта изменение условий контракта, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

4. В случае, если это предусмотрено аукционной документацией, заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, на оказание медицинских, аудиторских услуг вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными контрактом.

5. В случаях установленных нормативными актами РФ, при заключении муниципального контракта на поставки товаров для муниципальных нужд происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

6. В случае если это предусмотрено документацией об аукционе, заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

7. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8. При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

9. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10. При заключении муниципального контракта на поставку энергетических ресурсов проект такого контракта, направляемый муниципальным заказчиком поставщику, должен быть основан на объеме потребления энергетических ресурсов, согласованном в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

11. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена муниципального контракта определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.

- Расторжение муниципального контракта

1. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

2. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законодательством заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Муниципальный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных соответственно частью 3 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3. Если до расторжения муниципального контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по контракту, ранее заключенному с победителем аукциона. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.

- Ответственность Заказчика за нарушения условий муниципального контракта

1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за нарушения условий муниципального контракта

1. В муниципальный контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом.

2. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

- Приемка поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

1. В муниципальный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком контракте. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным муниципальным контрактом, заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- Требования к участникам размещения заказа

1. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

1.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

1.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.5. Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

1.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

2. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, заказчик, уполномоченный орган вправе установить также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

3. Требования, указанные в настоящей статье, предъявляются ко всем участникам размещения заказа.

4. Заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в настоящей статье, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа нормам Федерального закона от 21.07.2009 г. 94-ФЗ. При этом заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

- Условия допуска к участию в торгах

1. При рассмотрении заявок на участие в в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

1.1. непредставления документов, определенных частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

1.2. несоответствия требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

1.3. непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе;

1.4. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

2. Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб, а в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, об акте приемки объекта капитального строительства, предоставляемом при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, или аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

4. Решение заказчика, уполномоченного органа, или аукционной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в аукционе либо решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию аукционе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

- Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами

1. При размещении заказов к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим, предусматривающий, что такие товары, работы, услуги допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, если иное не установлено международным договором Российской Федерации, настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами.

2. Режим, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, применяется к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, если аналогичный режим установлен иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в одном из следующих случаев:

3.1. если иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, не установлен режим, аналогичный режиму, предусмотренному частью 1 настоящей статьи;

3.2. если при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд товары российского происхождения, работы, услуги, выполняемые, оказываемые российскими лицами, имеют приоритет по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства.

5. Товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, работы, услуги, выполняемые, оказываемые иностранными лицами, допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с запретами и ограничениями, установленными Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов.

6. Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, сведения об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Указанный федеральный орган исполнительной власти в течение десяти дней обязан представить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

7. Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для муниципальных нужд:

7.1. Продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте (0100000)*, пищевые продукты и напитки (1500000), текстильные изделия (1700000), одежда, мех и изделия из меха (1800000), кожа и изделия из кожи, шорно - сидельные изделия, обувь (1900000), продукция органического и неорганического синтеза (2400000), резиновые и пластмассовые изделия (2500000), неметаллические минеральные продукты прочие (2600000), продукция металлургической промышленности (2700000), продукция металлообработки, кроме машин и оборудования (2800000), машины и оборудование, не включенные в другие группировки (2900000). электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные в другие группы (3100000), аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и киноаппаратура; часы (3300000), автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование (3400000), транспортные средства прочие, кроме автомобилей (3500000).

7.2. При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд путем проведения аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения указанных в п. 7.1., предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном пунктами 7.3.-7.4. настоящей статьи.

7.3. При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд путем проведения аукциона, в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в пункте 7.1. настоящей статьи, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

7.4. При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд путем проведения аукциона порядок, установленный пунктами 7.2.-7.3. настоящей статьи не применяется в случаях, если:

а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 7.1. настоящей статьи;

б) в случае, аукцион признан несостоявшимся муниципальный контракт не заключен в соответствии с частью 1 статьи 31, частью 1 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законодательством РФ, размещает заказ у единственного поставщика.

7.5. Участник размещения заказа обязан в обязательном порядке осуществлять декларирование страны происхождения товара в заявке на участие в аукционе, страны происхождения поставляемого товара, а в приложении к муниципальному контракту предъявить документ, подтверждающий страну происхождения товара;

7.6. В случае, если в заявке на участие в аукционе, участником размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе;

7.7. Руководитель и лица Участника размещения заказа, осуществляющие размещение заявки несут ответственность за достоверность сведений представленных в заявке о стране происхождения товара, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.8. п. 7 ст. 17 утрачивает силу после 31 декабря 2010 года.

- Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов в размещении заказов

1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов предоставляются преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

2. Под организациями инвалидов понимаются общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.

- Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа

1. Муниципальные заказчики обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства, в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения торгов, в которых участниками размещения заказа являются такие субъекты.

1.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), установленную Правительством Российской Федерации.

2. Размещение заказов путем проведения торгов, в которых участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства, осуществляется в порядке, предусмотренном главами 2 - 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3. При размещении заказа путем проведения торгов, в которых участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства, информация о проведении таких торгов, должна содержаться в извещении о проведении открытого аукциона.

4. При размещении заказа путем проведения торгов, в которых участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства, заявки в аукционе, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.

5. В случае, если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе субъектами малого предпринимательства подано менее двух заявок на участие в аукционе, торги признаются несостоявшимися.

6. В случае, если торги признаются несостоявшимися и не подана ни одна заявка или заявка, поданная единственным участником размещения заказа, являющимся субъектом малого предпринимательства, не соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, повторные торги, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, не проводятся.

- Информационное обеспечение размещения заказов

1. Администрацией Кемеровского муниципального района определяется официальное печатное издание для опубликования информации о размещении заказов (далее - официальное печатное издание), а также, официальный сайт в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов (далее - официальный сайт).

2. В случае, если у муниципального образования нет официального сайта, муниципальный заказчик размещает информацию о размещении заказов на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование.

3. Размещение информации о размещении заказов на официальном сайте не может заменить опубликование такой информации в официальном печатном издании, если опубликование такой информации предусмотрено настоящим Федеральным законом.

4. На официальном сайте субъекта Российской Федерации размещается информация об адресах официальных сайтов муниципальных образований, которые расположены в границах такого субъекта Российской Федерации. В случае, если местной администрацией принято решение об изменении адреса официального сайта муниципального образования, местная администрация в течение одного рабочего дня со дня принятия данного решения обязана направить информацию о таком изменении в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, который уполномочен на ведение официального сайта субъекта Российской Федерации и который в течение двух рабочих дней со дня получения информации о таком изменении обязан разместить ее на официальном сайте субъекта Российской Федерации.

5. Порядок пользования официальными сайтами и требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6. Информация о размещении заказа, размещенная на официальных сайтах, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

- Реестр недобросовестных поставщиков

1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти.

2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов.

3. Реестр недобросовестных поставщиков должен содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика;

2) дата проведения аукциона если победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта, дата признания несостоявшимися торгов, в которых единственный участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, либо участник размещения заказа, признанный единственным участником аукциона, либо участник аукциона, единственно участвующий в аукционе, уклонился от заключения муниципального контракта, дата заключения неисполненного или ненадлежащим образом исполненного муниципального контракта;

3) предмет, цена контракта и срок его исполнения;

4) основания и дата расторжения контракта в случае расторжения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) контракта;

5) дата внесения указанных сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

4. В случае, если муниципальный контракт заключен с участником размещения заказа, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается при уклонении победителя торгов, участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта с указанным участником размещения заказа направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также выписку из протокола аукциона в части определения победителя торгов, участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, уведомление победителя торгов участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта об отказе от заключения контракта, решение суда о понуждении победителя торгов, участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, к заключению контракта (при его наличии) и иные свидетельствующие об отказе победителя торгов, участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта документы.

5. В случае, если единственный участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе либо участник размещения заказа, признанный единственным участником аукциона, либо участник аукциона, единственно участвующий в аукционе, уклонился от заключения муниципального контракта, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока подписания контракта, документации об аукционе, направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также выписку из протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявку на участие в аукционе признанным единственным участником аукциона, либо единственным участником аукциона, участвующим в аукционе, об отказе от заключения контракта, решение суда о понуждении такого участника к заключению контракта (при его наличии) и иные свидетельствующие об отказе указанных лиц от заключения контракта документы.

6. В случае расторжения муниципального контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) контракта в течение трех рабочих дней со дня расторжения контракта заказчик направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также копию решения суда о расторжении контракта.

7. Уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти осуществляет размещение сведений, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней со дня их поступления.

8. В случае поступления сведений об уклонении участника размещения заказа от заключения муниципального контракта и отсутствия документов, свидетельствующих об отказе участника размещения заказа от заключения контракта, в течение десяти рабочих дней уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти осуществляет проверку факта уклонения участника размещения заказа от заключения контракта. В случае подтверждения факта уклонения участника размещения заказа от заключения контракта уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти осуществляет размещение сведений, в реестре недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней со дня подтверждения указанного факта.

9. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации без взимания платы.

10. Сведения, по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных поставщиков исключаются из реестра недобросовестных поставщиков.

11. Включение сведений об участнике размещения заказа, уклонившемся от заключения муниципального контракта, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

- Аукцион на право заключить муниципальный контракт

1. В целях Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ под аукционом на право заключить муниципальный контракт понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

- Взимание платы с участников размещения заказа

1. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за участие в аукционе, за исключением платы за предоставление документации об аукционе в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

2. Заказчиком, уполномоченным органом может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее также - требование обеспечения заявки на участие в аукционе). При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в документации об аукционе.

- Отношения заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации с участником размещения заказа при проведении аукциона

При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- Извещение о проведении открытого аукциона

1. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае, предусмотренном частью 3 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, извещение о проведении открытого аукциона размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте не менее чем за семь рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается и размещается в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 21 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3. В извещении о проведении открытого аукциона указываются сведения:

1)	форма торгов;

2)	наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации;

3)		предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг;

4) 		место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5)	преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, если такие преимущества установлены заказчиком, уполномоченным органом. При этом заказчик, уполномоченный орган вправе устанавливать преимущества указанным категориям лиц в отношении предлагаемой цены контракта в размере до пятнадцати процентов в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации;

6)	срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным органом за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена;

7) 	начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);

8) 	место, дата и время проведения аукциона.

- Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона

1. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в случае, предусмотренном частью 3 статьи 40 настоящего Федерального закона, не допускается.

- Отказ от проведения открытого аукциона

1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик, уполномоченный орган не вправе отказаться от проведения открытого аукциона в случае, предусмотренном частью 3 статьи 40 настоящего Федерального закона.

- Содержание документации об аукционе

1. Документация об аукционе разрабатывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией и утверждается заказчиком, уполномоченным органом.

2. Документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции документация об аукционе может содержать требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении.

2.1. Не допускается включать в документацию об аукционе (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к участнику размещения заказа (в том числе требования к квалификации участника размещения заказа, включая наличие у участника размещения заказа опыта работы), а также требования к его деловой репутации, требования о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику размещения заказа предусмотрена Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. В случае, если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в документации об аукционе также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3.1. Документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, его производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

3.2. В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку печатных изданий документация об аукционе может содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова "или эквивалент" не используются.

4. Документация об аукционе, должна содержать следующие сведения:

1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - электронный документ), и инструкцию по ее заполнению (ч.17 ст.29 настоящей инструкции);

2) требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;

7) источник финансирования заказа;

8) порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

9) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);

10) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта;

11) требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

5. В соответствии с частями 2 - 3 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, сведения и документы, указанные и установленные в Информационной карте аукциона, документации об аукционе, и инструкцию по ее заполнению (ч.17 ст.29 настоящей инструкции):

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром:

а) описание участником размещения заказа выполняемых работ, являющихся предметом проводимого аукциона, их функциональных и качественных характеристик, производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона, по форме №4 «Предложение участника размещения заказа»;

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). Моментом исполнения обеспечения заявки является поступление денежных средств на счет Заказчика по указанным в Информационной карте аукциона платежным реквизитам;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом;

г) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено Правительством Российской Федерации;

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

е) в заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

з) все формы №1-4 (приложенные к аукционной документации), надлежаще заполненные участником размещения заказа согласно требования заказчика

6. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования, за исключением предусмотренных настоящей статьей к оформлению заявки на участие в аукционе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

7. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении в случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, в случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, и такой образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе;

8. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

9. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок отзыва заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

11. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе производится в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

12. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимый объем таких услуг;

12.1) величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона");

12.2) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;

12.3) место, дата и время проведения аукциона;

13. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ.

14. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта. Указанный срок должен составлять не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или в случае, предусмотренном частью 3 статьи 40 настоящего Федерального закона, не менее чем семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

15. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 настоящего Федерального закона.

16. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком, уполномоченным органом требования обеспечения заявки на участие в аукционе.

17. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса;

18. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

19. В случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, к документации об аукционе может быть приложен такой образец или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации об аукционе.

20. К документации об аукционе должен быть приложен проект муниципального контракта (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект контракта в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об аукционе.

21. В случае принятия заказчиком, уполномоченным органом решения о проведении осмотра образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация в соответствии с датами, временем, графиком, указанными в документации об аукционе, организует проведение осмотра участниками размещения заказа указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

22. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона.

23. Документация об аукционе предоставляется в порядке, установленном статьей 23 Федерального закона от 21.07. 2005 г. № 94-ФЗ.

24. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений осуществляются в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ с учетом особенностей, установленных частью 9 статьи 34.

25. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. Внесение изменений в документацию об аукционе в случае, предусмотренном частью 3 статьи 40 Федерального закона от 21.07. 2005 г. № 94-ФЗ не допускается.

- Порядок подготовки и подачи заявок на участие в аукционе

1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, установленной настоящей документацией об аукционе, которая должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона,  документации об аукционе. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки должны иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. Все положения и пункты являются обязательными для заполнения.

2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) 	полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) 	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) 	копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) 	решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а)	документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). Моментом исполнения обеспечения заявки является поступление денежных средств на счет Заказчика по указанным в Информационной карте аукциона платежным реквизитам;

б) 	копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона;

в)	документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 ФЗ, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом;

г) 	копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 ФЗ, в случае, если такое требование установлено Правительством Российской Федерации;

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 ФЗ.

3. Предоставляемые по усмотрению участника размещения заказа дополнительные сведения, которые могут помочь в разъяснении вопросов по сути предложения:

- справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам;

- подтверждение из банка о наличии расчетного счета и об отсутствии картотеки на счете на момент проведения аукциона;

- бухгалтерский  баланс (Ф1)  и  отчет о прибылях и убытках (Ф2)  за последний завершенный отчетный период с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

-  «Годовой оборот»;

-  «Справка об участии в судебных разбирательствах»;

- «Предоставление прочей информации»;

- и иные документы, представляемые участником размещения заказа в соответствии с Законом или по его усмотрению.

После окончания открытого аукциона  просьба победителю аукциона представить заказчику приложение «Таблица цен и предлагаемые цены контракта», заверенное печатью и подписью руководителя участника размещения заказа на следующий день после аукциона.

4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, заказчик, уполномоченный орган обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. Заявка не должна содержать никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных участником размещения заказа, такие исправления должны быть парафированы лицом, подписывающим заявку

5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

8. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

9. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 36 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

12. Форма заявки на участие в открытом аукционе

1. Участник размещения заказа подает заявку по форме «Заявка на участие в открытом аукционе» (далее – заявка по форме 1), установленной настоящей документацией об аукционе, которая должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона,  документации об аукционе. Все положения и пункты являются обязательными для заполнения.

2. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки должны иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

13. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе

1. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации об аукционе, включая основные технические требования к работам, которые предполагается выполнить, указанные в части I документации об аукционе.

2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является основанием для отказа в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки, Заказчик отстраняет  такого участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта, а также отказывается от подписания муниципального контракта.

14. Требования  и форма предложения о цене контракта (цене лота)

1. Участник размещения заказа подает заявку, в которой заявляет о своем согласии выполнить работы указанные в части I документации об аукционе в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

2. Конкретное предложение о цене контракта (цене лота) участник аукциона делает непосредственно  во время процедуры аукциона  путем поднятия карточки с номером участника аукциона либо поднятием карточки и голосом – в случае понижения цены контракта (цены лота)  кратного «шагу аукциона».

3. Участник размещения заказа до начала проведения аукциона производит расчет цены контракта по перечню выполняемых работ в соответствии с частью I  документации об аукционе.

4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта будет оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, а также все дополнительные расходы подрядчика, субподрядчика, должны быть включены в цену контракта, предлагаемую участником размещения заказа.

5.  Неучтенные затраты исполнителя по муниципальному контракту, связанные с исполнением муниципального контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

15. Требования к описанию выполняемых работ

1. Описание участником размещения заказа выполняемых работ, являющихся предметом проводимого аукциона, их функциональных, качественных и технических характеристик, производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона, по форме №4 «Предложение участника размещения заказа». Все положения и пункты являются обязательными для заполнения.

16. Требования к оформлению заявок на участие в открытом аукционе

1. При подготовке заявок участником размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений. Применение факсимильного воспроизведения подписи с использованием средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи не допускается.

4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

5. Представленные в составе заявки документы участнику размещения заказа не возвращаются.

17. Инструкция по заполнению заявок на участие в открытом аукционе

1. Язык заявки на участие в открытом аукционе

Заявка на участие в открытом  аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, которыми обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть написаны на русском языке.

2. Документация, входящая в заявку на участие в открытом аукционе

Заявка на участие в открытом аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна содержать следующие документы:

- форма заявки на участие в открытом  аукционе;

- документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (в случае если Заказчиком установлено данное требование);

- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, работ, услуг (заполняется по форме 4);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (заполняется по форме 5);

- копии действующих лицензий, свидетельств, сертификатов  и иных документов, подтверждающих соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прочие документы, входящие в заявку на участие в аукционе и не требующие заполнения участником размещения заказа, представляются в виде копий, заверенных подписью руководителя и печатью участника размещения заказа, кроме нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной органами Федеральной налоговой службы, и нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной органами Федеральной налоговой службы.

3. Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа заполняет заявку на участие в аукционе по форме 1 к документации об аукционе. При заполнении заявки участник аукциона заполняет пустые графы в следующем порядке. Наименование предмета контракта указывается в точном соответствии с извещением о проведении открытого аукциона. Полное наименование участника размещения заказа указывается в соответствии с учредительными документами и должно содержать сведения об организационно - правовой форме участника, почтовый адрес, адрес (место нахаждение) и фактический адрес в случае расхождения с почтовым адресом (для юридического лица). Фамилия, имя, отчество, паспортные данные участника, сведения о месте жительства указываются физическим лицом. В заявке указывается номер контактного телефона участника размещения заказа. Все разделы и пункты  должны быть заполнены участником аукциона, исходя из специфики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

- Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в части 3 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом заказчик, уполномоченный орган в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или при проведении закрытого аукциона со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

- Порядок проведения аукциона

1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

2. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

4. В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.1. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

5.2. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случаях, предусмотренных частью 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в целях настоящей части далее - начальная (максимальная) цена контракта), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 5 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 5 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

6.1. В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт.

6.2. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

7. При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд указанный протокол также опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

11. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

12. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с частью 5 настоящей статьи до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

13. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в части 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

14. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранится заказчиком, уполномоченным органом не менее чем три года.

- Заключение муниципального контракта по результатам аукциона

1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с частью 7 статьи 37 или частью 2 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта также в случае, если аукцион проводился в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и победитель аукциона или указанный участник не оплатил в установленный срок цену права на заключение контракта.

1.1. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а при проведении закрытого аукциона - со дня подписания протокола аукциона.

2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

3. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

4. Об условиях заключения контракта в отношении товаров происходящих из иностранных государств для муниципальных нужд:

4.1. Продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте (0100000)*, пищевые продукты и напитки (1500000), текстильные изделия (1700000), одежда, мех и изделия из меха (1800000), кожа и изделия из кожи, шорно - сидельные изделия, обувь (1900000), продукция органического и неорганического синтеза (2400000), резиновые и пластмассовые изделия (2500000), неметаллические минеральные продукты прочие (2600000), продукция металлургической промышленности (2700000), продукция металлообработки, кроме машин и оборудования (2800000), машины и оборудование, не включенные в другие группировки (2900000). электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные в другие группы (3100000), аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и киноаппаратура; часы (3300000), автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование (3400000), транспортные средства прочие, кроме автомобилей (3500000).

4.2. При заключении контракта при размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд путем проведения аукциона участникам размещения заказа, заявки, на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения указанных в п. 4.1., предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном пунктами 4.3.-4.4. настоящей статьи.

4.3. При заключении контракта при проведении аукциона на поставки товаров для муниципальных нужд путем проведения аукциона, в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в пункте 4.1. настоящей статьи, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

4.4. При заключении контракта на размещенные заказы на поставки товаров для   муниципальных при проведении торгов в форме аукциона порядок, установленный пунктами 4.2.-4.3. настоящей статьи не применяется в случаях, если:

а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 4.1. настоящей статьи;

б) в случае, аукцион признан несостоявшимся муниципальный контракт не заключен в соответствии с частью 1 статьи 31, частью 1 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законодательством РФ, размещает заказ у единственного поставщика.

4.5. Участник размещения заказа обязан в обязательном порядке осуществлять декларирование страны происхождения товара в приложении к муниципальному контракту, (предъявить надлежаще оформленный документ, подтверждающий страну происхождения товара);

4.6. Руководитель или лицо, подписывающее муниципальный контракт от имени участника размещения заказ, несут ответственность за достоверность сведений представленных в приложении к контракту о стране происхождения товара, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.7. п. 4 ст. 32 утрачивает силу после 31 декабря 2010 года.

5. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. Заказчик, уполномоченный орган в документации об аукционе вправе установить, что обеспечение исполнения государственного или муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. В других случаях способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

- Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии

1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой, 8 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии в судебном порядке.

2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте, протокола аукциона, а также протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

3. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

4. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

5. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации аукционной комиссии в соответствии с частями 4 и 5 статьи 57 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию, аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

- Рассмотрение жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии по существу

1. После подачи жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии и принятия ее к рассмотрению уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней после дня поступления жалобы размещают на официальном сайте информацию о поступлении жалобы и ее содержании, а также сообщают участнику размещения заказа, подавшему жалобу, заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию, аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, о месте и времени рассмотрения такой жалобы.

2. Участники размещения заказа, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии, вправе направить в органы, указанные в части 1 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, возражение на жалобу и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей. Возражение на жалобу должно содержать сведения, указанные в части 1 статьи 58 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ. Возражение на жалобу направляется в орган, указанный в части 1 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, не позднее чем за два рабочих дня до дня рассмотрения жалобы.

3. Органы, указанные в части 1 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, обязаны рассмотреть жалобу по существу и возражение на жалобу в течение пяти рабочих дней со дня поступления жалобы и уведомить участника размещения заказа, подавшего жалобу, лиц, направивших возражение на жалобу, о результатах такого рассмотрения. При этом указанные органы вправе направить заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию, аукционную комиссию, участнику размещения заказа, подавшему жалобу, запрос о представлении сведений и документов, необходимых для рассмотрения жалобы. Рассмотрение жалобы по существу должно осуществляться на коллегиальной основе.

3.1. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация, аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны представить на рассмотрение жалобы по существу, документацию об аукционе, изменения в документацию об аукционе, заявки на участие в аукционе, протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе, протоколы аукциона, аудио-видеозаписи и иные документы и сведения, составленные в ходе размещения заказа.

4. Органы, указанные в части 1 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, вправе приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии по существу, направив в письменной форме заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию, аукционную комиссию требование о приостановлении размещения заказа до рассмотрения жалобы по существу, которое является для них обязательным. В случае принятия решения о приостановлении размещения заказа муниципальный контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу.

5. Заказчик не вправе заключить муниципальный контракт до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии органами, указанными в части 1 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ. При этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

6. По результатам рассмотрения жалобы органы, указанные в части 1 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, принимают решение о выдаче предписаний, предусмотренных частью 9 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, о совершении иных действий, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, или о признании жалобы участника размещения заказа необоснованной. Муниципальный контракт не может быть заключен до момента исполнения выданных в соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ предписаний об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.

7. В случае, если уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти и уполномоченными на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления рассматривались жалобы на одни и те же действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации аукционной комиссии, выполняется решение, принятое уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти.

8. Органы, указанные в части 1 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, в течение трех рабочих дней со дня принятия решений, предусмотренных частью 6 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, направляют участнику размещения заказа, подавшему жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии, участникам размещения заказа, направившим возражение на жалобу, а также заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию,  аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, копию решения, предписания, вынесенных по результатам рассмотрения жалобы, и размещают сведения о вынесенных решении, предписании на официальном сайте.

9. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

- Отзыв жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии

1. Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии, вправе отозвать ее до принятия решения по существу жалобы. Участник размещения заказа, отозвавший поданную им жалобу, не вправе повторно подать жалобу на те же действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии в порядке, предусмотренном настоящей главой 8 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ.

2. Органы, указанные в части 1 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, в течение двух рабочих дней со дня отзыва жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии обязаны направить участникам размещения заказа, направившим возражение на жалобу, указанное в части 2 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ, а также заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию, аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, уведомление об отзыве жалобы.

# Информационная карта аукциона

№ СЕЗ-75-10-ОА

Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — Информационная карта аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе.

В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе и положениями Информационной карты аукциона последняя имеет преобладающую силу.

| - № п/п | - Ссылки на пункт инструкции участникам размещения заказа | Общие сведения |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - 1; 5 | Предмет аукциона: «Оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию электрокотлов и электронагревателей в учреждениях социальной сферы Кемеровского района». Лот №3 - На право заключения муниципального контракта: «Оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию электрокотлов и электронагревателей в учреждениях Управления образования Кемеровского района». Наименование и объем выполняемых работ (оказываемых услуг) по лотам: указан в Технической части Документации об аукционе |
| - 2. | - 3 | Муниципальный заказчик, его адрес: Муниципальный заказчик по лоту №3: Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района, 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой -30а. |
| - 3. | - 4 | Уполномоченный орган: МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района», 650051, г. Кемерово, п. РТС, ул. Пчелобаза, д. 2, Телефон/факс. 28-46-83. Адрес электронной почты: sez-torgi@rambler.ru |
| - 4. | - 28 | Источник финансирования: Местный бюджет на 2011 год |
| - 5. | - 28 | Порядок формирования цены контракта: Цена контракта включает в себя стоимость всех работ (услуг), в том числе стоимость материалов, трудозатраты, затраты на машины, оборудование, грузоподъемные и иные механизмы, транспортные расходы, расходы на выработку электроэнергии до подключения временного электроснабжения, расходы на доставку материалов, затраты на консервацию Объекта, сметную прибыль, накладные расходы, непредвиденные затраты, командировочные расходы, страховые взносы, все обязательные налоги, пошлины, сборы, отчисления, и прочие возможные работы, необходимые для выполнения контракта. |
| - 6. | - 10 | Цена контракта: остается твердой, фиксированной на протяжении всего периода его исполнения. |
| - 7. | - 28 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата за оказанные Услуги производится ежемесячно до 20 числа месяца следующего за тем в котором были оказаны соответствующие услуги, на основании Актов оказанных Услуг и выставленных Исполнителем счетов-фактур до 1 числа месяца следующего за тем в котором были оказаны соответствующие услуги. Заказчик вправе произвести авансовый платеж в размере не более 20% от суммы настоящего контракта. При расчете за выполненные работы сумма оплаты уменьшается на сумму выданного аванса пропорционально. Все расчеты Заказчик производит перечислением денежных средств на реквизиты Исполнителя. |
| - 8. | - 20 | Официальный сайт: http://www.ugzko.ru/ |
| - 9. | - 28 | Язык заявки на участие в аукционе: русский. |
| - 10. | - 28 | Валюта заявки на участие в аукционе: рубли |
| - 11. | - 18; 19 | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа: не предусмотрено |
| - 12. | - 2 | Начальная (максимальная) цена контракта: Лот №3 - 2385729 (два миллиона триста восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 70 копейки. |
| - 13 | - 28; 31 | Шаг аукциона: Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»): «Шаг аукциона» начальный шаг установлен в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона с понижением начального шага аукциона по 0,5 % до минимального шага в размере 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Претенденты заявляют о своем желании получить заказ путем поднятия карточки участника аукциона. В случае, если после троекратного объявления текущего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявит о своем намерении заключить контракт по текущей цене, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента. «Шаг аукциона» снижается неоднократно, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, при троекратном отсутствии подряд предложений при шаге аукциона в 0,5% со стороны участников аукциона аукцион заканчивается. |
| Подготовка и подача заявок на участие в аукционе |  |  |
| 14. | 6; 16; 28 | Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Документы, которые должна содержать заявка на участие в аукционе, указаны в пункте 16, 28, 29 «Инструкции участникам размещения заказа» аукционной документации, в том числе при необходимости: – надлежаще заверенную копию свидетельства члена Саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которым подтверждается право участника на выполнение видов работ указанных в Технической части документации об аукционе, в строгом соответствии с приказом от 30.12.2009 № 624 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, пол строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (при необходимости получения допуска на данные виды работ в соответствии с действующим законодательством); – надлежаще заверенную копию Лицензии (при необходимости в соответствии с действующим законодательством); – документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании, копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности). |
| - 15. | - 3; 4; 25 | Заявки на участие в аукционе подаются: - почтой по адресу - 650051, г. Кемерово, п. РТС, ул. Пчелобаза, д. 2; - во всех остальных случаях - 650051, г. Кемерово, п. РТС, ул. Пчелобаза, д. 2, кабинет проведения торгов. |
| - 16. | - 25 | Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются с 9:00 до 11:00 и с 13:00 до 14:00 (местного времени) в рабочие дни с понедельника по четверг, в пятницу с 9:00 до 11:00 (местного времени) с 18.12.2010 г. по 14.01.2011 г. |
| - 17. | - 16; 23; 27; 28 | Обеспечение заявки на участие в аукционе: Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Участнику размещения заказа необходимо предоставить платежное поручение с оригинальной отметкой банка, подтверждающее списание денежных средств с банковского счета участника размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в составе заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: Лот №3 – 119286,48 (сто девятнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 48 копеек Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: ИНН -4205153118 КПП -420501001 Р/СЧ 40302810600003000134 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обл. г. Кемерово БИК 043207001 Получатель: УФК по Кемеровской области с/с 40302390501 (Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» л/с 05393006450) Назначение платежа: Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе СЕЗ-75-10-ОА лот № __, НДС не облагается. В случае оформления платежного поручения не в соответствии с вышеуказанными требованиями и, как следствие, не поступление денежных средств на вышеуказанный счет Муниципального учреждения «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района», будет считать, что денежные средства не поступили в качестве обеспечения заявки. Почтовый адрес: 650051 Кемеровская область г. Кемерово, пос. РТС, ул. Пчелобаза 2. Тел/факс 28-46-83 |
| 18 | 28 | Требования к заявке: |
| 19. | 28 | Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на каждый лот аукциона в срок и по форме, которые установлены извещением и документацией аукциона СЕЗ-75-10-ОА. В случае если заявка участника аукциона не соответствует форме и не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе, участник подавший такую заявку не допускается к участию в аукционе. |
| 20. | 28 | 1. Заявка на участие в аукционе должна содержать: |
| 21. | 28 | 1.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: |
| 22. | 28 | 1.2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; |
| 23. | 28 | 1.3.1. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица). 1.3.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 1.3.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 1.3.4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. |
| 24. | 28 | 1.4.1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). 1.4.2. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 1.4.3. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |
| 25. | 28, 29 | 1.5. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |
| 26. | 28, 29 | 1.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; |
| 27. | 28 | 2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. |
| 28. | 28 | 3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: |
| 29. | 28 | 3.1. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения); |
| 30. | 28 | 3.2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона. |
| 31. | 28 | 3.3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом; |
| 33. | 28 | 3.5. Копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. |
| 34. | 28 | 3.6. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. |
| 35. | 28 | 4. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. |
| 36. | 28 | 5. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, заказчик, уполномоченный орган обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. |
| 37. | 28 | 6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). |
|  | 30 | Рассмотрение заявок на участие в аукционе |
| - 38. | 30 | Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14.01.2011 г. в 14:00 (местного времени) по адресу: 650051, г. Кемерово, п. РТС, ул. Пчелобаза, д. 2, кабинет проведения торгов. |
|  |  | Требования к участникам размещения заказа: |
| - 39. | - 30 | При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в аукционе в случае: 1) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 16 инструкция участникам размещения заказа, документации об аукционе; 2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям действующего законодательства РФ и требованиям документации об аукционе; 3) непредставления определенных пунктом 16, 29, инструкции участникам размещения заказа, документации об аукционе и информационной картой документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах; 4) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в информационной карте. |
| 40. | - 31 | Дата, время и место проведения аукциона: Аукцион будет проводиться 19.01.2011 в 11 часов 00 минут (местного времени) по адресу: 650051, г. Кемерово, п. РТС, ул. Пчелобаза, д. 2, кабинет проведения торгов. |
| 41. | 31 | Срок направления протокола и проекта муниципального контракта победителю: в течение 3-х дней со дня подписания протокола. |
| Заключение контракта |  |  |
| 42. | 32 | Срок подписания муниципального контракта победителем: не менее чем 10 дней со дня размещения на официальном сайте указанного протокола, но не более чем 20 дней со дня подписания указанного протокола Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 43 | 32 | Обеспечение исполнения муниципального контракта: обеспечение исполнения муниципального установлено в размере 20% начальной (максимальной) цены лота, что составляет: Лот №3 – 477145 (четыреста семьдесят семь тысяч сто сорок пять) рублей 00 копеек Способ обеспечения исполнения муниципального контракта (определяется участником аукциона самостоятельно): - безотзывная банковская гарантия; - договор поручительства; - передача заказчику в залог денежных средств. Банковские реквизиты муниципального заказчика уточнять по местонахождению муниципального заказчика. Назначение платежа: Внесение денежных средств в качестве обеспечения муниципального контракта по открытому аукциону СЕЗ-75-10-ОА лот № __ от «__»___ 20__ г., НДС не облагается. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта: – обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется одновременно с предоставлением Заказчику муниципального контракта, подписанного со стороны Подрядчика. |

# Часть 1

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

№ СЕЗ-75-10-ОА

На право заключения муниципального контракта:

«Оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию электрокотлов и электронагревателей в учреждениях социальной сферы Кемеровского района»

| 1.Требования заказчика к перечню и объему выполняемых работ, оказываемых услуг по лоту №3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ (оказываемых услуг), требованиями действующего законодательства РФ, Строительных Норм и Правил (СНиП), требованиями пожарной безопасности, нормативных актов, аукционной документации и заявки на открытый аукцион. |  |  |  |  |
| В случае привлечения для выполнения важных компонентов работ (услуг) субподрядных организаций участник размещения заказа представляет сведения о привлекаемой организации (форма №3), копию свидетельства Саморегулируемой организации о допуске на выполнение требуемых видов работ, выданной субподрядной организации и наименование и объем работ, поручаемых субподрядной организации. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за ненадлежащие исполнение субподрядной организацией условий Муниципального контракта. |  |  |  |  |
| Перечень и объем выполняемых работ должен соответствовать и указан в Ведомости объемов работ. |  |  |  |  |
| Перечень работ по обслуживанию электрокотлов и электронагревателей 1. Замена и ревизия электромагнитного пускателя, автоматического включателя 2. Замена кабеля до 10м 3. Устранение утечек воды 4. Протяжка электрических соединений 5. Ремонт и регулировка автоматики 6. Проверка и замена электротэнов 7. Ревизия запорной арматуры, насосов и фильтров электрокотла 8. Ревизия и освидетельствование группы безопасности 9. Опресовка пред началом осенне-зимнего и освидетельствование 10. Пуск и освидетельствование электрокотла после аварии Сервисное обслуживание электрокотла - техническое обслуживание щитов управления – 1 раз в мес. - техническое обслуживание ГРЩ – 1 раз в мес. - техническое обслуживание электрокотла – 1 раз в мес. - проверка режимов работы циркулярных насосов системы отопления – 1 раз в мес. - проверка работоспособности системы отопления, герметичность соединения трубопроводной арматуры – 1 раз в мес. Техническое обслуживание электрокотла - осмотр, очистка рабочего колеса и ротора насосов – перед началом отопительного сезона - опрессовка теплового узла – перед началом отопительного сезона. - чистка фильтров и грязевика – перед началом отопительного сезона. |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ (услуг) по лоту №3 Условия заказчика по функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам. №; Наименование объекта, адрес выполнения работ (оказания услуг); К-во водонагревателей, шт.; К-во электрокотлов, шт.; Расстояние от г.Кемерово, км; время в пути, час; время на обслуживание электрокотлов, час; время на обслуживание водонагревотелей, час; кол-во обслуживаний в месяц по графику. Лот №3 - «Оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию электрокотлов и электронагревателей в учреждениях Управления образования Кемеровского района».. 1; д/с Сказка п. Новостройка; 13; 3; 43; 1,4; 4,0; 3,6; 1. 2; д/д п.Ленинградский; 2; 2; 83; 2,8; 4,0; 0,6; 1. 3; д/с Рябинка с.Берёзово; 1; 47; 1,6; 2,0; 0,0; 1. 4; Средняя школа п.Звёздный; 8; 43; 1,4; 2,2; 1. 5; Успенская школа; 2; 91; 3,0; 0,6; 1. 6; Средняя школа п.Металлплощадка; 16; 21; 0,7; 4,5; 1. 7; Мазуровская школа; 12; 26; 0,9; 3,4; 1. 8; Ясногорская школа; 8; 26; 0,9; 2,2; 1. 9; Щегловская школа; 12; 64; 2,1; 3,4; 1. 10; Ягуновская школа; 9; 25; 0,8; 2,5; 1. 11; Барановскя школа; 7; 77; 2,6; 2,0; 1. 12; Берёзовская школа; 9; 47; 1,6; 2,5; 1. 13; Силинская школа; 3; 48; 1,6; 0,8; 1. 14; Кузбасская школа; 15; 76; 2,5; 4,2; 1. 15; Верхотомская школа; 7; 41; 1,4; 2,0; 1. 16; Арсентьевская школа; 7; 84; 2,8; 2,0; 1. 17; Береговская школа; 2; 63; 2,1; 0,6; 1. 18; Новостроевская школа; 2; 43; 1,4; 0,6; 1. 19; Березовская спецшкола; 3; 47; 1,6; 0,8; 1. 20; д/с Солнышко (д.Береговая); 6; 63; 2,1; 1,7; 1. 21; д/с Сказка (с.Берёзово); 11; 2; 47; 1,6; 4,0; 3,1; 1. 22; Елыкаевская школа; 14; 42; 1,4; 3,9; 1. 23; Мозжухинская школа; 3; 31; 1,0; 0,8; 1. 24; Пригородная школа; 11; 22; 0,7; 3,1; 1. 25; Старочервовская школа; 7; 61; 2,0; 2,0; 1. 26; Хмелёвская школа; 1; 70; 2,3; 0,3; 1. 27; д/д Колосок; 7; 42; 1,4; 2,0; 1. итого; 197; 7; 1373; 45,77; 14; 55,16; 27. |
| # 2. Требования к характеристикам выполняемых работ, оказываемых услуг по лоту №3 |  |  |  |  |
| 1 | Все выполняемые услуги должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности и требованиями методических рекомендаций Завода-изготовителя по техническому и сервисному обслуживанию Оборудования Исполнитель в части касающейся его деятельности по исполнению муниципального контракта №____ от «__»__________2010 г. должен руководствоваться документами в соответствии с настоящим приложением (нормативно-правовые документы, руководство по эксплуатации): 1. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний». 2. ГОСТ Р 51318.14.1-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств». 3. ГОСТ Р 51318.14.2-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Требования и методы испытаний». 4. ГОСТ Р 51317.3.2-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний». 5. ГОСТ Р 51317.3.3-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний». 6. РД 34.26.103 Инструкция о порядке согласования применения электрокотлов и других электронагревательных приборов. Общие положения 1992. 7. ПБ 10-575-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. 8. ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 9. Методические рекомендации по составу и объему документации ответственного за электрохозяйство предприятия (организации, учреждения) -2004 г. 10. Инструкция по проведению мероприятий по контролю при осуществлении государственного энергетического надзора за оборудованием, зданиями и сооружениями электрических и тепловых установок, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой и электрической энергии от 26.11.2001г. Мероприятия (работы, услуги) по осуществлению технического и сервисного обслуживания электрокотлов и электронагревателей в соответствии техническим регламентом и нормативно-технической документацией Завода-изготовителя: 1. Замена и ревизия электромагнитного пускателя, автоматического включателя 2. Замена кабеля до 10м 3. Устранение утечек воды 4. Протяжка электрических соединений 5. Ремонт и регулировка автоматики 6. Проверка и замена электротэнов 7. Ревизия запорной арматуры, насосов и фильтров электрокотла 8. Ревизия и освидетельствование группы безопасности 9. Опресовка пред началом осенне-зимнего и освидетельствование 10. Пуск и освидетельствование электрокотла после аварии |  |  |  |
| 2 | Исполнитель обязуется во время оказания Услуг обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение норм пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовым актам и методическим указаниям |  |  |  |
| 3 | Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения обязательств. В случае, если потребуются дополнительные затраты на материалы, то Заказчик возмещает указанные затраты Исполнителю. |  |  |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ (оказания услуг) и в период гарантийного срока. Начать выполнение работ (услуг) по устранению недостатков (дефектов) не позднее 10 дней со дня письменного уведомления Заказчиком. |  |  |  |
| 5 | В процессе выполнения работ (оказания услуг) Подрядчик (Исполнитель) с сопроводительным письмом предъявляет Заказчику акты выполненных работ (оказанных услуг) в трёх экземплярах, а так же подтверждения стоимости на материалы и оборудование, выставленные в сметах по прайс-листам, сертификаты, технические паспорта, журналы работ (услуг), счет-фактуру. |  |  |  |
| 6 | В процессе производства работ (оказания услуг) не позднее 25 числа текущего месяца, Подрядчик (Исполнитель) предъявляет Заказчику для приемки объема работ (услуг) за текущий месяц акты выполненных работ (оказанных услуг). В подтверждение произведенных затрат по работам (услугам) Подрядчик (Исполнитель) представляет Заказчику вместе с актами счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ (оказания услуг) |  |  |  |
| 7 | В представленной заявке, указать какими силами будут выполниться работы собственными или с привлечением субподрядчиков (при привлечении субподрядчиков в заявке указать сведения и информацию субподрядных организаций). |  |  |  |
| 8 | Осуществить мероприятия по организации выполнения работ (оказания услуг) в полном объеме в строгом соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |  |  |  |
| 9 | При выполнении работ (оказание услуг) Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить Заказчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ (оказания услуг), соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН), требованиям Ростехнадзора, требованиям пожарной безопасности, предусмотренными Федеральным законом от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В процессе выполнения работ заменять материалы только с предварительного письменного согласия Заказчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены контракта. |  |  |  |
| 10 | В процессе выполнения работ (оказание услуг) согласовывать с Заказчиком качество применяемых материалов на предмет их соответствия требуемому качеству работ (услуг). |  |  |  |
| 11 | Поставлять на объект необходимые для выполнения работ (оказание услуг) материалы и технику, осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных для выполнения работ (оказание услуг). |  |  |  |
| 12 | Во время выполнения работ (оказание услуг) обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Заказчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Заказчиком. |  |  |  |
| 13 | По окончании работ (услуг) убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |  |  |
| 14 | За три дня до завершения работ (услуг) информировать Заказчика о необходимости принятия этих работ (услуг). |  |  |  |
| 15 | Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) согласно требованиям и условиям, указанным в проекте Муниципального контракта. |  |  |  |
| # Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг по лоту №3 |  |  |  |  |
| Начало выполнения работ |  | Окончание выполнения работ |  |  |
| С момента заключения муниципального контракта |  | Срок выполнения работ (оказания услуг) в течение 12 месяцев с момента заключения контракта после обследования объекта. |  |  |
| # Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг по лоту №3 |  |  |  |  |
| Требуемое значение |  |  | Примечание |  |
| Гарантийный срок на выполненные работы (оказанные услуги) не менее 12 месяцев со дня приемки работ (услуг). |  |  | В период гарантийного срока Подрядчик (Исполнитель) устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов В случае не устранения Подрядчиком (Исполнителем) обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения работ (оказания услуг) и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Муниципальный заказчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика (Исполнителя) в бесспорном порядке. |  |
| # 5. Требования об объеме предоставления гарантии качества работ, услуг по лоту №3 |  |  |  |  |
| Требуемое значение |  |  |  | Примечание |
| Оказываемые услуги, выполняемые работы должны соответствовать СНиП предъявляемым к данному виду работ (услуг). |  |  |  | Предоставить техническую и иную документацию, на материалы и оборудование по месту расположения Заказчика не позднее чем за 10 дней до подписания акта выполненных работ (оказанных услуг). |
| # 6. Место выполнения работ, оказания услуг по лоту №3 |  |  |  |  |
| Место выполнения работ, оказания услуг, место дислокации |  |  |  | Примечание |
| Лот №3 - Кемеровская область, учреждения Управления образования Администрации Кемеровского муниципального района: д/с Сказка п. Новостройка, д/д п.Ленинградский, д/с Рябинка с.Берёзово, Средняя школа п.Звёздный, Успенская школа п.Успенка, Средняя школа п.Металлплощадка, Мазуровская школа, с.Мазурово, Ясногорская школа, п.Ясногорский, Щегловская школап.Щегловский, Ягуновская школа с.Ягуново, Барановскя школа с..Барановка, Силинская школа с.Силино, Кузбасская школа п.Кузбасский, Верхотомская школа с.Верхотомское, Арсентьевская школа п.Разведчик, Береговская школа д.Береговая, Новостроевская школа п.Новостройка, Березовская спецшкола с.Березово, д/с Солнышко д.Береговая, д/с Сказка с.Берёзово, Елыкаевская школас.Елыкаево, Мозжухинская школа д.Мозжуха, Пригородная школа п.Пригородный, Старочервовская школа д.Старочервово, Хмелёвская школа д.Усть-Хмелевка, д/д Колосок с.Елыкавево, ул.Игарская, 1а |  |  |  | Сдача документации об объемах выполненных работ (оказанных услуг) производится по месту нахождения Заказчика |

Проект по лоту №3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № _____

г.Кемерово 								«__ » __________ 2010 года

_______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________(указывается наименование организации), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________(указывается лицо, действующее от имени организации), действующего на основании ________(указывается на основании чего действует), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (Протокол ___________ (указывается название протокола) №___ от «__»_________2010 года) Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	Предметом настоящего Контракта является оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию электрокотлов и электронагревателей (далее по тексту контракта – Оборудование») в учреждениях ____________________________ на 2011г.

1.2.	Цена единицы услуг, перечень и месторасположение Оборудования указывается в Приложении N 1 к настоящему Контракту, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Перечень выполняемых работ по обслуживанию Оборудования и сроки их выполнения указываются в Приложении N 2 к настоящему Контракту.

1.4. Эксплуатационно-техническое и сервисное обслуживание Оборудования производится в плановом и внеплановом порядке и представляет собой совокупность мероприятий в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, поддерживающих Оборудование в работоспособном состоянии.

График эксплуатационно-технического и сервисное обслуживания устанавливается в Приложении N 3 к настоящему Контракту.

2.	ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.	Оплата Услуг в соответствии с настоящим Контрактом осуществляется за счет средств местного бюджета предусмотренного на 2011 год.

2.2.	Общая максимальная цена муниципального контракта определена по итогам открытого аукциона и составляет __________ (___________________________) рублей, в том числе НДС – ________ (указывается сколько процентов). В случае, если НДС не облагается, указать на основании какой  статьи  Налогового Кодекса.

2.3.	Оплата за оказанные услуги осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, по цене в соответствии с приложением № 1 настоящего контракта, но в размере, не превышающем максимальной цены контракта.

2.4.	Цена расходных материалов входит в цену единицы услуг, и соответствуют Приложению 1, которая включает в себя стоимость расходов, связанных с оказанием конкретной услуги по техническому и сервисному обслуживанию Оборудования, стоимость применяемых при оказании данной услуги расходных материалов, стоимость транспортировки и хранения материалов, необходимых для оказания данной услуги, а также уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов и других платежей, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта.

2.5.	Исполнитель подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются, а также полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Заказчика из средств местного бюджета, которые могут повлиять на условия Контракта.

2.6.	 Все расчеты по настоящему Контракту осуществляются в безналичной форме.

2.7.	Оплата за оказанные Услуги производится ежемесячно до 20 числа месяца следующего за тем в котором были оказаны соответствующие услуги, на основании Актов оказанных Услуг и выставленных Исполнителем счетов-фактур до 1 числа месяца следующего за тем в котором были оказаны соответствующие услуги.

2.8. Заказчик вправе произвести Исполнителю авансовый платеж в размере не более 20% от цены настоящего контракта. При расчете за оказанные услуги сумма оплаты уменьшается на сумму выданного аванса пропорционально.

3.	СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1.	Услуги оказываются в периоды с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2011 включительно на основании заявок Заказчика.

3.2.	Начало выполнения услуг указывается в заявке направляемой Исполнителю, в случае отсутствия в заявке времени начала работ Исполнитель приступает к началу выполнения работ с момента получения заявки, но не позднее 3 дней с момента получения заявки, срок окончания оказания услуг рассчитывается в соответствии с приложением № 1 настоящего контракта.

3.3.	Место оказания услуг: в соответствии с заявкой Заказчика на территории Кемеровского муниципального района.

3.4.	Датой приёмки результата оказания услуг: Услуга считается выполненной (оказанной) с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего контракта. Услуга считается выполненной в полном объеме, если начало и окончание ее исполнения соответствует п. 3.2. настоящего контракта, а ее качество соответствует нормативно-правовым актам и методическим указаниям, указанным в приложение № 2.

4.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.	Заказчик:

4.1.1.	Обязуется после проверки качества и объема оказанных Услуг рассмотреть и подписать Акт оказанных услуг, если начало и окончание ее исполнения соответствует п. 3.2. настоящего контракта, а ее качество соответствует нормативно-правовым актам и методическим указаниям в приложение № 2 к настоящему контракту.

4.1.2.	Обязуется своевременно производить оплату Услуг Исполнителю в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.1.3.	Обязуется при заключении Контракта сообщить Исполнителю необходимые и достоверные данные (в т.ч. адрес доставки корреспонденции, ответственных лиц, контактные телефоны, № факсов) для координации действий по оказанию услуг и обеспечению безопасной эксплуатации Оборудования.

4.1.4.	Вправе в случае полного или частичного невыполнения условий Контракта по вине Исполнителя требовать у него соответствующего возмещения.

4.1.5.	Вправе приостановить платежи по Контракту в следующих случаях: при обнаружении существенных недостатков в оказанных и представленных к оплате Услугах до их устранения; при причинении Исполнителем Заказчику или третьим лицам прямого действительного ущерба до его возмещения.

4.1.6.	Вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта как самостоятельно, так и с привлечением для этого третьих лиц.

4.1.7.	В случае некачественного оказания услуг Исполнителем, Исполнитель возмещает в полном объеме расходы связанные с оценкой качества оказанных услуг третьими лицами.

4.1.8.	В трехдневный срок, после получения официальной информации от Исполнителя о предаварийном (аварийном) состоянии Оборудования, совместно с Исполнителем организовать обследование и согласование необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию Оборудования.

4.2.	Исполнитель:

4.2.1.	Обязуется оказывать Услуги надлежащего качества, в полном соответствии с требованиями настоящего Контракта и его приложений, качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом сдавать Заказчику объемы выполненных услуг.

4.2.2.	Обязуется своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке Услуг за свой счет.

4.2.3.	Обязуется при несоответствии результатов Услуг требованиям настоящего Контракта и его приложений, выявленным в течение срока, установленного настоящим Контрактом, устранить недостатки оказанных Услуг за свой счет.

4.2.4.	Обязуется предоставлять Заказчику все документы и сведения, необходимые для осуществления контрольных функций, выполнять все необходимые действия и обеспечивать все необходимые условия для своевременного и эффективного осуществления контроля.

4.2.5. С момента начала оказания услуг и до их завершения Исполнитель ведет журнал технического состояния и обследования Оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя и нормативно-технической документации. Совместно с ответственным лицом Заказчика, в сроки, установленные графиком оказания услуг, делает записи в журнал о состоянии Оборудования и о необходимых мероприятиях, обеспечивающих безопасную эксплуатацию Оборудования.

4.2.6.	В случае ненадлежащего качества оказания Услуг Исполнитель не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял должного контроля за их оказанием.

4.2.7.	Обязуется исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания Заказчика, если таковые указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.2.8.Обязуется при заключении Контракта сообщить Заказчику необходимые и достоверные данные (в т.ч. адрес доставки корреспонденции, ответственных лиц, контактные телефоны, № факсов) для координации действий по оказанию услуг и обеспечению безопасной эксплуатации Оборудования.

4.2.9. Обязуется проводить инструктаж ответственных за безопасное обслуживание, назначенных приказом Заказчика, предоставляет инструкции по безопасному обслуживанию Оборудования и их аварийной остановке. Ведет журнал инструктажа.

4.2.10.	Обязуется сохранять в рамках своих полномочий в соответствии с законодательством РФ конфиденциальность Услуг, выполненных для Заказчика.

4.2.11.	Обязуется самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Контракту. В случае, если потребуются дополнительные затраты на материалы, то Заказчик возмещает указанные затраты Исполнителю.

4.2.12.	Обязуется без обращения к Заказчику за содействием и за свой счёт обеспечивать наличие у себя всех необходимых для исполнения обязательств по Контракту материальных и трудовых ресурсов, а также лицензий, сертификатов, согласований, разрешений и т.д., если такие будут необходимы.

4.2.13.	Оперативно информировать Заказчика о повреждениях Оборудования.

4.2.14.	Вправе получать оплату за оказанные Услуги в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.2.15.	Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

5.	ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1.	Сдача-приемка Услуг осуществляется на основании заявки Заказчика по Акту оказанных услуг, Исполнитель представляет Заказчику Акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах в соответствии п. 3.2. настоящего контракта, но не позднее 3 суток с момента окончаний оказания услуг. В акте оказанных услуг в обязательном порядке указывается: № заявки Заказчика, наименование оказанных услуг, место выполнения работ, стоимость и время исполнения Услуги (начало, окончание).

5.2.	Заказчик в течение 3-х дней с момента получения акта оказанных Услуг обязан его подписать или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг.

5.3.	В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Заказчик возвращает Исполнителю Акты с сопроводительным письмом с указанием перечня необходимых доработок и сроков устранения недостатков, либо исключения из акта объемов услуг, не отвечающих требованиям настоящего контракта и его приложений. Исполнитель в указанный Заказчиком срок и за собственный счет обязан устранить недоделки, либо исключить из Акта услуги не отвечающие требованиям настоящего контракта и его приложений.

5.4.	В случае выявления в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Акта оказанных услуг, несоответствия результата услуг требованиям настоящего Контракта, Стороны обязаны составить акт с перечнем недостатков и необходимых работ по их устранению. Исполнитель в указанный Заказчиком срок и за собственный счет обязан устранить недоделки, либо исключить из Акта услуги не отвечающие требованиям настоящего контракта.

5.5.	В случае отсутствия разногласий по Акту оказанных услуг, Исполнитель выставляет Заказчику счет-фактуру, являющеюся основанием для оплаты исполненных обязательств по Контракту.

6.	ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ

6.1. Все услуги, выполняемые согласно настоящего контракта должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности и требованиями методических рекомендаций Завода-изготовителя по техническому и сервисному обслуживанию Оборудования.

6.2. Оказанные услуги должны соответствовать техническим условиям и стандартам (ТУ, ГОСТ, СанПин) в соответствии с приложением № 2.

6.3. Исполнитель обязуется во время оказания Услуг обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение норм пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовым актам и методическим указаниям, указанным в приложении № 2.

6.4. Исполнитель должен гарантировать качество оказываемых услуг на срок в соответствии с нормативно-правовыми актами и методическими указаниями, указанными в приложении № 2 к настоящему контракту.

7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает штраф в размере 0,5% от суммы Заявки за каждый объем оказанных услуг не отвечающий требованиям настоящего контракта и приложений к нему. Уплата штрафа не освобождает Исполнителя от выполнения услуг указанной в Заявке.

7.2.	Исполнитель несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия аварий, произошедших вследствие не соответствия оказанных услуг техническим условиям и стандартам (ТУ, ГОСТ, СанПин) в соответствии с приложением № 2. При предъявлении Заказчику претензий со стороны третьих лиц на возмещение материального ущерба, причиненного в результате аварии, причиной которых явились упущения в работе или бездеятельность Исполнителя, Исполнитель компенсирует Заказчику размер обоснованного предъявленного ущерба.

7.3.	Ущерб, причиненный Заказчику, вызванный неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств Исполнителем, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в полном объеме сверх штрафных санкций предусмотренных пунктом 7.1. настоящего контракта.

7.4.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Услуг, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7.5.	Исполнитель несет полную ответственность за правильность технических решений, действия и упущения при оказании Услуг по настоящему Контракту.

7.6.	Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием непреодолимой силы - обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.7.	Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в разумные для таких обстоятельств сроки известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту. В противном случае, не известившая Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.8.	Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.9.	Стороны согласовали, что выполнение взаимных обязанностей Сторон и реализация взаимных прав Сторон по Контракту приостанавливаются полностью или в части на период действия Административных препятствий, под которыми Стороны понимают обязательные для Заказчика правовые акты или иные фактические действия уполномоченных органов власти Российской Федерации и (или) органов власти Кемеровской области, Кемеровского муниципального района, которые Заказчик при разумной предусмотрительности не мог предвидеть при заключении Контракта, и в результате которых Заказчик вне зависимости от воли и желания Заказчика утрачивает возможность исполнения своих обязательств по Контракту. Под Административными препятствиями Стороны понимают, в том числе, но не исключительно: уменьшение соответствующих бюджетных ассигнований Заказчику, полное или частичное приостановление операций с выделенными Заказчику бюджетными средствами. Заказчик принимает все возможные разумные меры, чтобы своевременно направить Исполнителю подробное и мотивированное Уведомление о действии Административных препятствий, на основании которого Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к Контракту.

7.10.	В случае, если срок действия Административных препятствий продлится свыше 30 календарных дней, Стороны вправе досрочно завершить действие Контракта на основании дополнительного соглашения.

8.	ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1.	Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно, в том числе на основании положений п. 8.2 Контракта, и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.2.	Признавая, что нарушение условий Контракта, допущенное одной из Сторон, является существенным, если оно влечет за собой такой вред для другой Стороны, что последняя в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать на основании Контракта, Стороны согласовали, что безусловными основаниями для одностороннего отказа Заказчика от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту являются следующие:

нарушение Исполнителем срока оказания услуг по исполнению заявки Заказчика, указанного в п. 3.2. более чем на 10 (десять) часов;

при нарушении Исполнителем условий Контракта, ведущих к существенному снижению качества Услуг, если такие недостатки являются неустранимыми либо Исполнитель отказывается от их устранения.

принятие нормативных актов государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на оказание Услуг по настоящему контракту.

8.3.	При возникновении предусмотренного п. 8.2 Контракта основания для расторжения Контракта и при наличии намерения расторгнуть на этом основании Контракт Заказчик направляет Исполнителю соответствующее официальное уведомление. Исполнитель вправе в течение 5 рабочих дней со дня поступления такого уведомления представить на него свои возражения.

8.4.	Если Заказчик сочтёт предусмотренные п. 8.3 Контракта Возражения неудовлетворительными, либо данные возражения не поступят в установленный срок к Заказчику, Заказчик становится вправе воспользоваться своим правом отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту, о чём направляет Исполнителю соответствующее официальное уведомление.

8.5.	В случае применения Заказчиком процедуры, предусмотренной п.п. 8.2-8.4 Контракта, Исполнитель не позднее 7 банковских дней со дня получения уведомления, предусмотренного п. 8.4 Контракта возвращает Заказчику разницу между размером полученных от Заказчика денежных средств и надлежащим образом исполненных обязательств Исполнителя в качестве возврата излишне уплаченных по Контракту платежей.

8.6.	Положения п. 8.5 Контракта не лишают в дальнейшем Исполнителя права требовать разумной оплаты от Заказчика, в том числе, в судебном порядке, и не лишают Заказчика права требовать от Исполнителя компенсации ущерба, причинённого Исполнителем, а также компенсации стоимости мероприятий по устранению последствий ненадлежащих действий Исполнителя, однако не связывают Заказчика обязательствами по резервированию денежных средств с момента направления Уведомления, предусмотренного п. 8.4.

8.7.	Настоящий Контракт не предусматривает дополнительных оснований и специального порядка одностороннего расторжения Контракта Исполнителем, помимо прямо предусмотренных Гражданским кодексом РФ и законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

8.8.	Датой расторжения Контракта считается дата подписания соответствующего документа.

8.9.	Окончание срока действия настоящего Контракта, в том числе, его расторжение в одностороннем порядке, не освобождает Стороны от ответственности за нарушение Контракта.

9.	ОФИЦИАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

9.1.	Все сообщения по настоящему Контракту, которым Стороны намерены придать официальный характер, осуществляются Сторонами в форме Уведомлений, требования по оформлению которых предусмотрены настоящим разделом Контракта (по тексту Контракта – официальное уведомление).

9.2.	В обязательном порядке в форме Официальных уведомлений составляются все уведомления, предусмотренные настоящим Контрактом.

9.3.	Уведомление составляется Стороной на её бланке, нумеруется и датируется, вносится в реестр корреспонденции, подписывается руководителем (уполномоченным руководителем лицом), подпись которого заверяется печатью Стороны, содержит контактные данные Исполнителя.

9.4.	Уведомление направляется факсимильной связью: Заказчику по телефону _______, Исполнителю по телефону _________. Подтверждением отправки Уведомления служит отчёт факса об отправке. Сроки направления и получения Уведомления определяются моментом отправки, зафиксированном в отчёте факса об отправке и отметках факса на листе полученного Уведомления.

9.5.	В день направления уведомление дублируется почтовой связью заказным письмом с уведомлением: Заказчику по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, н.п. ______________________, ул. ________________ дом № __, Исполнителю по адресу Кемеровская область, Кемеровский район, н.п. ______________________, ул. ________________ дом № __. При невозможности установления в порядке п.п. 9.4 сроков отправки Стороны вправе сослаться на сроки, определяемые отметками почты.

10.	СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1.	Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10.2.	Период оказания услуг Исполнителем с момента подписания настоящего контракта по 31 декабря 2011 года включительно.

10.3.	Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Контрактом.

10.4.	Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1.	Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, либо Контрактом, а также иным образом не согласовано Сторонами, все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются Сторонами путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не свыше 5 рабочих дней. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров в течение 20 рабочих дней, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

11.2.	Недействительность отдельных пунктов Контракта, иных соглашений Сторон, связанных с исполнением Контракта, подтвержденная вступившим в законную силу решением суда и (или) иного уполномоченного органа власти, не влечёт безусловной недействительности остальных положений Контракта, однако может быть основанием для заключения Сторонами по итогам переговоров дополнительного соглашения, направленного на урегулирование правоотношений Сторон в отсутствие признанных недействительными положений Контракта.

12.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.	Исполнитель не имеет права передать или продать документацию Заказчика или отдельную её часть, преданную для исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.2.	Стороны принимают все разумные меры к сохранению конфиденциальности своих взаимоотношений по Контракту, а также полученных в результате исполнения Контракта данных о деятельности противной Стороны за исключением случаев, предусмотренных Контрактом, а также случаев обязательного раскрытия информации в отношении Контракта правоохранительным, контролирующим и иным уполномоченным органам власти. В отступление от положений настоящего пункта Контракта Заказчик вправе раскрывать информацию в отношении Контракта и его исполнения в той мере, в которой это будет необходимо для оказания услуг в соответствии с целью использования.

12.3.	Контракт составлен в письменной форме на русском языке в двух экземплярах равной юридической силы (по одному – для каждой из Сторон), вступает в силу с момента его регистрации в реестре муниципальных Контрактов Заказчика.

12.4.	Все дополнения и изменения к Контракту, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также указанных в Контракте, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.

12.5.	В случае изменения у одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону.

12.6.	В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.

12.7.	Стороны обязаны извещать друг друга об изменении номеров телефонов, телефаксов, телексов не позднее 5 (Пяти) дней до дня их изменений.

12.8.	Если какое-либо из положений настоящего Контракта в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

12.9.	В отступление от положений п. 12.3 Контракта Стороны согласовали, что нумерация и датировка всех экземпляров Контракта осуществляется Заказчиком, а в случае различной датировки и (или) нумерации экземпляров Контракта, действительной для целей оформления бухгалтерских документов, а также оформления и толкования различного рода уведомлений, актов и прочих составленных в целях исполнения Контракта документов будет датировка и нумерация экземпляра, находящегося у Заказчика.

12.10.	В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали считать рабочим днём – рабочий день Заказчика в соответствии с режимом его работы, а банковским днём – рабочий день отдела Федерального казначейства по г. Кемерово.

12.11.	Во всем, что не урегулировано положениями Контракта, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.12.	Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

13. ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

13.1. Размер обеспечения исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему муниципальному контракту составляет _______________ (__________________________) рублей 00 копеек (20% начальной (максимальной) открытого аукциона______________). Обеспечение выражается в валюте, в которой выражена Цена контракта.

13.2.	Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона самостоятельно:

- безотзывная банковская гарантия;

- договор поручительства;

- передача заказчику в залог денежных средств.

13.3. Для передачи Заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения муниципального контракта Исполнитель перечисляет денежные средства на реквизиты Заказчика: ИНН – __________________КПП - __________________ Р/СЧ - р/сч ____________________ ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обл. г. Кемерово БИК 043207001. Назначение платежа: «Внесение денежных средств в качестве обеспечения муниципального контракта по открытому аукциону ______________ по лоту № ____, НДС не облагается»,

13.3.1. Указанные денежные средства вносятся в качестве принятых на себя обязательств выполнения работ: «__________________________________» в соответствии с заявкой на участие в аукционе _______________________ и условиями участия в аукционе, опубликованными в газете «Заря» и размещенными на официальном сайте http://www.ugzko.ru/.

13.4. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации, штрафов, неустоек за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.

13.5. В случае просрочки начала оказания услуг по настоящему контракту более чем на 30 дней контракт подлежит расторжению с уплатой штрафа со стороны Исполнителя в размере обеспечения исполнения муниципального контракта.

13.6. В случае просрочки окончания оказания услуг по настоящему контракту более чем на 30 дней настоящий контракт подлежит расторжению с уплатой штрафа со стороны Исполнителя в размере обеспечения исполнения муниципального контракта.

13.7. При передаче Заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения настоящего муниципального контракта Исполнитель уведомляет Заказчика об окончании действия контракта и необходимости возврата денежных средств с указанием даты перечисления обеспечения и № платежного поручения.

13.8. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту должно быть возращено Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты окончания действия настоящего Контракта

Приложения:

- Расчет стоимости обслуживания

- Перечень нормативно-правовых актов и методических указаний

- График оказания услуг

- Обеспечение исполнение контракта

14.	ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| 14.1. Заказчик: |  | 14.2. Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Заказчика __________________/_______________/ м.п. |  | Руководитель Исполнителя _________________/_____________/ м.п. |

# Часть 2

# РАЗДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗАПОЛНЯЕМЫЙ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# Форма № 1
заявка на участие в аукционе

№ СЕЗ-75-10-ОА

На бланке участника размещения заказа

(при наличии)

#### Заявка на участие в аукционе

(для юридического лица печатается на бланке юридического лица)

№ СЕЗ-75-10-ОА

по лоту №_____

«______________________________________________________________________»

Дата:  __________

Кому:	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района».

Куда: 650051, г. Кемерово, п. РТС, ул. Пчелобаза, д. 2;.

Уважаемые господа!

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (Для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, ________

(наименование должности, Ф. И. О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Мы согласны ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

(выполнить работы, поставить товары, оказать услуги)

в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложениях, которые является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) на__________стр.

- Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость товаров, работ, услуг.

- Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом аукциона, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе,

- Если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательство ___________________________________________ ________________________________________________________________________________

(поставить товары, выполнить работы, оказать услуги)

на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

- Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

- В случае, если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с

(указывается наименование муниципального заказчика)

на

(поставку товара, выполнение работ, оказание услуг)

в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

- В случае если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.

- В случае если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

- Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в установленных случаях и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет Кемеровского муниципального района. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

12.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с муниципальным заказчиком нами уполномочен ____________________________________________________________________

(указать Ф. И. О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).

все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

- В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка на участие в аукционе будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

- Настоящим подтверждаем, что в штате организации члены Комиссии не состоят, акционерами, членами органов управления, кредиторами не являются. Влияния на членов Комиссии не оказывалось и переговоров в части оказания содействия членами Комиссии не велось.

- Наши банковские реквизиты:

ИНН	КПП

Наименование обсуживающего банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Код БИК

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

16. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, согласно описи - на _________ стр.

Руководитель участника размещения заказа:

(или уполномоченный представитель)

(Фамилия И. О.)  (подпись)

М.П.

# Форма № 2
опись документов

№ СЕЗ-75-10-ОА

Лот № ______

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе на:

(указать наименование предмета аукциона)

Настоящим 	подтверждает, что для участия в

(наименование участника размещения заказа)

открытом аукционе на право заключения

(указать наименование предмета муниципального контракта)

направляются нижеперечисленные документы.

| № п/п | Наименование документов | Страницы с по | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
|  | Всего листов |  |  |

Руководитель участника размещения заказа (уполномоченный представитель)

(Ф. И. О.)                                                                                                      (подпись)

МП

Форма №3

общие сведения

об участнике размещения заказа

№ СЕЗ-75-10-ОА

Общие сведения об участнике размещения заказа

(для юридического лица)

Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в аукционе, заполняет данную форму.

В тех случаях, когда поставщик (подрядчик, исполнитель) предполагает использовать услуги, работы конкретных партнеров для выполнения важных компонентов работ, просим предоставить информацию, характеризующую партнеров на соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

| 1. | Наименование организации: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сведения об организационно-правовой форме |  |
| 3. | Форма собственности: |  |
| 4. | Адрес (место нахождения): |  |
| 5. | Фактический адрес: |  |
| 6. | Почтовый адрес: |  |
| 7. | Телефон и контактное лицо: |  |
| 8. | Факс (телекс): |  |
| 9. | Электронный адрес |  |
| 10. | Дата, место регистрации № свидетельства о регистрации: |  |
| 11. | ИНН |  |
| 12. | КПП |  |
| 13. | Лицензия №___ или документ, подтверждающий право на выполнение видов работ, являющихся предметом торгов (свидетельство СРО) |  |
| 14. | Банковские реквизиты: |  |
| 15. | Принадлежность к малому предпринимательству (да/нет) |  |

Сведения о руководстве

| Ф.И.О. и должность руководителя |  |
| --- | --- |

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Форма №3

общие сведения

об участнике размещения заказа

№ СЕЗ-75-10-ОА

Общие сведения об участнике  размещения заказа

(для физического лица)

Каждое физическое лицо, подающее заявку на участие в аукционе, заполняет данную форму.

В тех случаях, когда поставщик (подрядчик, исполнитель) предполагает использовать услуги, работы конкретных партнеров для выполнения важных компонентов работ, просим предоставить информацию, характеризующую партнеров на соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные |  |
| 3. | Полное наименование (только для ИП, ЧП, ПБОЮЛ) |  |
| 4. | Дата, место регистрации, серия и № свидетельства о регистрации в налоговом органе (только для ИП, ЧП, ПБОЮЛ) |  |
| 5. | Адрес места проживания |  |
| 6. | Адрес регистрации |  |
| 7. | Номер контактного телефона |  |
| 8. | Адрес электронной почты |  |
| 9. | ИНН |  |
| 10. | Банковские реквизиты |  |
| 11. | Лицензия №___ или документ, подтверждающий право на выполнение видов работ, являющихся предметом торгов (свидетельство СРО) |  |

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Форма №4

предложения

участника размещения заказа

№ СЕЗ-75-10-ОА

Лот № ______

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Предложение на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)

1. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

1. Предложение перечня и объема выполняемых работ, оказываемых услуг*

Сведения о функциональных и качественных характеристиках работ

| № п/п | Шифр и № позиции норматива, обоснование | Наименование (перечень) видов работ, затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

*  Предложение участника размещения заказа должно быть сформулировано в виде  конкретного  предложения по наименованию и характеристикам предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ,  оказываемых услуг,  а  не словами «не хуже», «наличие», «имеется», «соответствует», «согласны» и т.п.

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Приложение № ____

к заявке на участие в аукционе

№ СЕЗ-75-10-ОА

2. Предложение по качественным характеристикам выполнения работ, оказания услуг*

Сведения участника размещения заказа по обеспечению качества выполняемых работ по предмету контракта

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание (нижеперечисленные документы должны быть представлены в подтверждение данных участника размещения заказа и оформлены в виде приложений к данной форме) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Применяемая система контроля качества за выполненными работами | Может быть подтверждено копиями положений, действующих на предприятии по организации системы контроля в произвольной форме | Приложение №1 к предложению по выполнению работ |
| 2 | Перечень всех применяемых материалов, конструкций, изделий, а также оборудования, используемых при выполнении работ с указанием их марки, качественных характеристик, соответствия их конкретному действующему нормативно-техническому документу (ГОСТ, ТУ и др), применяемых при выполнении работ (в т.ч. требования к их безопасности) | вносятся в форму приложение №2 | Приложение №2 к предложению по выполнению работ |
| 3 | Экологические мероприятия | в произвольной форме | Приложение №3 к предложению по выполнению работ |
| 4 | Описание технологии выполнения работ и перечень нормативной документации на основании соблюдения которой будут выполняться работы. Описание должно начинаться и учитывать в том числе организацию ремонтных работ по объекту в целом. | вносятся в форму приложение №4 | Приложение №4 к предложению по выполнению работ |
| 5 | Организационные решения на осуществление работ в сроки, указанные в техническом задании, обеспечивающие качественное выполнение работ | Данные участника разме-щения заказа предоставля-ются в соответствии со СНиП 1.04.03.-85 "Нормы продолжительности строи-тельства" и СНиП 12.-01-2004"Организация строи-тельства" в произвольной форме | Приложение №5 к предложению по выполнению работ |
| 6 | График производства работ с учетом последовательности выполнения работ в соответствии со СНиП по видам, объемам, срокам (дням), периодам (этапам), если установлено такое требование (обязательное приложение к муниципальному контракту) | Вносятся в форму приложение №6 | Приложение №6 к предложению по выполнению работ |

Приложение №2

| № п/п | Наименование, материала, изделия, конструкции, оборудования | Марка, функциональные и качественные характеристики материала, изделия, конструкции, оборудования | Требования к безопасности | Указание на соответствие конкретному действующему нормативно-техническому документу (ГОСТ,ТУ и др) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №4

| № п/п | Наименование работ в соответствии с дефектной ведомостью (ведомостью объемов работ) по предмету контракта | Подробное описание технологии выполнения работ и технических решений, методов выполнения работ по каждому виду работ отдельно, с указанием всех видов и объемов работ, являющихся предметом аукциона, которые должны быть выполнены при исполнении контракта. | Соответствие выполнения Подрядчиком описываемых работ действующей нормативно-технической документации (СНиП, ТУ, ГОСТ и др.) с обязательным указанием "шифра и номера позиции норматива" (в соответствии с действующими требованиями МДС) каждого вида работ, перечня ГОСТ-ов, СНиП, правил производства и приемки ремонтных работ, санитарных и пожарных правил, которые будет соблюдать Подрядчик при выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №6

| № п/п | Наименование, технические характеристики работ согласно дефектной ведомости | Единица измерения | Количество объем | Количество, объем выполнения работ по дням. Последовательность выполнения работ должна быть представлена в соответствии со СНиП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1й* день | 2й день | 3й день | 4й день | 5й день | 6й день | 7й день | 8й день | 9й день | 10й день и т.д. |
| 1. | … | … | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |

* 1й день выполнения работ в графике является днем (датой) заключения муниципального контракта, и так далее следующие даты.

Все встречающиеся в сметах/ведомостях работ ссылки на конкретные торговые марки читать со словами «или эквивалент»

Участник размещения заказа должен подтвердить в составе заявки качественные требования к выполняемым работам и поставляемым материалам, а также согласиться с их видами и объемами.

*  Предложение участника размещения заказа должно быть сформулировано в виде  конкретного  предложения по наименованию и характеристикам предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ,  оказываемых услуг,  а  не словами «не хуже», «наличие», «имеется», «соответствует», «согласны» и т.п.

__________________________________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Приложение № ____

к заявке на участие в аукционе

№ СЕЗ-75-10-ОА

3. Предложение о сроках (периодах) выполнения работ, оказания услуг

| Сроки (периоды) поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг) |  |
| --- | --- |
| Начало поставки выполнения работ, оказания услуг | Окончание поставки выполнения работ, оказания услуг |

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Приложение № ____

к заявке на участие в аукционе

№ СЕЗ-75-10-ОА

- Предложение о сроках предоставления гарантии качества работ, услуг

| № п/п | Наименование поставляемых выполняемых работ, оказываемых услуг | Предлагаемое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Приложение № ____

к заявке на участие в аукционе

№ СЕЗ-75-10-ОА

5. Предложение об объеме предоставления гарантий качества работ, услуг

| № п/п | Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Предлагаемое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Приложение № ____

к заявке на участие в аукционе

№ СЕЗ-75-10-ОА

6.Место выполнения работ, оказания услуг

| № п/п | Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Предлагаемое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Приложение № ____

к заявке на участие в аукционе

№ СЕЗ-75-10-ОА

7. Предложение условий и сроков оплаты выполняемых работ, оказываемых услуг

| № п/п | Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Предлагаемое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Приложение № ____

к заявке на участие в аукционе

№ СЕЗ-75-10-ОА

8. Сведения о соответствии выполняемых работ и участника размещения заказа требованиям документации об аукционе и федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.

| Перечень видов работ согласно требованиям технической части документации об аукционе* | Сведения о качестве работ, характеристиках применяемых материалов, в т.ч. выполняются ли работы собственными силами, либо силами привлеченных субподрядных организаций | Наименование субподрядной организации** |
| --- | --- | --- |

*Единая комиссия на основании представленных данных будет рассматривать соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным технической частью документации об аукционе и требованиям, предъявляемым Законодательством РФ.

**Подрядчик может по своему усмотрению перечислить субподрядные организации и приложить копии свидетельств о допуске к работам, выданные саморегулируемой организацией, перечисленных субподрядных организаций с приложением видов и объемов поручаемых работ.

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

# Форма № 5
доверенность

- ДОВЕРЕННОСТЬ №____

г.______ ____________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

__________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ______________________________________,  доверяет ___________________

(наименование должности руководителя, его Ф. И. О. (полностью))			(фамилия, имя, отчество, должность)

__________________,  паспорт серии ____№ _____ выдан __________________ дата выдачи паспорта «__» ___________г., представлять интересы ____________________

(наименование организации)

на   открытом аукционе на право ___________,   проводимом МУ «СЕЗ Кемеровского муниципального района».

В целях выполнения данного поручения ______ (Ф.И.О.)  уполномочен следующими правами:

1) участвовать в проведении процедуры открытого аукциона;

2) представлять в Комиссию по размещению заказов необходимые  документы;

3) подписывать, подавать и получать от имени участника размещения заказа документы, связанные с участием в открытом аукционе;

4) заявлять от имени участника размещения заказа предложения о цене государственного контракта;

5) совершать все необходимые действия, связанные с участием в открытом аукционе;

6) отзывать заявку на участие в открытом аукционе от имени участника размещения заказа;

7) подавать и подписывать от имени организации - доверителя жалобу на действия (бездействия) Комиссии по размещению заказов;

8) участвовать в рассмотрении жалобы на действия (бездействия) Комиссии по размещению заказов.

Права по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьему лицу.

Подпись ________________                                  ________________ удостоверяем.

(Ф.И.О.  удостоверяемого)                                                                                                      (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________________ г.

Руководитель организации _______________________ (_________________)

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ (_________________)

ОБРАЗЕЦ 
оформления конверта

Кому:	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района».

Куда:	650051, г. Кемерово, п. РТС, ул. Пчелобаза, д. 2, кабинет проведения торгов.

НА открытый аукцион № СЕЗ-75-10-ОА

«__________________________________________________________________»

наименование аукциона

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: ___.___.20__ г. в __ часов (местного времени) по адресу: 650051, г. Кемерово, п. РТС, ул. Пчелобаза, д. 2, кабинет проведения торгов.

Дата, время и место проведения аукциона: __.___.20__ г. в ___ часов ___ минут (местного времени) по адресу: 650051, г. Кемерово, п. РТС, ул. Пчелобаза, д. 2, кабинет проведения торгов.

Адрес отправителя:_____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Наименование участника____________________________________________________

Примечание: при отсутствии на внешнем конверте данных: «Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе» конверты не принимаются а принятые возвращаются назад отправителю без вскрытия.

Приложение № ____

к заявке на участие в аукционе

№ СЕЗ-75-10-ОА

Сведения о годовом обороте

Все участники заполняют данную форму и представляют сведения по годовому обороту (за 2007-2009 годы).

| ### Годовой оборот |  |
| --- | --- |
| Год | Оборот в млн. рублей |
| 2007 |  |
| 2008 |  |
| 2009 |  |
| Всего за 3 года |  |

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Приложение № ____

к заявке на участие в аукционе

№ СЕЗ-75-10-ОА

Справка об участии в судебных разбирательствах

Наименование участника ______________________________________

| № п/п | Даты начала и окончания судебного разбирательства | Наименование и адрес истца | Наименование и адрес ответчика | Суть иска и оспоренная сумма, руб. | Принятое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:  Необходимо представить сведения о судебных разбирательствах за последние 3 года.

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Приложение № ____

к заявке на участие в аукционе

№ СЕЗ-75-10-ОА

Предоставление прочей информации

Наименование участника _____________________________________________________

| № п/п | Название информации | Участник размещения заказа (обязательное заполнение участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Указать балансовую стоимость активов за последний завершенный отчетный период (год). ( тыс. руб.) |  |
| 2. | Указать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. ( тыс. руб.) |  |
| 3. | Просим дать информацию в отношении Вас о непроведении или проведении ликвидации или процедуры банкротства |  |
| 4. | Просим дать информацию в отношении Вас о неприостановлении или приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном КоАП РФ |  |

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Приложение № ____

- Таблица цен и предлагаемая цена контракта *

- В случае проведения аукциона представляется победителем аукциона уполномоченному органу и заказчику на следующий день после проведения аукциона.

2. При условии единственного участника, признанного участником аукциона,  представляется  уполномоченному органу и заказчику на следующий день после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на сайте)

Наименование участника _______________________________________________________

| Наименование работ | Предлагаемая цена контракта, руб. |
| --- | --- |

*  Предлагаемая цена контракта должна соответствовать цене контракта, заявленной победителем во время проведения открытого аукциона.

** Все цены должны быть указаны с учетом НДС. Предлагаемая цена контракта включает стоимость всех затрат, необходимых для выполнения Работ по Контракту

При расчете стоимости участник обязан пользоваться рекомендациями методических указаний ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области».

Победитель представляет Заказчику в течение трех дней после подписания итогового протокола расчет стоимости ценового предложения на весь комплекс работ, календарный график производства работ, обоснование того, что снижение цены не приведет к невозможности выполнить работы по текущему ремонту в полном объеме, с хорошим качеством и в срок.

Расчет стоимости ценового предложения выполнить в форме локальных смет по каждому виду работ. Применяемые в ценовом предложении расценки должны соответствовать составу работ, технологии производства и материалоемкости соответствующих видов работ.

Сметную стоимость определить на основе Территориальных единичных расценок по Кемеровской области, утвержденных Главным Управлением архитектуры и градостроительства Администрации Кемеровской области от 05.09.2003 № 6 и зарегистрированных Госстроем России, с пересчетом в текущий уровень цен ресурсно-индексным методом с использованием региональных индексов к статьям прямых затрат для пересчета сметной стоимости объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета, Постановлением главы Кемеровского района, регулирующим применение индексов перерасчета сметной стоимости СМР и РС работ действующих на момент проведения открытого аукциона. Нормативы накладных расходов определяются по приложению №3 МДС 81-33.2004. Нормативы сметной прибыли определяются в соответствии с п.2.2 МДС 81-25.2001

В течение 3-х дней с момента заключения муниципального контракта предоставить Заказчику на согласование проект производства работ и проект организации производства.

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Приложение № ____

к заявке на участие в аукционе

№ СЕЗ-75-10-ОА

Сведения

о  выполнении работ аналогичных предмету аукциона за предыдущие годы

Наименование участника ______________________________________

| № п/п | Вид работ, объект, местонахождение | Заказчик (наименование, юридический адрес) | Общий объем выполненных работ, тыс.руб. | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

- М.П.

- Дата:  __________

Доверенность оформляется на фирменном бланке организации - участника размещения заказа, при его наличии.