Извещение о проведении запроса котировок

Дата размещения на сайте: 01.11.2010

№ МУ – 001 – 07 ЗК

| Уполномоченный орган по размещению запроса котировок | Управление образования Администрации Кемеровского муниципального района Юридический адрес: 650036,г.Кемерово,ул. Терешковой, 30А Почтовый адрес: 650036, г.Кемерово, ул.Терешковой,30-А E-mail: kemruose@ mail.ru |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное образовательное учреждение для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Колосок» Кемеровской области 650528, с.Елыкаево, ул.Игарская д.1-а ИНН 4205048635\КПП 4205001001 |
| Источник финансирования | Средства бюджета Субъекта Р.Ф. |
| Предмет запроса котировок | Работы по ремонту медицинского блока (Согласно приложению №1 к извещению) |
| Условия заказчика | Подрядные организации обязательно должны иметь свидетельство о вступлении в СРО, с котировочной заявкой предоставляются сметы на выполнение работ |
| Объемы и виды работ | Согласно приложению №1 к извещению |
| Сроки выполнения работ | В течение 30 календарных дней с момента подписания контракта |
| Максимальная цена контракта | 499 562 руб. |
| Сведения о включенных в цену расходах | Цена должна включать в себя все издержки, налоги и пошлины, НДС |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | Не менее 8 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Срок и условия оплаты | Оплата 100%, по факту выполнения работ, подписания акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3, счета-фактуры в течение 30 банковских дней. |
| Срок начала подачи заявок | 02. 11.2010 |
| Срок окончания подачи заявок | 17.30 12.11.2010 |
| Дата подведения итогов | 13.11.2010 |

В случае Вашего согласия на выполнение работ просим представить котировочную заявку по прилагаемой форме (при этом она должна быть заверена подписью уполномоченного на то лица и печатью) по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 30-А,   (E-mail: kemruose@ mail.ru) в срок до 17.30 часов 12.11.2010г. тел/факс. (384 2) 56-05-83

Контактное лицо Рогулина Елена Владимировна.

Котировочные заявки, поданные с опозданием, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа.

ФОРМА котировочной заявки

Дата рассмотрения _______________________________ (время местное)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на №________________

Выполнение работ по ремонту медицинского блока МОУ «Детского Дома «Колосок»

Дата: ________________

Кому: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

тел. ____________________, E-mail: _____________

(полное название уполномоченного органа, почтовый адрес)

Уважаемые господа!

Изучив Ваш запрос котировок, мы ____________________________________________,

(название участника: полное наименование для юридических лиц, ФИО для физических лиц)

в лице___________________________________________________________________

(должность и ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании _________________________________________________,                                                    (Устава, доверенности или др. документа

расположенный по адресу: __________________________________________________.

(юридический адрес (для юридического лица)),

(адрес регистрации (для физического лица))

Банковские реквизиты участника:

ИНН________________________________КПП__________________________________

Р/сч____________________________________ в _________________________________

БИК____________________________, К/сч _____________________________________.

Контактный телефон _________/факс ___________

соглашаемся с условиями указанными в Вашем запросе котировок от «___» _______ 2010г.,  в количестве, объемах и по ценам, указанным ниже:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Цена работ включает в себя расходы: налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена остается фиксированной на протяжении всего периода выполнения муниципального контракта.

Сроки и условия оплаты _________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить __________, в соответствии с условиями, приведенными в запросе котировок.

_________________ ____________________________________________

(Должность, ФИО и подпись участника запроса котировок)

М.П.

Проект контракта

Муниципальный  контракт №

г.Кемерово                                                                                                                  «    »      2010 г.

МОУ «Детский дом «Колосок», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Прошлецовой А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании извещения о проведении запроса котировок МУ-001 -07 ЗК и протокола сопоставления котировочных заявок заключили настоящий Муниципальный контракт, в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

## 1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется своевременно и в полном объеме выполнить по заданию Муниципального  заказчика и сдать результаты работы по ремонту медицинского блока по адресу с.Елыкаево, ул.Игарская, 1-А

1.2. Требования по качеству, объему, функциональные и другие требования к результатам Работ, основное содержание Работ, промежуточные и конечные результаты (этапы Работ) определяются  действующими нормативными документами  и  Техническим заданием (Приложение 1).

## 2. Цена, порядок оплаты, обеспечение Контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет____________________. (__________________).

2.2. Оплата в размере 100% по факту выполнения работ, в течение 10 банковских дней, после подписания акта выполненных работ и предоставления счета - фактуры.

2.3. Цена Контракта включает стоимость Работ,  вывоз мусора, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, которые Исполнитель уплачивает в связи с исполнением Контракта.

2.4. По соглашению Сторон цена настоящего Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объемов Работ и иных условий исполнения Контракта.

3. Порядок выполнения, сдачи-приемки и оплаты работ

3.1. Перечень выполняемых Работ, подлежащих приемке Муниципальным Заказчиком по завершении отдельных этапов и Работы в целом, определяется  Техническим заданием.

3.2. В порядке контроля хода выполнения Работ Исполнитель представляет Муниципальному заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к Работам по настоящему Контракту (лицензии, сертификаты оборудования, иные обязательные документы), и создает условия для проверки выполнения Работ по настоящему Контракту.

3.3. Стороны договорились, что до вступления в силу соответствующих технических регламентов, выполняемые Исполнителем Работы, а также их результаты должны соответствовать требованиям ГОСТов (СНиПов, СанПиНов и т.д.).

3.4. По результатам исполнения Исполнителем своих обязанностей по выполнению Работ Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания Работ (этапа) представить Муниципальному заказчику составленный в 2 (двух) экземплярах и подписанный уполномоченным представителем Исполнителя акт приемки выполненных Работ (этапа) по формам КС-2 и КС-3.

3.5. Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт приемки выполненных Работ (этапов) по формам КС-2 и КС-3.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приёмки выполненных Работ.

3.6. Муниципальный заказчик, обнаруживший недостатки в Работе при ее приемке, оговаривает эти недостатки и предъявляет требования об их устранении  в акте приемки выполненных Работ.

В этом случае оплата выполненных Работ (этапов) производится после устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

3.7. Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполненных Работ.

Устранение недостатков выполненных Работ производится Исполнителем за свой счет.

3.8. Оплата по Контракту производится в течение 30 (тридцати) дней после подписания акта приемки выполненных Работ (этапов)  по формам КС-2 и КС-3 путем безналичного перечисления, в соответствии с Календарным планом, Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 Контракта.

3.9. При изменении юридического (почтового) адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, Стороны обязаны письменно в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить друг друга об этих изменениях.

3.10. В случае досрочного выполнения Работ Муниципальный  заказчик вправе досрочно принять их и оплатить по стоимости, установленной настоящим Контрактом.

3.11. Если в ходе выполнения Работ (этапов) выясняется невозможность дальнейшего их выполнения, Исполнитель обязан приостановить выполнение Работ (этапов), поставив письменно в 3-дневный срок в известность Муниципального заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения выполнения Работ. Решение о прекращении выполнения Работ оформляется двусторонним актом.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель вправе:

4.1.1. Требовать подписания в соответствии с пунктом 3.5. Контракта Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных Работ по настоящему Контракту.

4.1.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные Работы в соответствии с предметом Контракта.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1.Выполнить и сдать Муниципальному заказчику все Работы своевременно и в полном объеме в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Контракта.

4.2.2. Выполнить Работы по настоящему Контракту самостоятельно. При необходимости привлекать к выполнению Работ (этапов) третьих лиц и уведомлять об этом Государственного Заказчика. Исполнитель несет ответственность за выполнение Работ третьими лицами.

4.2.3. Выполнить все Работы из своих материалов, своими средствами из материалов, указанных в проектной документации.

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, копии которых должны быть предоставлены по требованию Государственного Заказчика в процессе производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.2.4. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой Работы либо создающих невозможность её завершения в срок.

4.2.5. Осуществить передачу выполненных работ по рабочему проекту и техническому заданию, в течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта.

4.3. Государственный Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.3.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Контракта.

4.3.3. В любое время проверять ход и качество выполнения Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, непосредственно не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.4. Государственный Заказчик обязан:

4.4.1. Принять и оплатить надлежаще выполненные Работы.

4.4.2. При досрочном расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон, в том числе, в случае, предусмотренном пунктом 3.10. настоящего Контракта, произвести оплату выполненных Исполнителем Работ.

4.4.3. Обеспечить доступ Исполнителя к объекту и передать последнему  в полном объёме проектную документацию.

4.5. Иные права и обязанности Сторон установлены настоящим Контрактом.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Муниципальный заказчик несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, отнесённых в соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации к обстоятельствам непреодолимой силы.

5.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом (нарушение сроков выполнения Работ (этапа Работ), Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется в размере 1/50 (одной пятидесятой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, до дня его фактического надлежащего исполнения

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

5.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, а также не устранение в срок, указанный в пункте 3.7. Контракта, недостатков и недоработок, включая недостатки и недоработки, обнаруженные в процессе использования результатов Работ, и обязан возместить Муниципальному заказчику причиненные убытки, в части, не покрытой неустойкой, предусмотренной пунктом 5.3. настоящего Контракта.

5.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Исполнитель.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Муниципальным заказчиком несет Исполнитель.

5.7. Гарантийный срок на результаты выполненных Работ составляет 36 месяцев. Объем гарантии качества по настоящему контракту составляет 100% от стоимости выполненных Работ.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, прекращение или перебои в подаче электрической энергии, а также изменения законодательства Российской Федерации, повлекшие за собой невозможность исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

6.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана письменно известить другую Сторону в течение 5 (пяти) дней после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 (тридцати) дней  и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. Срок действия Контракта

7.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания до полного исполнения Сторонами обязательств, но не позднее 31 декабря  2010 года.

7.2. Срок выполнения Работ: в течение тридцати рабочих дней с момента подписания Муниципального контракта

8. Прекращение действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт прекращает свое действие в следующих случаях:

- полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту;

- по соглашению Сторон;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9. Конфиденциальность

9.1 Стороны обязуются не разглашать сведения, касающиеся предмета настоящего Контракта, хода его исполнения и полученных результатов, признанных Сторонами конфиденциальными, в течение трех лет с момента заключения настоящего Контракта и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к указанным сведениям.

10. Заключительные положения

10.1. Все разногласия между Сторонами, связанные с исполнением Контракта, решаются путем переговоров. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Права и обязанности Сторон, возникшие из настоящего Контракта и не урегулированные ими, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями.

- Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Исполнитель: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Приложение №2 |  |
| --- | --- |
| Объект: | МОУ детский дом «Колосок» |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |
| На капитальный ремонт помещений |  |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. БУФЕТ (1К) |  |  |  |
| 1. | Е11-01-008-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (гравий керамзитовый М400 фр.20-40мм) | м3 | 6.4 |
| 2. | Е11-01-011-3 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм (бетон М-200 фр.5-10мм) | 100 м2 | 0.16 |
| 3. | Е11-01-011-4 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (бетон М200 фр.5-10мм) | 100 м2 | 0.64 |
| 4. | Е11-01-011-1 | Устройство наливных полов прим. | 100 м2 | 0.16 |
| 5. | С.ф. | СВ-пол | кг | 480 |
| 6. | Е11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0.16 |
| 7. | С101-0573 | Линолеум алкидный толщиной 5 мм | м2 | 16.32 |
| 8. | Е11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.17 |
| 9. | Е10-05-008-3 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.54 |
| 10. | Е26-01-039-1 | Утепление стен, прим. | м3 | 5.4 |
| 11. | С104-9132-10009 | Утеплитель ISOVER КТ-11-50 | м2 | 111.24 |
| 12. | Е10-05-001-1 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.18 |
| 13. | С104-9132-10009 | Утеплитель ISOVER КТ-11-50 | м2 | 37.08 |
| 14. | Е15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.28 |
| 15. | Е15-04-027-5 | Шпаклевка стен за 2 раза | 100 м2 | 0.996 |
| 16. | С402-0230-1 | Шпаклевка "Ветонит" | т | 0.11952 |
| 17. | Е15-06-001-5 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.498 |
| 18. | Е15-04-024-8 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (по обоям) | 100 м2 | 0.498 |
| 19. | Е15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 пов-ти облицовки | 0.16 |
| 20. | Е10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.0374 |
| 21. | С203-9095-10003 | Блок оконный из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый с двумя глухими, одной поворотно-откидной створками, площадью 2,97м2 | м2 | 3.74 |
| 22. | Е10-01-035-1 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 пог.м | 0.022 |
| 23. | С101-9468-10006 | Подоконник ПВХ шириной 500мм для кирпичного дома | м | 2.2 |
|  | Раздел 2. ИЗОЛЯТОР (2,3,4 к) |  |  |  |
| 24. | Е53-2-1 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 | 0.631 |
| 25. | Е11-01-008-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (гравий керамзитовый М400 фр.20-40мм) | м3 | 24.64 |
| 26. | Е11-01-011-3 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм (бетон М-200 фр.5-10мм) | 100 м2 | 0.616 |
| 27. | Е11-01-011-4 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (бетон М200 фр.5-10мм) | 100 м2 | 2.464 |
| 28. | Е11-01-011-1 | Устройство наливных полов прим. | 100 м2 | 0.616 |
| 29. | С.ф. | СВ-пол | кг | 1848 |
| 30. | Е11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0.616 |
| 31. | С101-0573 | Линолеум алкидный толщиной 5 мм | м2 | 62.832 |
| 32. | Е11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.578 |
| 33. | Е10-05-008-3 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.576 |
| 34. | Е26-01-039-1 | Утепление стен, прим. | м3 | 5.76 |
| 35. | С104-9132-10009 | Утеплитель ISOVER КТ-11-50 | м2 | 118.656 |
| 36. | Е10-05-001-1 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.18 |
| 37. | С104-9132-10009 | Утеплитель ISOVER КТ-11-50 | м2 | 37.08 |
| 38. | Е15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.18 |
| 39. | Е15-04-027-5 | Шпаклевка стен за 2 раза | 100 м2 | 1.896 |
| 40. | С402-0230-1 | Шпаклевка "Ветонит" | т | 0.22752 |
| 41. | Е15-06-001-5 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.948 |
| 42. | Е15-04-024-8 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (по обоям) | 100 м2 | 0.948 |
| 43. | Е15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 пов-ти облицовки | 0.616 |
| 44. | Е11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2 | 100 м | 0.65 |
| 45. | С.ф. | Плинтус потолочный | м | 65.65 |
| 46. | С.ф. | Клей "Жидкие гвозди" | шт. | 3 |
| 47. | Е10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.0374 |
| 48. | С203-9095-10003 | Блок оконный из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый с двумя глухими, одной поворотно-откидной створками, площадью 2,97м2 | м2 | 14.96 |
| 49. | Е10-01-035-1 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 пог.м | 0.088 |
| 50. | С101-9468-10006 | Подоконник ПВХ шириной 500мм для кирпичного дома | м | 8.8 |
|  | Раздел 3. КОМНАТА 5к |  |  |  |
| 51. | Е11-01-008-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (гравий керамзитовый М400 фр.20-40мм) | м3 | 6.8 |
| 52. | Е11-01-011-3 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм (бетон М-200 фр.5-10мм) | 100 м2 | 0.17 |
| 53. | Е11-01-011-4 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (бетон М200 фр.5-10мм) | 100 м2 | 0.68 |
| 54. | Е11-01-011-1 | Устройство наливных полов прим. | 100 м2 | 0.17 |
| 55. | С.ф. | СВ-пол | кг | 510 |
| 56. | Е11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0.17 |
| 57. | С101-0573 | Линолеум алкидный толщиной 5 мм | м2 | 17.34 |
| 58. | Е11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.14 |
| 59. | Е10-05-008-3 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.399 |
| 60. | Е26-01-039-1 | Утепление стен, прим. | м3 | 3.99 |
| 61. | С104-9132-10009 | Утеплитель ISOVER КТ-11-50 | м2 | 82.194 |
| 62. | Е10-05-001-1 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.18 |
| 63. | С104-9132-10009 | Утеплитель ISOVER КТ-11-50 | м2 | 37.08 |
| 64. | Е15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.18 |
| 65. | Е15-04-027-5 | Шпаклевка стен за 2 раза | 100 м2 | 1.046 |
| 66. | С402-0230-1 | Шпаклевка "Ветонит" | т | 0.12552 |
| 67. | Е15-06-001-5 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.523 |
| 68. | Е15-04-024-8 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (по обоям) | 100 м2 | 0.523 |
| 69. | Е15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 пов-ти облицовки | 0.176 |
| 70. | Е11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2 | 100 м | 0.17 |
| 71. | С.ф. | Плинтус потолочный | м | 17.17 |
| 72. | С.ф. | Клей "Жидкие гвозди" | шт. | 1 |
| 73. | Е10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.0374 |
| 74. | С203-9095-10003 | Блок оконный из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый с двумя глухими, одной поворотно-откидной створками, площадью 2,97м2 | м2 | 3.74 |
| 75. | Е10-01-035-1 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 пог.м | 0.022 |
| 76. | С101-9468-10006 | Подоконник ПВХ шириной 500мм для кирпичного дома | м | 2.2 |
|  | Раздел 4. КОМНАТА 6к |  |  |  |
| 77. | Е11-01-008-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (гравий керамзитовый М400 фр.20-40мм) | м3 | 6.96 |
| 78. | Е11-01-011-3 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм (бетон М-200 фр.5-10мм) | 100 м2 | 0.174 |
| 79. | Е11-01-011-4 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (бетон М200 фр.5-10мм) | 100 м2 | 0.696 |
| 80. | Е11-01-011-1 | Устройство наливных полов прим. | 100 м2 | 0.174 |
| 81. | С.ф. | СВ-пол | кг | 522 |
| 82. | Е11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0.174 |
| 83. | С101-0573 | Линолеум алкидный толщиной 5 мм | м2 | 17.748 |
| 84. | Е11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.14 |
| 85. | Е10-05-008-3 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.399 |
| 86. | Е26-01-039-1 | Утепление стен, прим. | м3 | 3.99 |
| 87. | С104-9132-10009 | Утеплитель ISOVER КТ-11-50 | м2 | 82.194 |
| 88. | Е10-05-001-1 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.18 |
| 89. | С104-9132-10009 | Утеплитель ISOVER КТ-11-50 | м2 | 37.08 |
| 90. | Е15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.18 |
| 91. | Е15-04-027-5 | Шпаклевка стен за 2 раза | 100 м2 | 1.028 |
| 92. | С402-0230-1 | Шпаклевка "Ветонит" | т | 0.12336 |
| 93. | Е15-06-001-5 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.514 |
| 94. | Е15-04-024-8 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (по обоям) | 100 м2 | 0.514 |
| 95. | Е15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 пов-ти облицовки | 0.174 |
| 96. | Е11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2 | 100 м | 0.17 |
| 97. | С.ф. | Плинтус потолочный | м | 17.17 |
| 98. | С.ф. | Клей "Жидкие гвозди" | шт. | 1 |
| 99. | Е10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.0374 |
| 100. | С203-9095-10003 | Блок оконный из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый с двумя глухими, одной поворотно-откидной створками, площадью 2,97м2 | м2 | 3.74 |
| 101. | Е10-01-035-1 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 пог.м | 0.022 |
| 102. | С101-9468-10006 | Подоконник ПВХ шириной 500мм для кирпичного дома | м | 2.2 |
|  | Раздел 5. КОМНАТА 7,8к |  |  |  |
| 103. | Е10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.0374 |
| 104. | С203-9095-10003 | Блок оконный из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый с двумя глухими, одной поворотно-откидной створками, площадью 2,97м2 | м2 | 3.74 |
| 105. | Е10-01-035-1 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 пог.м | 0.022 |
| 106. | С101-9468-10006 | Подоконник ПВХ шириной 500мм для кирпичного дома | м | 2.2 |