ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Муниципальный заказчик: МУЗ ЦРБ Кемеровского района, 650002, г. Кемерово, пр.Шахтеров, телефон/факс 64-76-56.

Источник финансирования: Муниципальный бюджет.

Адрес электронной почты: shmakovaen@mail.ru

Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки приведена в приложении № 1.

Предмет муниципального контракта: Поставка  медицинского оборудования и медицинской мебели. Количество и требования к поставляемому оборудованию и мебели приведены в приложении № 2.

Место поставки  товара: 650510, Кемеровская обл., Кемеровский район, п.Благодатный, ул.Школьная, 6.

Срок поставки: в течение 2-х (двух) дней с момента подписания контракта

Условия оплаты: Расчеты за поставленный товар между Заказчиком и поставщиком производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара на основании подписанных поставщиком и Заказчиком товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, при наличии бюджетного финансирования.

Максимальная цена муниципального контракта: 459100 руб., с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Подача котировочных заявок: Заявки подаются по адресу: 650002, г. Кемерово, пр.Шахтеров, 113, кабинет экономистов, с 19 августа 2010г. по 27 августа 2010г. до 12-00 часов (время местное) в рабочие дни с 08-30 до 12-00.

Контактное лицо: Шмакова Евгения Николаевна т.64-62-88.

Сроки и место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 30 августа 2010г. по адресу: 650002, г. Кемерово, пр.Шахтеров, 113.

Срок подписания контракта с победителем в проведении запроса котировок: в течение 20 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проект муниципального контракта приведен в приложении № 3.

Приложение № 1

#### Котировочная заявка

(для юридического лица печатается на бланке юридического лица)

Дата:	__________

Кому:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок, получение которого настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку медицинского оборудования и медицинской мебели:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

в соответствии с условиями, указанными в извещение о проведении запроса котировок по цене контракта _________ руб. ___коп.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить поставку оборудования  в соответствии с требованиями заказчика.

Эта заявка на участие в котировках будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода. До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет выполнять роль обязательного контракта между нами. Мы признаем Ваше право не принять нашу котировочной заявку или вообще какую-либо заявку, полученную Вами.

От кого (полное наименование участника размещения заказа) __________________________________________________________________

Почтовый адрес участника размещения заказа

__________________________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.п.

Общие сведения об участнике размещения заказа

(для юридического лица)

| 1. | Наименование организации: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Почтовый адрес: |  |
| 3. | Юридический адрес: |  |
| 4. | Фактический адрес: |  |
| 5. | Телефон: |  |
| 6. | ИНН |  |
| 7. | Банковские реквизиты: |  |

_____________________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:  __________

Общие сведения об участнике  размещения заказа

(для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сведения о месте жительства |  |
| 3. | Номер контактного телефона |  |
| 4. | ИНН |  |
| 5. | Банковские реквизиты |  |

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:	__________

Приложение № 2

Количество и требования к поставляемому медицинскому оборудованию и медицинской мебели

| № п/п | Требования заказчика | Предложения участника размещения заказа (обязательное заполнение участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования для всего оборудования |  |  |
| 1.1 | При поставке представить копию Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |
| 1.2 | При поставке представить копию Сертификата соответствия Госстандарта Российской Федерации |  |
| 1.3 | Оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, в том числе и в демонстрационных целях. |  |
| 1.4 | При поставке представить технический паспорт и инструкцию пользователя на русском языке. |  |
| 1.5 | Срок гарантийного обслуживания – 1 год. |  |
| Ингалятор Бореал F400 или эквивалент |  |  |
| I | Ингалятор Бореал F400 или эквивалент Количество – 1 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 1 | Производитель Россия |  |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Вес прибора – 2,4 кг |  |
| 2.2 | Комплектуется двумя типами распылителей - RF-2, RF-4. |  |
| 2.3 | Режим работы и размер частиц аэрозоля: режим I - 0,8-2,0 мкм режим II - 2,0-10 мкм |  |
| 2.4 | Расход лекарства: в режиме I - 1 мл за 4,5 мин в режиме II - 1 мл за 2,5 мин |  |
| 2.5 | Время непрерывной работы - до 60 мин. |  |
| 2.6 | Уровень шума (на расстоянии 1м от прибора) -66Дб |  |
| 2.7 | Объем резервуара для медикаментов - 7мл |  |
| № п/п | Требования заказчика | Предложения участника размещения заказа (обязательное заполнение участником) |
| 2.8 | Маска взрослая – 1 шт. Наконечник для носа – 2 шт. Мундштук-загубник – 1 шт. |  |
| Облучатель настольный ОУФД-01Л Солнышко или эквивалент |  |  |
| I | Облучатель настольный ОУФД-01Л Солнышко или эквивалент Количество – 1 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 1 | Производитель Россия |  |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Эффективный спектральный диапазон излучений: 220-400 нм |  |
| 2.2 | Потребляемая мощность от сети не более 30 ВА |  |
| 2.3 | Габаритные размеры: 230х145х155 мм |  |
| 2.4 | Масса комплекта не более 1,5 кг |  |
| 2.5 | Используется лампа ДРТ-125. |  |
| 2.6 | Комплект поставки : • облучатель с лампой 1 шт. •защитные очки 1 шт. • тубусы для внутриполостных облучений - 4 шт. • биодозиметр • паспорт-инструкция |  |
| Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем АЛМАГ – 01 или эквивалент |  |  |
| I | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем АЛМАГ – 01 или эквивалент Количество – 1 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 1 | Производитель Россия |  |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Электропитание от сети - (220±22)В, 50 Гц |  |
| 2.2 | Магнитная индукция - (20±6) мТл |  |
| 2.3 | Частота следования импульсов - 6 Гц |  |
| 2.4 | Длительность импульса - 1,5-2,5 мсек |  |
| 2.5 | Время работы устанавливается в пределах от 1 до 22 мин |  |
| № п/п | Требования заказчика | Предложения участника размещения заказа (обязательное заполнение участником) |
| 2.4 | Комплект поставки :Аппарат АЛМАГ-01 ,Индикатор магнитного поля,Бинт эластичный медицинский для фиксации аппарата ,Инструкция на русском языке ,Гарантийный талон |  |
| 2.5 | Масса аппарата - не более 2 кг |  |
| ПОТОК-Бр аппарат электротерапевтический (гальванизация и электрофорез) или эквивалент |  |  |
| I | ПОТОК-Бр аппарат электротерапевтический (гальванизация и электрофорез) или эквивалент Количество – 1 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 1 | Производитель Россия |  |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Максимальный ток в цепи пациента — 50 мА |  |
| 2.2 | Диапазон регулировки тока — 0-5, 0-50 мА |  |
| 2.3 | Таймер выполнения процедуры — от1 до 99 мин с дискретностью 1 мин |  |
| 2.4 | Питание от сети переменного тока,В, Гц – 220,50 |  |
| 2.5 | Потребляемая мощность, не более, В-А - 15 |  |
| 2.6 | Электробезопасность - класс 2, тип В |  |
| 2.7 | Габаритные размеры - 260*210*100 мм |  |
| 2.8 | Упаковки - 290*260*190 мм |  |
| 2.9 | Масса нетто/брутто - 1,8 кг/3,5 кг |  |
| Облучатель ОБН-150 или эквивалент |  |  |
| I | Облучатель ОБН-150 или эквивалент Количество – 3 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 1 | Производитель Россия |  |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Количество бактерицидных ламп -2 TUV-30W |  |
| 2.2 | Объем обеззараживаемого воздуха - 40 м3 |  |
| № п/п | Требования заказчика | Предложения участника размещения заказа (обязательное заполнение участником) |
| 2.3 | Производительность (99% обеззараживания): с лампами ДБ-30 80 - 120 м3/ч с лампами PHILIPS TUV-30W (Голландия) 140 - 210 м3/ч |  |
| 2.4 | Облученность на расстоянии 1 м (для ДБ-30) - 1,12Вт/м2 |  |
| 2.5 | Режимы работы: в присутствии людей (экранированные лампы) - 1 лампа в отсутствии людей (открытые + экранированные лампы) - 1 + 1 лампа |  |
| 2.6 | Срок службы ламп: для ДБ-30, ДБК-30 - 5000 ч для PHILIPS TUV-30W (Голландия)- 8000 ч |  |
| 2.7 | Потребляемая мощность, не более- 100 ВА |  |
| 2.8 | Напряжение электропитания - 220 В±10% |  |
| 2.9 | Частота - 50 Гц±1% |  |
| 2.10 | Средний срок службы - 5 лет |  |
| 2.11 | Способ крепления - настенный |  |
| 2.12 | Габаритные размеры, мм - 950х35х100 |  |
| 2.13 | Масса, не более - 5 кг |  |
| Бактерицидный облучатель-рециркулятор ДЕЗАР-4, передвижной или эквивалент |  |  |
| I | Бактерицидный облучатель-рециркулятор ДЕЗАР-4, передвижной или эквивалент Количество – 2 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 1 | Производитель Россия |  |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Источник излучения - 2 лампы Philips TUV |  |
| 2.2 | Мощность лампы - 15 Вт |  |
| 2.3 | Срок службы ламп – 8000 ч |  |
| 2.4 | Размещение - Настенный |  |
| 2.5 | Производительность - 70 м3/ч |  |
| 2.6 | Рекомендуемый объем - 35-45 м3 |  |
| № п/п | Требования заказчика | Предложения участника размещения заказа (обязательное заполнение участником) |
| 2.7 | Бактерицидная эффективность - 99.0 % |  |
| 2.8 | Категория помещения - II |  |
| 2.9 | Потребляемая мощность – 150 Вт |  |
| 2.10 | Питание - 220/50 В/Гц |  |
| 2.11 | Габаритные размеры - 820х300х180 мм |  |
| 2.12 | Масса -8 кг |  |
| 2.13 | Передвижная опора - наличие |  |
| РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ СИБЭСТ - 45 (ОРБПБ-01 ИСП 2/1 ДВУХЛАМПОВЫЙ) или эквивалент |  |  |
| I | РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ СИБЭСТ - 45 (ОРБПБ-01 ИСП 2/1 ДВУХЛАМПОВЫЙ) или эквивалент Количество – 1 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 1 | Производитель Россия |  |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Производительность облучателя при бактерицидной эффективности 99% - 45 м³/ч |  |
| 2.2 | Количество и мощность бактерицидных ламп - 2х15 Вт |  |
| 2.3 | Потребляемая мощность - 100 ВА |  |
| 2.4 | Уровень шума не более - 40 дБ |  |
| 2.5 | Габаритные размеры - 155*105*610 мм |  |
| 2.6 | Масса - 5,5 кг |  |
| Контейнер для дезинфекции и стерилизации КДС-3 или эквивалент |  |  |
| I | Контейнер для дезинфекции и стерилизации КДС-3 или эквивалент Количество – 20 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 1 | Производитель Россия |  |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Объем контейнера – 3 л |  |
| 2.2 | Масса 0,8 кг |  |
| 2.3 | Комплектность: Ванна 1 шт, поддон перфорированный -1 шт; утопитель, крышка, этикетка –по 1 шт |  |
| № п/п | Требования заказчика | Предложения участника размещения заказа (обязательное заполнение участником) |
| 2.4 | Габаритные размеры - 370х185х120 |  |
| 2.5 | Нагрузка на поддон не более 2 кг |  |
| 2.6 | Материал - химически полистирол |  |
| Стол манипуляционный БЮ-817 или эквивалент |  |  |
| 1 | Стол манипуляционный БЮ-817 или эквивалент Количество – 8 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 2 | Стол манипуляционный предназначен для размещения медицинского инструментария, материалов, лекарственных средств при проведении операций, обследований и лечении. Каркас стола изготовлен из стальной тонкостенной трубы с нанесением полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. Стол оснащен двумя съемными полками из нержавеющей стали и выдвижным ящиком выполненным из стального листа с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Стол имеет 4 самоориентирующие колеса диаметром 75 мм из серой резины (не оставляющей следов на полу). Два колеса оснащены тормозом. |  |
| 3 | Длина, (мм), 650 |  |
| 4 | Ширина, (мм), 430 |  |
| 5 | Высота, (мм), 950 |  |
| 6 | Количество съемных полок, (шт), 2 |  |
| 7 | Колеса антистатические, да |  |
| 8 | Диаметр колес, не менее (мм), 75 |  |
| 9 | Количество колес, (шт), 4 |  |
| 10 | Номинальная нагрузка на полку, не более (кг), 10 |  |
| 11 | Вес, не более (кг), 20 |  |
| Стул на металлическом каркасе (мягкий) БЮ-1101 или эквивалент |  |  |
| 1 | Стул на металлическом каркасе (мягкий) БЮ-1101 или эквивалент Количество – 10 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| № п/п | Требования заказчика | Предложения участника размещения заказа (обязательное заполнение участником) |
| 2 | Каркас стульев выполнен из стальной тонкостенной трубы с нанесением полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. Мягкий элементы стула обтянут искусственной кожей. Ножки стула снабжены полиэтиленовыми заглушками. Поставляется в собранном виде. |  |
| 3 | Длина, (мм), 520 |  |
| 4 | Ширина, (мм), 565 |  |
| 5 | Высота, (мм), 850 |  |
| 6 | Ширина сиденья, (мм), 400 |  |
| 7 | Высота от пола до сиденья, (мм), 468 |  |
| 8 | ППУ толщиной, не менее (мм), 20 |  |
| 9 | Номинальная нагрузка, не более (кг), 100 |  |
| 10 | Вес, не более (кг), 8 |  |
| Тумба на металокаркасе БЮ-612 или эквивалент |  |  |
| 1 | Тумба на металокаркасе БЮ-612 или эквивалент Количество – 5 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 2 | Каркас тумбочки выполнен из стальной тонкостенной трубы с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Корпус тумбы изготовлены из ламинированной ДСП. Корпус тумбы состоит из закрывающейся секции разделенной полкой. Боковые опоры установлены на полиэтиленовые заглушки |  |
| 3 | Длина, (мм), 504 |  |
| 4 | Ширина, (мм), 461 |  |
| 5 | Высота, (мм), 655 |  |
| 6 | Допускаемая нагрузка на тумбу, не более (кг), 10 |  |
| 7 | Вес, не более (кг), 20 |  |
| Шкаф медицинский ШММ-1 или эквивалент |  |  |
| 1 | Шкаф медицинский ШММ-1 или эквивалент Количество – 7 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| № п/п | Требования заказчика | Предложения участника размещения заказа (обязательное заполнение участником) |
| 2 | Шкаф медицинский, лабораторный односекционный 2-х дверный предназначен для хранения посуды, сухих хим. реактивов. Шкаф представляет собой металлическую сварную конструкцию, каркас которой состоит из труб квадратного сечения 25*25мм, обшитую металлическим листом диаметром 1,2мм. В дверках встоины замки. Шкаф установлен на четырех ножках высотой 120 мм.Ножки шкафа укомплектованы опорными винтами Н-40мм, для регулировки высоты и компенсирования неровностей полов при установке мебели. Винты изготовлены из стали, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. Все металлические поверхности шкафа покрыты эпоксиполиэфирной порошковой эмалью, стойкой к механическим и температурным воздействиям, агрессивным средам. Поверхность устойчива при кратковременном воздействии кислот (кроме соляной), щелочей, растворителей, повышенных температур. |  |
| 3 | Длина внешняя, (мм), 450 |  |
| 4 | Длина полки, (мм), 450 |  |
| 5 | Ширина, (мм), 400 |  |
| 6 | Высота, (мм), 1850 |  |
| 7 | Количество полок, (шт), 4 |  |
| 8 | Регулируемые опоры (шт), 4 |  |
| 9 | Регулируемые опоры - основание пластик, да |  |
| 10 | Номинальная нагрузка на плку не более (кг), 50 |  |
| 11 | Вес, не более (кг), 30 |  |
| Кушетка массажная БЮ-305 или эквивалент |  |  |
| 1 | Кушетка массажная БЮ-305 или эквивалент Количество – 1 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| № п/п | Требования заказчика | Предложения участника размещения заказа (обязательное заполнение участником) |
| 2 | Кушетка с регулируемым подголовником с выемкой для лица предназначена для размещения пациентов при проведении массажа и мануальной терапии. Каркас кушетки выполнен на основе тонкостенных труб (углеродистая сталь) с нанесением полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. Ложе кушетки выполнено из фанеры, ППУ толщиной 40 мм, обивка из искусственной кожи. Угол наклона подголовника кушетки регулируется ступенчато при помощи механизма подъёма "Rastomat" На ножках используются полиэтиленовые заглушки. Поставляется в разобранном виде. |  |
| 3 | Регулируемый подголовник (механизм подъема "Rastomat"), да |  |
| 4 | Длина, (мм), 1900 |  |
| 5 | Ширина, (мм), 600 |  |
| 6 | Высота, (мм), 800 |  |
| 7 | Угол наклона подголовника, не менее, 0 - 45 град. |  |
| 8 | Выемка для лица, да |  |
| 9 | ППУ толщиной, не менее (мм), 40 |  |
| 10 | Номинальная нагрузка, не более (кг), 140 |  |
| 11 | Вес, не более (кг), 15 |  |
| Тумба с поворотной столешницей БЮ-611 или эквивалент |  |  |
| 1 | Тумба с поворотной столешницей БЮ-611 или эквивалент Количество – 53 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 2 | Тумба предназначена для личного пользования больных, размещения предметов ухода и приема пищи больным. Корпус и столешница тумбы изготовлены из ламинированной ДСП. Корпус тумбы состоит из выдвижного ящика и закрывающейся секции разделенной полкой. Регулировка столешницы и его фиксация после поворота, подъема или опускания производится при помощи винта. |  |
| 3 | Длина, (мм), 400 |  |
| 4 | Ширина, (мм), 513 |  |
| 5 | Высота, (мм), 868 |  |
| 6 | Диапазон регулировки подъемно-поворотной столешницы, 868 - 1040 |  |
| 7 | Количество колес, (шт), 4 |  |
| 8 | Диаметр колеса, не менее (мм), 50 |  |
| 9 | Допускаемая нагрузка на тумбочку, не более (кг), 10 |  |
| 10 | Допускаемая нагрузка на столешницу, не более (кг), 3 |  |
| 11 | Вес, не более (кг), 25 |  |
| Кушетка процедурная БЮ-311 или эквивалент |  |  |
| 1 | Кушетка процедурная БЮ-311 или эквивалент Количество – 2 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 2 | Кушетка с регулируемым подголовником предназначена для процедурных и физиокабинетов. Каркас кушетки выполнен из пиломатериалов хвойных пород. Ложе кушетки выполнено из фанеры, ППУ толщиной 40 мм, обивка из искусственной кожи. Угол наклона подголовника кушетки регулируется ступенчато при помощи механизма подъёма "Rastomat" или эквивалент |  |
| 3 | Регулируемый подголовник (механизм подъема "Rastomat" или эквивалент), да |  |
| 4 | Длина, (мм), 1900 |  |
| 5 | Ширина, (мм), 600 |  |
| 6 | Высота, (мм), 670 |  |
| 7 | Угол наклона подголовника, не менее, 0 - 45 град. |  |
| 8 | ППУ толщиной, не менее (мм), 40 |  |
| 9 | Номинальная нагрузка, не более (кг), 140 |  |
| 10 | Вес, не более (кг), 15 |  |
| № п/п | Требования заказчика | Предложения участника размещения заказа (обязательное заполнение участником) |
| Кушетку смотровая БЮ-301 или эквивалент |  |  |
| 1 | Кушетку смотровая БЮ-301 или эквивалент Количество – 3 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 2 | Кушетка с регулируемым подголовником предназначена для осмотра пациентов в медицинских учреждениях. Рама кушетки -сварная конструкция тонкостенной профильной трубы (25*25)мм, опора кушетки-- из труб ø40мм, ø18мм. Рама с опорой (2шт) собираются при помощи болтов, гаек. Металлический каркас кушетки имеет полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к обработке дезинфицирующими средствами. Мягкий элемент кушетки выполнен из фанеры, ППУ толщиной 40 мм, обивка из искусственной кожи. Угол наклона подголовника кушетки регулируется ступенчато при помощи механизма подъёма "Rastomat" или эквивалент. На ножках используются полиэтиленовые заглушки. |  |
| 3 | Регулируемый подголовник (механизм подъема "Rastomat" или эквивалент), да |  |
| 4 | Длина, (мм), 1900±6 |  |
| 5 | Ширина, (мм), 600±6 |  |
| 6 | Высота, (мм), 510±6 |  |
| 7 | Угол наклона подголовника, 0 - 45 град. |  |
| 8 | ППУ толщиной, не менее (мм), 40 |  |
| 9 | Номинальная нагрузка, не более (кг), 140 |  |
| 10 | Вес, не более (кг), 20 |  |
| Ширма медицинская БЮ-609 или эквивалент |  |  |
| 1 | Ширма медицинская БЮ-609 или эквивалент Количество – 3 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 2 | Ширма предназначена для отгораживания части помещения при проведении осмотров, массажа или процедур. Рама ширмы изготовлена из стальной тонкостенной трубы с нан6есением полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. Полотнище из полихлорвиниловой пленки белого цвета, устойчивой к воздействию чистящих и дезинфицирующих веществ. Может состоять из любого количества секций. Соединение одной секции ширмы с другой для образования стенки производится соединительным кольцом |  |
| 3 | Длина, (мм), 670 |  |
| 4 | Ширина, (мм), 510 |  |
| 5 | Высота, (мм), 1770 |  |
| 6 | Количество секций, 1 |  |
| 7 | Количество колес, (шт), 2 |  |
| 8 | Диаметр колес, не менее (мм), 50 |  |
| 9 | Вес, не более (кг), 7 |  |
| Стол медицинский |  |  |
| 1 | Стол медицинский Количество – 3 шт. | «__________________» шт. – (указать марку, производителя) |
| 2 | Стол изготовлен из влагостойкой ламинированной ДСП. Столешница изготовлена из влагостойкой ДСП с пластиковым покрытием устойчивым к дезинфицирующим средствам. Стол с тремя выдвижными ящиками. Установнен на металлических регулируемых по высоте опорах. |  |
| 3 | Длина, (мм), 1300 |  |
| 4 | Ширина, (мм), 600 |  |
| 5 | Высота, (мм), 760 |  |
| 6 | Количество съемных полок, (шт), 0 |  |
| 7 | Металлические опоры (шт), 4 |  |
| 8 | Вес, не более (кг), 35 |  |

____________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)

М.П.

Дата:	__________

Приложение №3

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ

г. Кемерово                                                                              « __ » __________ 20___ года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Кемеровского района, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Дубенского Сергея Юрьевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________________, действующего на основании _____________________ с другой стороны, именуемые  также "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Правовым основанием для заключения Контракта является: Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Протокол заседания комиссии № _____________________ от ____  __________  20___г.

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________согласно спецификации (Приложение №1) (далее Товар),  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Общая стоимость контракта составляет   _________________ рублей, в том числе все издержки, налоги и пошлины, транспортные расходы по доставке Товара до места назначения. Цена должна оставаться фиксированной на протяжении всего периода исполнения договора.

2.2. Источником финансирования настоящего Контракта являются средства, предусмотренные на эти цели в местном бюджете.

2.3. Оплата товара Заказчиком осуществляется на следующих условиях:

Расчеты за поставленный товар между Заказчиком и поставщиком производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара на основании подписанных поставщиком и Заказчиком товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, при наличии бюджетного финансирования.

2.4. Оплата товара производится перечислением на расчетный счет Поставщика, указанный в п. 10 настоящего контракта.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в условиях, обеспечивающих полную безопасность Товара от повреждения или ухудшения качества во время перевозки в срок, не превышающий 2 (два) дня с момента заключения настоящего контракта. Место поставки: 650510, Кемеровская обл., Кемеровский район, п.Благодатный, ул.Школьная, 6.

3.2. Заказчик осуществляет приемку Товара  на соответствие его количества, комплектности,  качества и требованиям, установленным в контракте. При приемке товара Заказчик подписывает Акт приемки-передачи. При выявлении недостатков об этом делается отметка в Акте.

Обязанность по передаче Товара Поставщиком Заказчику считается исполненной надлежащим образом в момент подписания сторонами Акта приемки-передачи Товара и  передачи всех принадлежностей к нему (если таковые имеются).

3.3. При обнаружении недостатков при приемке или скрытых (которые не могли быть выявлены при приемке), Заказчик уведомляет Поставщика в течение 10 (десяти) дней с момента их обнаружения. Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного товара, обязан без промедления (не позднее 10 (десяти) дней), своими силами и за свой счет  устранить выявленные недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества аналогичным Товаром надлежащего качества.

4. ГАРАНТИИ

4.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту товар полностью соответствует ГОСТам и стандартам, а также заявленным в Контракте требованиям и спецификации поставки Товара.

На Товар устанавливается гарантия сроком _____________месяцев.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков поставки, сроков устранения недостатков, сроков замены товара и гарантийного ремонта, с Поставщика взыскивается неустойка в размере 0,2 %  от стоимости товара за каждый банковский день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты по контракту с Заказчика взыскивается неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки,  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово - промышленной палаты.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, либо иные не урегулированные настоящим Контрактом отношения разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

8.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.4. Все уведомления в рамках данного Контракта должны посылаться Сторонами в письменном виде.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 						 Поставщик:

| Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Кемеровского района юр.адрес:650002, г.Кемерово, пр.Шахтеров, 113 факт.адрес:650002,г.Кемерово, пр.Шахтеров, 113 ИНН 4234002473, р/сч.40204810800000000051, в ГРКЦ ГУ Банк России по Кемеровской обл. г.Кемерово БИК 043207001, ОГРН 1034234002967, ОКПО 43849326 ____________________С.Ю. Дубенский |  |
| --- | --- |