ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ!!!

ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НАРУШАЯ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ.

СОХРАНИЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!

Соблюдайте правила ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОМ В БЫТУ!!!

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

- Сообщите окружающим о мерах предосторожности.

- Сообщите в газовую службу по телефону 04 (либо 112) из незагазованного места.

- Примите меры к удалению людей из загазованной среды, а также предотвращению включения — выключения электроосвещения и появлению открытого огня или искры.

При обнаружении запаха газа в жилом помещении:

- Перекройте кран перед газовой плитой и сообщите в аварийную службу.

- До приезда аварийной бригады проветрите помещение, не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте  электроприборы.

Каждый пользователь газовых плит обязан:

- Знать и выполнять правила безопасного пользования газом в быту.

- Следить за исправностью газовых плит и газовых счетчиков.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Оставлять без присмотра работающие газовые приборы.

- Самостоятельно заниматься ремонтом, заменой или перестановкой газовой плиты, а также производить самовольную установку газопотребляющего оборудования в квартире.

- Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, и лиц, не знающих правил пользования этими приборами.

- Пользоваться газовыми приборами  при отсутствии тяги или неисправной вентиляции.

- Засорять и закрывать вентиляционные каналы.

- Загромождать газовые плиты посторонними предметами.

- Использовать газ и газовые приборы не по назначению, пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

Граждане, эксплуатирующие газовые плиты, должны: перед началом пользования газовыми приборами проверить их исправность, открыть форточку или окно. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними.

Помните! Безопасность Вас и ваших соседей зависит от соблюдения Вами правил пользования бытовыми газовыми приборами! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!