АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 КЕМЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

650515 с. Ягуново, ул. Центральная, 23, тел.607-690

Постановление

от 22.12.2015 № 135-п

Об утверждении Положения о порядке проведения земляных работ на территории Ягуновского сельского поселения

В целях сохранности и обеспечения бесперебойной работы подземных и наземных сетей и коммуникаций, повышения ответственности должностных лиц, строительных, ремонтных и эксплуатационных организаций за соблюдением требований нормативных документов при производстве земляных работ, связанных с эксплуатацией, ремонтом, переустройством подземных и надземных сооружений, установкой средств наружной рекламы и иных видов работ, усилением роли технического надзора, улучшения содержания территорий, своевременного и качественного восстановления нарушенного благоустройства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Ягуновское сельское поселение»:

1.Утвердить Положение о порядке проведения земляных работ на территории муниципального образования «Ягуновское сельское поселение» согласно Приложению.

2.Обнародовать  настоящее постановление на информационном стенде в помещении администрации  Ягуновского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                                                                                            	3.Настоящее постановление вступает в силу после его  официального обнародования.                                                                                                                           	4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Ягуновского сельского   поселения                                                                       Н.Е. Ершова

Приложение

к постановлению

администрации Ягуновского

сельского поселения

от 22.12.2015 № 135-п

Положение о порядке проведения земляных работ

на территории муниципального образования

«Ягуновское сельское поселение»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения земляных работ муниципального образования «Ягуновское сельское поселение» (далее - Положение) обязательно для выполнения физическими, должностными и юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющими проведение земляных работ.

1.2. Земляные работы - работы, связанные со строительством, эксплуатацией, прокладкой, реконструкцией, выноской, переустройством инженерных сетей и коммуникаций, ремонтом подземных и надземных сооружений, железнодорожных путей, транспортных пересечений, пешеходных переходов, коллекторов; установкой некапитальных (движимых) объектов; устройством стационарных и временных ограждений; строительством, реконструкцией, ремонтом дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий, зеленых зон; устройством парковок, стоянок; установкой средств наружной рекламы; бурением скважин, рытьем шурфов; и иные работы, влекущие раскрытие грунта на территории муниципального образования «Ягуновское сельское поселение».

1.3. Положение устанавливает порядок производства земляных работ на территории муниципального образования «Ягуновское сельское поселение» и порядок выдачи разрешений:

- на производство земляных работ, связанных со строительством, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, включая линейные объекты, на территории муниципального образования «Ягуновское сельское поселение», если при его проведении не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов,

- на производство земляных работ для текущего, планового и аварийного ремонта объектов инженерной инфраструктуры, в том числе при подключении к линейным объектам;

- на производство земляных работ, связанных с благоустройством территории.

2. Порядок проведения земляных работ

2.1. Прокладка и переустройство подземных и надземных сооружений могут осуществляться открытым и закрытым способом. Применение конкретного способа прокладки должно определяться в каждом отдельном случае проектом, с учетом местных условий.        При необходимости прокладки на одной улице (проезде) нескольких подземных коммуникаций ее следует предусматривать в зависимости от технических возможностей и экономической целесообразности в специальных проходных коллекторах или совмещать в одной траншее.

В отдельных случаях, при соответствующем технико-экономическом обосновании на свободных от застройки территориях допускается наземная прокладка инженерных сетей на опорах по постоянной (или временной) трассе.

2.2. Прокладка и переустройство подземных и надземных сооружений должны выполняться до начала работ по строительству дорог, проведения благоустройства и озеленения территорий.

2.3. Запрещается производить капитальный ремонт дорог до прокладки, переустройства и ремонта подземных и надземных сооружений, если выполнение последних предусмотрено проектом.

2.4. Земляные работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работ и уборку территории.

2.5. Каждое место разрытия в соответствии с проектом производства работ, согласованным с заинтересованными организациями, ограждается забором (щитами) установленного образца и оборудуется дорожными знаками стандартного типа. В вечернее и ночное время места разрытий освещаются.

Ограждение должно быть в исправном состоянии, иметь эстетичный внешний вид, быть сплошным и предотвращать попадание посторонних на стройплощадку и разрытые траншеи. Места прохода людей через траншеи оборудуются пешеходными мостиками, освещенными в ночное время. При производстве работ вблизи проезжей части должна быть обеспечена видимость для водителей транспортных средств и пешеходов.

2.6. В период производства земляных работ организация, проводящая земляные работы, обязана:

2.6.1. Производить вскрытие дорожной одежды на 20 см шире траншей с прямолинейными очертаниями;

2.6.2. Грунт, строительные материалы и конструкции разрешается складировать в пределах ограждённых территорий или местах, предусмотренных проектом производства работ.

2.6.3. Грунт, вынутый из траншей, в случае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки, складировать с одной стороны траншеи;

2.6.4. При наличии на строительной площадке лишнего грунта, проектом производства работ должно быть предусмотрено использование его на других строительных объектах, либо вывозка его на места, согласованные с администрацией.

2.6.5. В местах пересечения с существующими подземными коммуникациями засыпку траншей производить в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

2.6.6. Если разрытия произведены на усовершенствованном покрытии (асфальт, монолитный или сборный цементобетон и т.д.), засыпка траншей и котлованов должна производиться гравийно-песчаными смесями (талыми в зимних условиях) с уплотнением на всю глубину.

2.6.7. В целях сохранности прокладываемых и существующих подземных сетей, а также избежание больших просадок при восстановлении дорожных покрытий засыпка должна производиться слоями не более 20 см с последующим их уплотнением.

2.6.8. При земляных работах в зоне неусовершенствованных покрытий засыпка траншей может производиться местными грунтами с обязательным их послойным уплотнением.

2.6.9. Организации, выполняющие работы по строительству и капитальному ремонту дорог, обязаны устанавливать люки камер и колодцев инженерных сетей и сооружений в одном уровне с проезжей частью.

2.7. По окончании производства земляных работ организация, проводящая земляные работы, обязана:

2.7.1. Восстановить нарушенное благоустройство в месте проведения работ до первоначального состояния.

2.7.2. Восстановительные работы производить в сроки, указанные в соглашении о восстановлении нарушенного благоустройства, заключаемым между администрацией сельского поселения и производителем земляных работ.

2.7.3. Дорожное покрытие после производства земляных работ следует восстанавливать в соответствии с проектом и СНиП-2.07.01.89 (актуализированная редакция СП 42.13330.2011).

2.8.4. Если земляные работы проводились в зимний период, то работы по восстановлению благоустройства и дорожного покрытия осуществляются в летний период в соответствии со сроками, установленными в соглашении по благоустройству.

2.7.5. В случае невозможности восстановления усовершенствованного дорожного покрытия собственными силами – сдать восстанавливаемый участок после засыпки и уплотнения по акту дорожно-строительной организации, с которой заключен договор на восстановление.

2.7.6. При обнаружении некачественно выполненных работ составляется акт. На основании акта строительная организация обязана исправить допущенные дефекты за свой счет.

2.8. При проведении работ, связанных с устройством или ремонтом подземных коммуникаций, запрещается:

2.8.1. Всякое изменение существующего положения подземных сооружений, не предусмотренное проектом, без согласования с заинтересованной организацией, администрацией района.

2.8.2. Производить складирование строительных материалов на трассы действующих инженерных сооружений и охранных зонах линий электропередач и связи.

2.8.3. Заваливание землей или строительными материалами зеленых насаждений, крышек колодцев, водосточных решеток. Для защиты крышек колодцев, водосточных решеток и лотков должны применяться щиты и короба, обеспечивающие доступ к люкам и колодцам.

2.8.4. Засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через водосточные канавы и кюветы без оборудования подмостковых пропусков воды.

2.8.5. Засорение ливневой канализации и прилегающих улиц. Пропуск ливневых и талых вод в местах проведения земляных работ лежит на организации, их проводящей.

2.8.6. Передвижение в местах ведения земляных работ по улицам населенного пункта тракторов и машин на гусеничном ходу без специального разрешения.

2.9. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве земляных работ, влекущих нарушение их функционирования или создающих угрозу жизни и здоровью людей, руководитель организации, проводящей земляные работы, или лицо, отвечающее за производство земляных работ, обязаны:

2.9.1. Немедленно сообщить о повреждении подземных коммуникаций организации, в чьем ведении они находятся, а также всем организациям, имеющих смежные с местом аварии подземные сети;

2.9.2. Принять меры для вызова аварийной бригады и оповестить, в случае необходимости, службы МЧС, ГИБДД.

3. Порядок оформления и выдачи разрешения на производство земляных работ

3.1. Производство земляных работ осуществляется на основании разрешения.

3.2. Разрешение на производство земляных работ выдается уполномоченным структурным подразделением администрации МО «Ягуновское сельское поселение» на основании заявления заинтересованного лица.

3.3. Уполномоченное структурное подразделение администрации МО «Ягуновское сельское поселение» вправе отказать заявителю в выдаче разрешения на производство земляных работ в случаях:

- наличия в предъявленном комплекте документов и материалов недостоверной и искаженной информации;

- несоответствия представленных документов предъявляемым требованиям;

- обнаружения ошибок, содержащихся в проектной документации или проекте производства работ, которые могут привести к авариям на объекте, вредным воздействиям на здоровье людей и окружающую природную среду, и не обеспечивающих технологический порядок производства работ.

3.4. Для получения разрешения на производство земляных работ заявитель представляет в уполномоченное структурное подразделение администрации МО «Ягуновское сельское поселение» следующие материалы:

3.4.1. Заявку на получение разрешения с указанием должности, ФИО лица, ответственного за проведение работ, за подписью руководителя организации.

3.4.2. Выкопировку из плана застройки территории с указанием места проведения земляных работ.

3.4.3. Рабочие чертежи подключения к линейным объектам (в случае выполнения работ по новому подключению к линейным объектам).

3.4.4. Подписанный заявителем проект соглашения о восстановлении нарушенного благоустройства с приложением графика производства работ.

3.4.5. Схему объездных путей на время производства работ, согласованную с ОГИБДД ОМВД России по Кемеровскому району, в случае, если производство земляных работ будет препятствовать проезду транспортных средств по автомобильным дорогам и улицам. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, организация, получившая разрешение на производство земляных работ, не позднее чем за три дня до начала работ, помещает соответствующее объявления в печатных средствах массовой информации с указанием сроков производства работ и указанием нового маршрута.

3.5. Если проектом предусмотрено производство земляных работ в отношении нескольких инженерных сетей или коммуникаций, то разрешение выдается на производство земляных работ по каждой сети или коммуникации.

3.6. Разрешение выдается не позднее пяти рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных п. 3.4 настоящего Положения.

3.7. Разрешение выдается на срок согласно графику производства земляных работ.

Если работы в сроки, указанные в разрешении, не могут быть окончены, производитель работ обязан не позднее, чем за один рабочий день до истечения его срока действия обратиться в уполномоченное структурное подразделение администрации МО «Ягуновское сельское поселение» с заявлением о продлении срока разрешения на проведение земляных работ.

Продление срока действия разрешения осуществляется на срок не более чем на 10 дней, при этом срок восстановления нарушенного благоустройства согласовывается дополнительно с администрацией сельского поселения, на территории которого производятся земляных работ.

3.8. В течение двух рабочих дней со дня поступления заявки перед началом производства земляных работ уполномоченное структурное подразделение администрации МО «Ягуновское сельское поселение» организует осмотр объекта с составлением акта осмотра.

3.9. Производители земляных работ обязаны обеспечить наличие разрешения в месте производства земляных работ.

3.10. Разрешение действительно на указанный в нем вид, объем, срок и место проведения земляных работ. Работы могут проводиться только производителем земляных работ, указанным в разрешении.

3.11. Проведение земляных работ на основании разрешения, срок действия которого истек, влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.12. Уполномоченное структурное подразделение администрации МО «Ягуновское сельское поселение» имеет право приостановить его действие в случае выявления неоднократных нарушений или однократного грубого нарушения настоящего Положения.Срок устранения нарушений, повлекших за собой приостановление действия разрешения, не может превышать одного месяца. Производство земляных работ во время указанного срока запрещено. В случае если в установленный срок указанные нарушения не устранены, структурное подразделение отзывает разрешение.

3.13 Разрешение может быть отозвано в случаях систематического нарушения настоящего Положения, невыполнения более двух раз подряд в установленные сроки законных предписаний, а также в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.12 настоящего Положения.

3.14 Решение о приостановлении действия разрешения или его отзыве доводится до лица, в отношении которого принято решение, в письменной форме с мотивированным обоснованием такого решения не позднее, чем через три дня после его принятия. В случае приостановления действия или отзыве разрешения средства, потраченные на его оформление, не компенсируются.

4. Производство аварийно-восстановительных работ

4.1. Производство земляных работ в зоне расположения инженерных коммуникаций и сооружений с целью устранения аварий, произошедших при эксплуатации или проведении ремонтных работ, осуществляется производителем земляных работ незамедлительно, обеспечив присутствие представителей организаций, эксплуатирующих инженерные сети.

4.2. Для оформления разрешения на производство аварийных земляных работ производитель работ обязан представить в уполномоченное структурное подразделение администрации МО «Ягуновское сельское поселение» документы, предусмотренные п. 3.4 настоящего Положения, в течение суток с момента начала производства аварийных земляных работ. Уполномоченное структурное подразделение администрации МО «Ягуновское сельское поселение» выдает разрешение на производство аварийных земляных работ в течение одного рабочего дня. В случае производства аварийных земляных работ в выходные (праздничные) дни разрешение оформляется в первый рабочий день после выходного (праздничного) дня.

4.3. Производство плановых работ под видом аварийных запрещается.

4.4. Аварийные работы должны быть выполнены в срок не более трех суток.

5. Порядок приемки объектов после восстановления нарушенного благоустройства

5.1. Благоустройство осуществляется в соответствии с правилами благоустройства и озеленения, действующими на территории соответствующего сельского поселения.

5.2. Приемка работ по восстановлению нарушенного благоустройства после производства земляных работ осуществляется администрацией сельского поселения (по согласованию) по акту приемки выполненных работ в присутствии представителя производителя работ.

6. Регистрация и учет разрешений

6.1. Разрешения регистрируются в электронной базе учета и регистрации разрешений, которая ведется уполномоченным структурным подразделением администрации МО «Ягуновское сельское поселение», и выдаются под роспись надлежащим образом уполномоченному представителю производителя земляных работ с обязательным предоставлением оригинала и копии документа, удостоверяющего полномочия представителя.

6.2. Каждому разрешению присваивается порядковый номер, который фиксируется в разрешении и в электронной базе учета и регистрации разрешений.

6.3. Разрешения оформляются в двух экземплярах, один из которых хранится у уполномоченного органа, второй выдается производителю работ.