Извещение о проведении запроса котировок Способ размещения; Запрос котировок. Номер запроса котировок; 15. Государственный (муниципальный) заказчик; Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Кемеровского муниципального района. Почтовый адрес, телефон; 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой -30а тел. 56-05-68. факс 56-01-01, Е-mail: up560101@inbox.ru. Источник финансирования; Местный бюджет 2010 года. Предмет запроса котировки; Поставка оборудования для узла учета тепловой энергии, проектирование узла учета тепловой энергии, и диспетчеризация данных с узла учета тепловой энергии через GSM-модемы на существующий диспетчерский пункт (по адресу: г. Кемерово ул. Пчелобазы,2) на объектах: СДК п. Щегловский, библиотека-филиал №22; СДК п. Пригородный; СДК д. Береговая, библиотека-филиал №21. Требования заказчика к поставляемым (выполняемым, оказываемым) товарам (работам, услугам), характеристика и количество поставляемых (выполняемых, оказываемых) товаров (работ, услуг); Указано в приложении № 1. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; СДК п. Щегловский, библиотека-филиал №22: Кемеровский район, п. Щегловский, ул. Советская, 20. СДК п. Пригородный: Кемеровский район, п. Пригородный, ул. Центральная, 120а. СДК д. Береговая, библиотека-филиал №21: Кемеровский район, д. Береговая, ул. Молодежная, 1. Срок (период) поставки (оказания услуги); До 01 ноября 2010 года. Максимальная цена контракта; 329839,75 рублей. Сведения о включенных в цену услуг расходах; цена должна включать в себя все издержки, налоги и пошлины, транспортные расходы и оставаться фиксированной на протяжении всего периода выполнения муниципального контракта. Место подачи котировочных заявок; 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой -30а, каб. бухгалтерия. Сроки подачи котировочных заявок; Заявки принимаются с 30 июля 2010 г. по 09 августа 2010 г в рабочие дни с 8-30 до 17-30, обед с 12.00 до 13.00 (время местное). Дата и время окончания приема котировочных заявок; 09 августа 2010 года до 17.30 часов местного времени. Срок и условия оплаты; Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика после подписания акта приёмки выполненных работ и справок (формы КС-2, КС-3). Счета-фактуры Подрядчика с приложенным к ним пакетом исполнительной документации оплачиваются Заказчиком в течение десяти банковских дней после зачисления денежных средств на счет Заказчика. Все расчеты Заказчик производит перечислением средств по реквизитам, указанным Подрядчиком. В случае изменения реквизитов Подрядчик должен известить Заказчика письменно.. Срок подписания победителем контракта; Не ранее чем через семь дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.. ## В случае Вашего согласия на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, просим предоставить котировочную заявку по прилагаемой к запросу котировок форме ## Все страницы котировочной заявки и приложения к ней должны быть оформлены надлежащим образом, заверены печатью и подписаны руководителем участника размещения заказа, имеющего полномочия для их подписания от имени участника размещения заказа. ## Котировочные заявки, подписанные представителем участника размещения заказа (за исключением руководителя), не подтвердившим своих полномочий (доверенность) на подписание заявки от имени участника размещения заказа, будут являться несоответствующими требованиям запроса котировок. ## Участник размещения заказа должен подготовить и подать котировочную заявку в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными актами РФ. ## Подача котировочных заявок не допускается по факсу (использование факсимильного воспроизведение подписи), в противном случае такие котировочные заявки считаются не соответствующими требования запроса котировок. ## Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. ## Котировочные заявки, поданные с опозданием, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа. ## Приложение №1 и проект государственного или муниципального контракта являются неотъемлемой частью извещения. Контактное лицо; Биркалова Кристина Эдуардовна тел: 56-05-68..

ФОРМА котировочной заявки

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:

КОМУ: 650036г. Кемерово, ул. Терешковой-30а,  Управление культуры, спорта  и молодежной политики Администрации Кемеровского муниципального района

_____________________________________________________________________________

(полное название муниципального заказчика, почтовый адрес)

Уважаемые господа!

Изучив Ваш запрос котировок, мы _______________________________________________

(название участника: полное наименование для юридических лиц, ФИО для физических лиц)

в лице _______________________________________________________________________,

(должность и ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________________________,

(Устава, доверенности или др. документов)

расположенный по адресу: ______________________________________________________

(юридический адрес для юридического лица, адрес регистрации для физического лица)

Банковские реквизиты участника:

ИНН ________________________ КПП ________________________

Р/сч. _________________________ в ______________________________________________

БИК _________________________, К/сч. __________________________________________

Наименование и характеристики поставляемых товаров:

| № п\п | Условия заказчика | Предложения участника размещения заказа (обязательное заполнение участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставка оборудования для узла учета тепловой энергии, проектирование узла учета тепловой энергии, и диспетчеризация данных с узла учета тепловой энергии через GSM-модемы на существующий диспетчерский пункт (по адресу: г. Кемерово ул. Пчелобазы,2) на объектах: СДК п. Щегловский, библиотека-филиал №22; (смета прилагается – приложение № 1) СДК п. Пригородный; (смета прилагается – приложение № 2) СДК д. Береговая, библиотека-филиал №21 (смета прилагается – приложение № 3) |  |
| 2 | Максимальная цена контракта 329839,75 рублей |  |

Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок от _________ 2010 года ________________________________________________________________________________

Цена товаров, работ, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи): ______________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: _____________________

_________________________________________________________________________________

Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: ______________________

_________________________________________________________________________________

Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

______________________________________________________________________________

_____________________     ____________________________________________________

(подпись)                                                         (должность, ФИО участника запроса котировок)

м.п.

Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок № 15

Требования заказчика к поставляемым (выполняемым, оказываемым) товарам (работам, услугам), характеристика и количество поставляемых (выполняемых, оказываемых) товаров (работ, услуг)

| № п\п | Условия заказчика | Предложения участника размещения заказа (обязательное заполнение участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставка оборудования для узла учета тепловой энергии, проектирование узла учета тепловой энергии, и диспетчеризация данных с узла учета тепловой энергии через GSM-модемы на существующий диспетчерский пункт (по адресу: г. Кемерово ул. Пчелобазы,2) на объектах: СДК п. Щегловский, библиотека-филиал №22; (смета прилагается – приложение № 1) СДК п. Пригородный; (смета прилагается – приложение № 2) СДК д. Береговая, библиотека-филиал №21 (смета прилагается – приложение № 3) |  |
| 2 | Максимальная цена контракта 329839,75 рублей |  |

__________________________

(подпись и печать участника размещения заказа).

Проект муниципального контракта №

г. Кемерово	«	»	2010 г.

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Кемеровского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о начальника управления Крёкова Анатолия Геннадьевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице, действующего на основании, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	Правовым основанием для заключения Контракта является: Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №	от	2010г.

1.2.	По настоящему Контракту Подрядчик обязуется за свой риск из собственных материалов и своими силами выполнить: Поставку оборудования для узла учета тепловой энергии, проектирование узла учета тепловой энергии, и диспетчеризацию данных с узла учета тепловой энергии через GSM-модемы на существующий диспетчерский пункт (по адресу: г. Кемерово ул. Пчелобазы,2) на объектах: СДК п. Щегловский, библиотека-филиал №22; (смета прилагается – приложение № 1) СДК п. Пригородный; (смета прилагается – приложение № 2)  СДК д. Береговая, библиотека-филиал №21 (смета прилагается – приложение №  3), - далее Объекты - в соответствии с условиями настоящего Контракта и сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.3 Заказчик осуществляет оплату поручаемых работ по настоящему Контракту за счет средств бюджета Кемеровского муниципального района. Оплата осуществляется по мере поступления средств в распоряжение Заказчика.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта составляет 	 в текущих ценах, в том числе НДС 	, согласно сметы,

которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2.	Цена Контракта остается твердой, фиксированной на протяжении всего периода его исполнения.

2.3.	Цена настоящего Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, а также все издержки, налоги, сборы, пошлины, транспортные расходы и иные обязательные платежи.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.	Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика после подписания акта приёмки выполненных работ и справок (формы КС-2, КС-3). Счета-фактуры Подрядчика с приложенным к ним пакетом исполнительной документации оплачиваются Заказчиком в течение десяти банковских дней после зачисления денежных средств на счет Заказчика.

3.2.	Все расчеты Заказчик производит перечислением средств по реквизитам, указанным Подрядчиком. В случае изменения реквизитов Подрядчик должен известить Заказчика письменно.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Подрядчик обязуется:

4.1.	Выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать результат этих работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2.	Обеспечить охрану Объектов, находящихся на стадии монтажа, нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего Объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме по настоящему Контракту.

4.4.	Выполнить работы в строгом соответствии со сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- Устранить собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока.

- Обеспечивать соблюдение на Объекте требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями СНиП, нормативными актами и решениями местных административных органов.

- За три дня до завершения работ информировать Заказчика о необходимости принятия этих работ.

- Нести перед Заказчиком ответственность за качество и своевременность выполнения работ, в том числе за выполненные работы.

- По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.

- Использовать денежные средства строго по целевому назначению, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

- Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязуется:

5.1.	Принимать от Подрядчика выполненные работы и оплачивать их в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

5.2.	Осуществлять технический надзор за выполнением работ в соответствии с условиями настоящего Договора, используя при этом критерии, заложенные в действующих в Российской Федерации технических условиях и стандартах, применяемых в период действия настоящего Контракта.

5.3.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

6. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Контракт вступает в законную силу, после его подписания обеими сторонами.

- Подрядчик обязуется выполнить работы:

а)	срок начала работ - с момента подписания настоящего Контракта;

б)	срок окончания и сдачи работ - «01» ноября 2010 г. включительно.

6.3.	Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о начале выполнения работ, приостановке (остановке), о чем составляется 2-х сторонний акт.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- Подрядчик обязан в срок, указанный в п.6.2 настоящего Контракта, предъявить к приемке Объект - после завершения всех предусмотренных настоящим Контрактом работ в соответствии со сметной документацией.

- Подрядчик обязан в пятнадцатидневный срок до завершения выполнения работ, но не позднее срока, указанного в п.6.2 Договора, письменно сообщить Заказчику о готовности к сдаче Объекта и представить документацию, подтверждающую фактическое выполнение работ.

- Приемка Объекта осуществляется на основании подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Подрядчик не освобождается от любого из обязательств по настоящему Контракту, которые остались не выполненными или были выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте, либо были обнаружены после подписания акта в течение гарантийного срока.

Подрядчик обязан произвести устранение дефектов без дополнительной оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

8.1.	Контроль качества:

8.1.1.	Подрядчик должен организовать комплекс мер эффективного контроля качества производства работ, оборудования и материалов в соответствии с требованиями законодательства и сметной документации.

8.1.2.	Заказчик и/или его представитель имеет право производить любые проверки выполненных работ и качества используемого оборудования, в пределах предоставленных полномочий.

- В процессе выполнения работ Подрядчик обязан применять только то оборудование, которое указано в сметной документации или было согласовано Заказчиком.

- В случае если Заказчик письменно отклонил использование оборудование, которые не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другое с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

- Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения в отношении:

- замены некачественного оборудования;

- прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует проекту и требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- переделки таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

8.2.	Персонал Подрядчика:

- Все расходы, связанные с персоналом Подрядчика, а также оплату их труда несет Подрядчик.

- Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала, либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

8.3.	Безопасность работ:

8.3.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему Контракту, за соблюдение правил техники безопасности и норм противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов, настоящего   Договора,   Подрядчик  уплачивает   Заказчику   штраф   в  размере   10%  от стоимости данного вида работ. После исправления указанные работы подлежат оплате.

- Ущерб, причиненный в результате несоблюдения Правил безопасности Подрядчиком Заказчику и его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком.

- Заказчик вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему Контракту. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.

8.3.4.	Персонал Заказчика и его представители в период нахождения на Объекте обязаны соблюдать установленные правила безопасности.

9. ГАРАНТИИ

9.1.	Подрядчик гарантирует:

надлежащее качество используемого оборудования, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими его качество;

-	качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, СНиПами, ГОСТами, техническими условиями и условиями настоящего Контракта.

-	своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

- Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливаются сроком на 12 месяцев, с даты подписания акта сдачи-приемки Объекта при условии надлежащего его использования и технического обслуживания.

- Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 15 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

- В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации объекта в течение гарантийного срока. Заказчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает неустойку, в том числе:

10.1.1.	При нарушении срока сдачи Объекта по вине Подрядчика, предусмотренного пунктом 6.2. настоящего Контрактом, Подрядчик за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 % от стоимости работ по настоящему Контракту.

10.1.2.	В случае просрочки устранения выявленных фактов ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, подтвержденных актом в соответствии с п. 7.4.

10.2.	За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1/300 действующей на момент уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неперечисленной суммы за каждый день просрочки за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом.

10.3.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

10.4.	Во всем остальном, что не определено условиями настоящего Контракта, стороны несут ответственность в соответствии с, действующим законодательством Российской Федерации.

11.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнением или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту в период выполнения работ и гарантийного срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

- Сторона по настоящему Контракту, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

- Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с его исполнением, решаются сторонами путем переговоров. При невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области.

13. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА

- Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

- Изменение или прекращение (расторжение) настоящего Контракта возможны только по соглашению сторон, а также по основаниям установленным законодательством РФ.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной ими друг от друга ставшей им известной в ходе выполнения обязательств по настоящему Контракту информации, а также знаний, опыта, ноу-хау и других сведений, о которых специально оговорено, что они имеют конфиденциальный характер.

14.2.	Предусмотренные настоящим Контрактом уведомления и извещения направляются сторонами друг другу заказными письмами и телеграммами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем Контракте в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченным представителям сторон. Иная корреспонденция может направляться по почте и/или телефаксу.

В случае изменения юридического или почтового адреса сторона обязана немедленно направить в предусмотренном порядке извещение другой стороне с указанием своего нового адреса.

14.3.	Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

14.4.	При изменении нормативных правовых актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с действовавшими нормами при заключении настоящего Контракта, что приводит к дополнительным затратам времени и денежных средств, сроки и стоимость строительства корректируются дополнительным соглашением сторон.

- Недействительность какого-либо условия настоящего Контракта не влечет недействительность прочих его условий,

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

- Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,

ПОДПИСИ СТОРОН.

15.1. Заказчик:							15.2. Подрядчик:

Управление культуры, спорта и молодежной политики

Администрации Кемеровского муниципального района

ИНН 4205152386 КПП 4205010001

р/с 40204810800000000051 в ГРКЦ ГУ Банка России

по КО г. Кемерово

БИК 043207001

л/с 03916042332 в УФК по Кемеровской обл.

650036 Кемеровская обл. г. Кемерово

ул. Терешковой - 30а

_____________ А.Г. Крёков                                                                      ________________

м.п.                                                                                                               м.п.

«___»__________2010г.                                                                            «___»__________2010г.

Приложение № 1 к Требованию заказчика к поставляемым

(выполняемым, оказываемым) товарам (работам, услугам),

характеристика и количество поставляемых

(выполняемых, оказываемых) товаров (работ, услуг)

Смета на поставку оборудования для узла учета тепловой энергии, проектирование узла учета тепловой энергии, и диспетчеризация данных с узла учета тепловой энергии через GSM-модемы на существующий диспетчерский пункт,

СДК п.Щегловский (библиотека - филиал №22  п.Щегловский)

| № п/п | № прейску- рантов, цен, единых рас- ценок и др. | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измере- ния. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  |  | Раздел 1: Сантехмонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16-07-003-6 | Врезка расходомеров в действующие внутренние |  |  |  |  |  | 1врезка | 2,00 |
|  |  | сети отопления и водоснабжения Ду65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (присоединительная арматура для расходомеров) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12-10-001-01 | Закладные устройства приборов.(термометры сопротивления) |  |  |  |  |  | 100шт | 0,02 |
| 3 | 16-05-001-2 | Установка кранов шаровых диаметром Ду65 |  |  |  |  |  | шт. | 4,00 |
| 4 | 16-02-001-6 | Прокладка трубопроводов отопления Ду65 |  |  |  |  |  | 100м | 0,04 |
| 5 | 16-07-005-2 | Гидравлические испытания трубопроводов систем |  |  |  |  |  | 100м | 0,02 |
|  |  | отопления, водопровода и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2: Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-02-022-4 | Монтаж приборов, показывающих первичных |  |  |  |  |  | шт. | 2,00 |
|  |  | преобразователей, монтируемых на технологическом трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ду65 (расходомеры) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11-02-001-1 | Монтаж приборов, устанавливаемых на закладных устройствах |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
| 8 | 08-03-524-4 | Установка шкафа, устанавливаемого на конструкции на стене |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | или колонне |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-03-001-1 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ-034 |  |  |  |  |  | шт. | 1,00 |
| 10 | 11-03-001-1 | Адаптер сотовой связи АССв-030 |  |  |  |  |  | шт. | 1,00 |
| 11 | 08-03-591-8 | Розетка штепсельная |  |  |  |  |  | 100шт. | 0,01 |
| 12 | 08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
| 13 | 08-02-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и рукава первый провод |  |  |  |  |  | 100м | 0,70 |
| 14 | 08-02-411-1 | Рукав гофрированный |  |  |  |  |  | 100м | 0,30 |
| 15 | 11-03-001-1 | Преобразователь напряжения |  |  |  |  |  | шт. | 2,00 |
|  |  | Раздел 3: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 02-01-002-02 | Автоматизированные системы управления ll категории технической |  |  |  |  |  | система | 1 |
|  |  | сложности (4 канала ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 канала - термометры сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 канала - элект.магнитн.расходомеры. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4: Разработка технических решений по совершенствованию методов контроля. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Прейскурант | Выполнение структурных, принципиальных электри- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №26-05-43э | ческих и монтажно-коммутационных схем контроля |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Оборудование подрядчика: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловычислитель "Взлет ТСР" (ТСРВ-034) |  |  |  |  |  | шт | 1 |
| 2 |  | Расходомер-счетчик "Взлет ЭР" (ЭРСВ-420Л) Ду65 |  |  |  |  |  | шт | 2 |
| 3 |  | Термопреобразователи сопротивления Взлет ТПС |  |  |  |  |  | компл | 1 |
|  |  | L 70мм с гильзами и штуцерами (согласованная пара) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Источник вторичного питания Lambda DSP-30.24 |  |  |  |  |  | шт | 2 |
| 5 |  | Комплект присоединительной арматуры №1 Ду65 |  |  |  |  |  | шт | 2 |
| 6 |  | АССв-030 с внешней антенной |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
| 7 |  | Программный комплекс "Взлет СП" 1 прибор "Взлет" |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
| 8 |  | Шкаф для приборов 500*400 |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
| 9 |  | Кабель связи КММ |  |  |  |  |  | м | 20 |
| 10 |  | Кабель связи ШВВП |  |  |  |  |  | м | 50 |
| 11 |  | Кран шаровый Ду65 LD |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Материалы подрядчика: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба гофрированная d16 |  |  |  |  |  | м. | 15 |
|  |  | Труба гофрированная d25 |  |  |  |  |  | м. | 15 |
|  |  | Тройник для гофротрубы 25мм |  |  |  |  |  | шт. | 3 |
|  |  | Розетка на Дин-рейку |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Автоматический выключатель 3А |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Крепеж-клипса для трубы d25 |  |  |  |  |  | шт. | 30 |
|  |  | Крепеж-клипса для трубы d16 |  |  |  |  |  | шт. | 30 |
|  |  | Хомут для кабеля |  |  |  |  |  | шт. | 30 |
|  |  | Изолента |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Наконечник гильза |  |  |  |  |  | шт. | 10 |
|  |  | Дюбель - гвоздь |  |  |  |  |  | шт. | 34 |
|  |  | Диск отрезной |  |  |  |  |  | шт. | 3 |
|  |  | Электроды |  |  |  |  |  | кг | 3 |
|  |  | Переход 108*4 - 76*3,5 |  |  |  |  |  | шт. | 4 |
|  |  | Отвод Ду65 |  |  |  |  |  | шт. | 8 |
|  |  | Трубы Ду65 |  |  |  |  |  | м. | 4 |

Приложение № 2  к Требованию заказчика к поставляемым

(выполняемым, оказываемым) товарам (работам, услугам),

характеристика и количество поставляемых

(выполняемых, оказываемых) товаров (работ, услуг)

Смета на поставку оборудования для узла учета тепловой энергии, проектирование узла учета тепловой энергии, и диспетчеризация данных с узла учета тепловой энергии через GSM-модемы на существующий диспетчерский пункт,

СДК п. Пригородный.

| № п/п | № прейску- рантов, цен, единых рас- ценок и др. | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измере- ния. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  |  | Раздел 1: Сантехмонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16-07-003-6 | Врезка расходомеров в действующие внутренние |  |  |  |  | 1врезка | 2,00 |
|  |  | сети отопления и водоснабжения до 50мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (присоединительная арматура для расходомеров) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12-10-001-01 | Закладные устройства приборов.(термометры сопротивления |  |  |  |  | 100шт | 0,02 |
| 3 | 16-05-001-2 | Установка кранов шаровых диаметром до 50мм. |  |  |  |  | шт. | 2,00 |
| 4 | 16-07-005-2 | Гидравлические испытания трубопроводов систем |  |  |  |  | 100м | 0,02 |
|  |  | отопления, водопровода и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу 1 в ценах 2000г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2: Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-02-022-4 | Монтаж приборов, показывающих первичных |  |  |  |  | шт. | 2,00 |
|  |  | преобразователей, монтируемых на технологическом трубопроводе Ду50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (расходомеры) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-02-001-1 | Монтаж приборов, устанавливаемых на закладных |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | устройствах |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-524-4 | Установка шкафа, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне |  |  |  |  | шт. | 2 |
| 8 | 11-03-001-1 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ-034 |  |  |  |  | шт. | 1,00 |
| 9 | 11-03-001-1 | Адаптер сотовой связи АССв-030 |  |  |  |  | шт. | 1,00 |
| 10 | 08-03-591-8 | Розетка штепсельная |  |  |  |  | 100шт. | 0,01 |
| 11 | 08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические |  |  |  |  | шт. | 1 |
| 12 | 08-02-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и рукава |  |  |  |  | 100м | 0,52 |
|  |  | первый провод |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-411-1 | Рукав гофрированный |  |  |  |  | 100м | 0,13 |
| 14 | 11-03-001-1 | Преобразователь напряжения |  |  |  |  | шт. | 2,00 |
|  |  | Раздел 3: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02-01-002-02 | Автоматизированные системы управления ll категории технической |  |  |  |  | система | 1 |
|  |  | сложности (4 канала) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 канала - термометры сопротивления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 канала - элект.магнитн.расходомеры. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4: Разработка технических решений по |  |  |  |  |  |  |
|  |  | совершенствованию методов контроля. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Прейскурант | Выполнение структурных, принципиальных электрических и |  |  |  |  |  |  |
|  | №26-05-43э | монтажно-коммутационных схем контроля |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  |  | Оборудование подрядчика: |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловычислитель "Взлет ТСР" (ТСРВ-034) |  |  |  |  | шт. | 1 |
| 2 |  | Расходомер-счетчик "Взлет ЭР" (ЭРСВ-420Л) Ду50 |  |  |  |  | шт. | 2 |
| 3 |  | Термопреобразователи сопротивления Взлет ТПС |  |  |  |  | компл. | 1 |
|  |  | L 70мм с гильзами и штуцерами (согласованная пара) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Источник вторичного питания Lambda DSP-30.24 |  |  |  |  | шт. | 2 |
| 5 |  | Комплект присоединительной арматуры №1 Ду50 |  |  |  |  | шт. | 2 |
| 6 |  | АССв-030 с внешней антенной |  |  |  |  | шт. | 1 |
| 7 |  | Праграмный комплекс "Взлет СП" 1 прибор "Взлет" |  |  |  |  | шт. | 1 |
| 8 |  | Шкаф для приборов 500*400 |  |  |  |  | шт. | 2 |
| 9 |  | Кабель связи КММ |  |  |  |  | м | 12 |
| 10 |  | Кабель связи ШВВП |  |  |  |  | м | 40 |
| 11 |  | Кран шаровый Ду50 LD |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Материалы подрядчика: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба гофрированная d16 |  |  |  |  | м. | 3 |
|  |  | Труба гофрированная d25 |  |  |  |  | м. | 10 |
|  |  | Тройник для гофротрубы 25мм |  |  |  |  | шт. | 3 |
|  |  | Розетка на Дин-рейку |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Автоматический выключатель 3А |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Крепеж-клипса для трубы d25 |  |  |  |  | шт. | 20 |
|  |  | Крепеж-клипса для трубы d16 |  |  |  |  | шт. | 10 |
|  |  | Хомут для кабеля |  |  |  |  | шт. | 30 |
|  |  | Наконечник гильза |  |  |  |  | шт. | 10 |
|  |  | Дюбель - гвоздь |  |  |  |  | шт. | 20 |
|  |  | Диск отрезной |  |  |  |  | шт. | 3 |
|  |  | Электроды |  |  |  |  | кг | 3 |
|  |  | Отвод Ду50 |  |  |  |  | шт. | 8 |
|  |  | Труба стальная Ду50 |  |  |  |  | м. | 4 |

Приложение № 3 к Требованию заказчика к поставляемым

(выполняемым, оказываемым) товарам (работам, услугам),

характеристика и количество поставляемых

(выполняемых, оказываемых) товаров (работ, услуг)

Смета на поставку оборудования для узла учета тепловой энергии, проектирование узла учета тепловой энергии, и диспетчеризация данных с узла учета тепловой энергии через GSM-модемы на существующий диспетчерский пункт,

СДК д. Береговая (библиотека - филиал №21 д. Береговая)

| № п/п | № прейску- рантов, цен, единых рас- Ценок и др. | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измере- ния. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  |  | Раздел 1: Сантехмонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16-07-003-6 | Врезка расходомеров в действующие внутренние |  |  |  |  | 1врезка | 2,00 |
|  |  | сети отопления и водоснабжения Ду65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (присоединительная арматура для расходомеров) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12-10-001-01 | Закладные устройства приборов. (Термометры сопротивления) |  |  |  |  | 100шт | 0,02 |
| 3 | 16-05-001-2 | Установка кранов шаровых диаметром Ду65 |  |  |  |  | шт. | 2,00 |
| 4 | 16-02-001-6 | Прокладка трубопроводов отопления Ду65 |  |  |  |  | 100м | 0,02 |
| 5 | 16-07-005-2 | Гидравлические испытания трубопроводов систем |  |  |  |  | 100м | 0,02 |
|  |  | отопления, водопровода и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2: Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-02-022-4 | Монтаж приборов, показывающих первичных |  |  |  |  | шт. | 2,00 |
|  |  | преобразователей, монтируемых на технологическом трубопроводе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ду65 (расходомеры) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11-02-001-1 | Монтаж приборов, устанавливаемых на закладных |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | устройствах |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-524-4 | Установка шкафа, устанавливаемого на конструкции на стене или |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | колонне |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-03-001-1 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ-034 |  |  |  |  | шт. | 1,00 |
| 10 | 11-03-001-1 | Адаптер сотовой связи АССв-030 |  |  |  |  | шт. | 1,00 |
| 11 | 08-03-591-8 | Розетка штепсельная |  |  |  |  | 100шт. | 0,01 |
| 12 | 08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические |  |  |  |  | шт. | 1 |
| 13 | 08-02-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и рукава |  |  |  |  | 100м | 0,70 |
|  |  | первый провод |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-411-1 | Рукав гофрированный |  |  |  |  | 100м | 0,50 |
| 15 | 11-03-001-1 | Преобразователь напряжения |  |  |  |  | шт. | 2,00 |
|  |  | Раздел 3: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 02-01-002-02 | Автоматизированные системы управления ll категории |  |  |  |  | система | 1 |
|  |  | технической сложности (4 канала ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 канала - термометры сопротивления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 канала - элект.магнитн.расходомеры. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4: Разработка технических решений по |  |  |  |  |  |  |
|  |  | совершенствованию методов контроля. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Прейскурант | Выполнение структурных, принципиальных электрических и |  |  |  |  |  |  |
|  | №26-05-43э | монтажно-коммутационных схем контроля |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Оборудование подрядчика: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловычислитель "Взлет ТСР" (ТСРВ-034) |  |  |  |  | шт | 1 |
| 2 |  | Расходомер-счетчик "Взлет ЭР" (ЭРСВ-420Л) Ду65 |  |  |  |  | шт | 2 |
| 3 |  | Термопреобразователи сопротивления Взлет ТПС |  |  |  |  | компл | 1 |
|  |  | L 70мм с гильзами и штуцерами (согласованная пара) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Источник вторичного питания Lambda DSP-30.24 |  |  |  |  | шт | 2 |
| 5 |  | Комплект присоединительной арматуры №2 Ду80/65 |  |  |  |  | шт | 2 |
| 6 |  | АССв-030 с внешней антенной |  |  |  |  | шт. | 1 |
| 7 |  | Программный комплекс "Взлет СП" 1 прибор "Взлет" |  |  |  |  | шт. | 1 |
| 8 |  | Шкаф для приборов 500*400 |  |  |  |  | шт. | 2 |
| 9 |  | Кабель связи КММ |  |  |  |  | м | 20 |
| 10 |  | Кабель связи ШВВП |  |  |  |  | м | 50 |
| 11 |  | Кран шаровый Ду65 LD |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Материалы подрядчика: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба гофрированная d16 |  |  |  |  | м. | 40 |
|  |  | Труба гофрированная d25 |  |  |  |  | м. | 10 |
|  |  | Тройник для гофротрубы 25мм |  |  |  |  | шт. | 3 |
|  |  | Розетка на Дин-рейку |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Автоматический выключатель 3А |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Крепеж-клипса для трубы d25 |  |  |  |  | шт. | 20 |
|  |  | Крепеж-клипса для трубы d16 |  |  |  |  | шт. | 40 |
|  |  | Хомут для кабеля |  |  |  |  | шт. | 30 |
|  |  | Наконечник гильза |  |  |  |  | шт. | 10 |
|  |  | Дюбель - гвоздь |  |  |  |  | шт. | 60 |
|  |  | Диск отрезной |  |  |  |  | шт. | 3 |
|  |  | Электроды |  |  |  |  | кг | 3 |
|  |  | Отвод Ду65 |  |  |  |  | шт. | 4 |
|  |  | Трубы Ду65 |  |  |  |  | м. | 2 |