|  | Утверждаю: Директор МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» ____________ /А.В. Еремин/ |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ СЕЗ-60-10-ЗК

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

«Текущий ремонт электроснабжения (вводной кабель) МОУ Щегловская СОШ» по адресу п. Щегловский ул. Абрамова, 13»

Участие в запросе котировок № СЕЗ-60-10-ЗК осуществляется только субъектами малого предпринимательства. 
Участник должен соответствовать требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ.

Муниципальный заказчик: МУ «Служба единого заказчика  Кемеровского

муниципального района»

КЕМЕРОВО 2010 г.

| 1. Муниципальный заказчик | Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района»; 650051, Кемеровская область, г. Кемерово, п. РТС, ул. Пчелобаза, д.2, т. 28-46-83 |
| --- | --- |
| 2. Источник финансирования | Местный бюджет Кемеровского муниципального района на 2010 года. |
| 3. Предмет запроса котировок | На право заключения муниципального контракта: «Текущий ремонт электроснабжения (вводной кабель) МОУ Щегловская СОШ» по адресу п. Щегловский ул. Абрамова, 13». |
| 4. Место выполнения работ | Кемеровская область, г.Кемерово, п.РТС, п. Щегловский ул. Абрамова, 13 |
| 5. Требования к объемам выполняемых работ | Указаны в приложениях №1, №2 |
| 6. Срок выполнения работ | Все работы должны быть закончены в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта |
| 7. Условия заказчика | Условия исполнения контракта, предлагаемые участником в котировочной заявке должны соответствовать требованиям и условиям заказчика, установленным в извещении о проведении запроса котировок. |
| 8. Максимальная цена контракта, руб. | 372 643 (триста семьдесят две тысячи шестьсот сорок три) рублей 86 копеек. |
| 9. Срок предоставления гарантии качества | Срок предоставления гарантии качества не менее 24 месяцев. |
| 10. Сведения о включенных в цену расходах | Цена должна включать в себя стоимость Работ, все расходы, связанные с выполнением Работ, НДС и прочие обязательные платежи и оставаться фиксированной на протяжении всего периода выполнения муниципального контракта. |
| 11. Срок и условия оплаты | Оплата осуществляется до 25 декабря 2010 г., в размере и с учетом обеспечения лимитами бюджетных обязательств за счет средств муниципального бюджета на основании счетов-фактур, актов приема-сдачи выполненных работ Ф. КС- 2, справки о стоимости работ Ф. - КС-3. |
| 12. Требования, предъявляемые к участнику размещения заказа | Участник размещения заказа должен являться субъектом малого предпринимательства и не находится в реестре недобросовестных поставщиков. Участник размещения заказа декларирует свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Приложением № 3 к котировочной заявке. Участник размещения заказа декларирует отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с Приложением № 4 к котировочной заявке. |
| 13. Порядок заключения муниципального контракта | Победитель запроса котировок в течение 3-х дней после размещения протокола на официальном сайте предоставляет Заказчику локальный сметный расчет в соответствии с ценой сделанного предложения. В подтверждение права выполнения работ, являющихся предметом муниципального контракта, Победитель должен предоставить копию свидетельства Саморегулируемой организации о допуске на выполнение требуемых видов работ (при необходимости). |
| 14. Срок подписания победителем муниципального контракта | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |

15. В случае Вашего согласия на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, просим предоставить котировочную заявку по прилагаемой к запросу котировок форме:

- почтой по адресу - 650051, г. Кемерово, ул. Пчелобаза, д.2, п. РТС, Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района»;

- во всех остальных случаях по месту нахождения муниципального заказчика - 650051, г. Кемерово, ул. Пчелобаза, д.2, п. РТС, кабинет проведения торгов.

16. Все страницы котировочной заявки и приложения к ней должны быть оформлены надлежащим образом, заверены печатью и подписаны руководителем участника размещения заказа, либо представителем участника размещения заказа, имеющего полномочия для их подписания от имени участника размещения заказа.

17. Котировочные заявки, подписанные представителем участника размещения заказа (за исключением руководителя), не подтвердившим своих полномочий (доверенность) на подписание заявки от имени участника размещения заказа, будут являться несоответствующими требованиям запроса котировок.

18. Участник размещения заказа должен подготовить и подать котировочную заявку в письменной форме, котировочные заявки в форме электронного документа временно не принимаются в связи с отсутствием в учреждении электронного документооборота. Подача котировочных заявок не допускается по факсу (использование факсимильного воспроизведения подписи), в противном случае такие котировочные заявки считаются не соответствующими требованиям запроса котировок

19. Котировочные заявки подаются в срок с 9 часов 00 минут 21.10.2010 г. до 14 часов 00 минут 29.10.2010 г. Котировочные заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут в пятницу с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (местного времени).

Дата окончания приема котировочных заявок: 29.10.2010 г. в 11 часов 00 минут (местного времени)

Контактное лицо: Алимов Иван Иванович, телефон: 28-46-83, доб. 226.

20. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

21. Котировочные заявки, поданные с опозданием, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа.

ФОРМА котировочной заявки

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на № СЕЗ-60-10-ЗК

для субъектов малого предпринимательства

на право заключения муниципального контракта:

«Текущий ремонт электроснабжения (вводной кабель) МОУ Щегловская СОШ»

по адресу п. Щегловский ул. Абрамова, 13»

Дата_______________________

| Кому | Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района»; 650051, Кемеровская область, г. Кемерово, п. РТС, ул. Пчелобаза, д.2, тел/факс. 28-46-83, E-mail: sez-torgi@rambler.ru |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик |  | Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района»; 650051, Кемеровская область, г. Кемерово, п. РТС, ул. Пчелобаза, д.2 |

Уважаемые господа!

Изучив Ваш запрос котировок, мы

(название участника: полное наименование юридических лиц, ФИО для физических лиц)

в лице

(должность и ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании

(Устава, доверенности или др. документов)

юридический адрес:

| адрес регистрации: |  | (для юридических лиц) |
| --- | --- | --- |
| почтовый адрес: |  | (для физических лиц) |

(для юридических лиц и физических лиц)

фактический адрес:

(для юридических лиц и физических лиц)

Банковские реквизиты участника:

ИНН ____________________________ КПП ____________________________________

Р/сч ____________________________ в ________________________________________

БИК ____________________________ К/сч _____________________________________

Контактный телефон _____________ / факс_____________________________________

Соглашаемся со всеми условиями, указанными в Вашем запросе котировок № __________ от "__" ___________ 20__ г., в количестве, объемах и по ценам, указанным ниже:

| Наименование предмета запроса котировок | Предлагаемая цена контракта, руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| На право заключения муниципального контракта: «Текущий ремонт электроснабжения (вводной кабель) МОУ Щегловская СОШ» по адресу п. Щегловский ул. Абрамова, 13» |  |

Цена должна включать в себя стоимость Работ, все расходы, связанные с выполнением Работ, НДС и прочие обязательные платежи и оставаться фиксированной на протяжении всего периода выполнения муниципального контракта.

Приложения № 1, 2, 3, 4 являются неотъемлемой частью настоящей котировочной заявки.

_______________________________________________________________________________________________

(Должность, ФИО и подпись участника запроса котировок)

М.П.

Дата: ____________________________________

Приложение № 1

Требования к выполняемым работам и условия исполнения контракта:

«Текущий ремонт электроснабжения (вводной кабель) МОУ Щегловская СОШ» по адресу п. Щегловский ул. Абрамова, 13»

Наименование участника____________________________________________________

| № п/п | Требования к выполняемым работам и условия исполнения контракта, установленные заказчиком |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. | Условия выполнения работ: |  |
| 1.1 | Подрядчик должен выполнить в полном объеме работы в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, сметной документацией и сдать результат этих работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта и строительными нормами и правилами и с требованиями предъявляемыми при выполнении данного вида работ.. |  |
| 1.2 | Подрядчик должен выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям контракта и действующему законодательству РФ. |  |
| 1.3 | Подрядчик должен информировать Заказчика о состоянии дел по выполнению контракта, в соответствии с его запросами. |  |
| 1.4 | Подрядчик должен с момента начала работ и до их завершения ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями СНиП 3. «Организация строительного производства». |  |
| 1.5 | Подрядчик должен использовать в ходе выполнения Работ сертифицированные материалы и оборудование. |  |
| 1.6 | Подрядчик должен предъявлять по требованию Заказчика счета на материалы, производимые Подрядчиком, на дату заключения контракта. |  |
| 1.7 | Подрядчик обязан обеспечить охрану Объекта, находящегося в стадии ремонта, нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего Объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме по настоящему контракту приемочной комиссией. |  |
| 1.8 | Подрядчик должен безвозмездно и за собственный счет устранять недоделки и дефекты выполненных работ по получению от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, объемов выполненных работ, или несоответствия работ условиям контракта. |  |
| 1.9 | Подрядчик должен обеспечивать соблюдение на Объекте правил пожарной и технической безопасности, охраны окружающей среды, также в ходе выполнения Работ учитывать правила внутреннего распорядка. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения Правил безопасности Подрядчиком Заказчику и его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности. |  |
| 1.10 | Подрядчик обязан гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала, либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика. |  |
| 2. | Условия приемки работ: |  |
| 2.1 | Заказчик проверяет качество выполненных работ требованиям, установленным муниципальным контрактом. |  |
| 2.2 | Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ течение 3-х дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об окончании Работ, с подписанием акта приема-сдачи выполненных работ или мотивированном отказе от приемки работ. При этом в случае не подписания и непредставления письменного мотивированного отказа от приемки работ в указанный срок, работы считаются Заказчиком принятыми и подлежат оплате. |  |
| 2.3 | В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий к качеству работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. |  |
| 2.4 | В случае досрочного прекращения Работ по Контракту, Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту приема-сдачи выполненные работы на момент прекращения работ и оплатить их стоимость. |  |
| 2.5 | Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия выполненных работ условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации. |  |
| II. | Место выполнения работ: | Кемеровская область, г.Кемерово, п.РТС, п. Щегловский ул. Абрамова, 13 |
| III. | Срок выполнения работ: | Все работы должны быть закончены в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| IV. | Срок предоставления гарантии качества: | Срок предоставления гарантии качества не менее 24 месяцев. |
| V. | Срок и условия оплаты: | Оплата осуществляется до 25 декабря 2010 г., в размере и с учетом обеспечения лимитами бюджетных обязательств за счет средств муниципального бюджета на основании счетов-фактур, актов приема-сдачи выполненных работ Ф. КС- 2, справки о стоимости работ Ф. - КС-3. |

(Должность, ФИО, подпись участника размещения заказа)

М.П.

Дата:___________

Приложение № 2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

«Текущий ремонт электроснабжения (вводной кабель) МОУ Щегловская СОШ»

по адресу п. Щегловский ул. Абрамова, 13»

Наименование участника____________________________________________________

| № пп | Наименование, перечень работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,076 |  |
| 2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 1,9 190/100 |  |
| 3 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 7,6 |  |
| 4 | Кабель до 35кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м | 5,1 510/100 |  |
| 5 | кабель ААБл 3*120 | м | 280 |  |
| 6 | кабель ААБл 3*35 | м | 230 |  |
| 7 | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2 | шт. | 6 |  |
| 8 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 100 | 100 м | 0,036 3,6/100 |  |
| 9 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм | м | 2,6 |  |
| 10 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 | шт. | 1 |  |
| 11 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 | шт. | 1 |  |
| 12 | шкаф вводной ВРУ 1-11 | шт | 1 |  |
| 13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,076 76/1000 |  |
| 14 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,04 4/100 |  |
| 15 | Кабель до 35кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0,16 16/100 |  |
| 16 | кабель аввг4*95 | м | 16 |  |
| 17 | Крепления | шт | 48 |  |
| 18 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2 до 35 | 100 шт. | 0,04 4/100 |  |

Согласны выполнить все работы в соответствии с объемами, приведенными в перечне работ.

(Должность, ФИО, подпись участника размещения заказа)

М.П.

Дата:___________

Приложение № 3

Сведения об участнике размещения заказа, подтверждающие статус субъекта малого предпринимательства

Наименование участника____________________________________________________

| Подтверждаем свое соответствие статусу субъекта малого предпринимательства согласно статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», а именно: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* |
| 1 | п. 1 ч.1 ст. 4 ФЗ №209-ФЗ (только для юридических лиц) | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов). Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов. | «____» |
| 2 | пп. б) п. 2 ч.1 ст. 4 ФЗ №209-ФЗ | Средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек включительно | «____» |
| 3 | п. 3 ч.1 ст. 4 ФЗ №209-ФЗ | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельное значение, установленное Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008г. №556 (400 млн. рублей). | «____» |

* Столбец № 4  заполняется участником размещения заказа в обязательном порядке путем проставления в соответствующих пунктах фразы «Соответствую указанному пункту» или «Не соответствую указанному пункту».

** В случае незаполнения участником размещения заказа Столбца №4 будет считаться, что такой участник не подтвердил свое соответствие статусу субъекта малого предпринимательства.

*** Юридическое лицо должно соответствовать пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», а физическое лицо должно соответствовать пп. 2, 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007г.  №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

(Должность, ФИО, подпись участника размещения заказа)

М.П.

Дата:___________

Приложение № 4

Наименование участника____________________________________________________

| 1 | 2 | 3 | 4* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. 12 ст. 43 ФЗ №209-ФЗ | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. | «__________» |

* Столбец № 4  заполняется участником размещения заказа в обязательном порядке путем проставления в соответствующих пунктах фразы «Соответствую указанному пункту» или «Не соответствую указанному пункту».

** В случае не заполнения участником размещения заказа Столбца №4 будет считаться, что такой участник состоит в реестре недобросовестных поставщиков..

(Должность, ФИО, подпись участника размещения заказа)

М.П.

Дата:___________

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

г. Кемерово 	 « ___ » __________ 2010 г.

Муниципальное  учреждение  «СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Еремина Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Правовым основанием для заключения настоящего контракта является: Протокол __________________ № СЕЗ-60-10-ЗК от «___»____2010 г в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.2. По настоящему контракту, Подрядчик обязуется на свой риск, своими силами, с надлежащим качеством и в срок выполнить работы по объекту: «Текущий ремонт электроснабжения (вводной кабель) МОУ Щегловская СОШ» по адресу п. Щегловский ул. Абрамова, 13», в соответствии с условиями настоящего контракта и локального сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта.

1.3. Заказчик осуществляет оплату поручаемых работ по настоящему контракту за счет средств бюджета Кемеровского муниципального района. Оплата осуществляется по мере поступления финансирования в распоряжение Заказчика из бюджета Кемеровского муниципального района до 25 декабря 2010 г.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта составляет ________________ в текущих ценах, в том числе НДС _____________, согласно сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта. Стоимость на выполнение строительно-монтажных работ по объекту определяется ресурсно-индексным методом, согласно рекомендаций ЦЦС Кемеровской области в соответствии с документацией, представленной на торги.

2.2. Цена контракта остается твердой, фиксированной на протяжении всего периода его исполнения. Стоимость строительных материалов используемых на объекте должны соответствовать информации расположенной на странице: http://www.ako.ru/ceni/ на момент заключения настоящего контракта.

2.3. Цена настоящего контракта включает в себя стоимость работ, материалов, а также все издержки, налоги, сборы, пошлины, транспортные расходы и иные обязательные платежи.

2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе принять выполненные работы ранее запланированного срока их выполнения по контракту.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ производятся по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика после подписания акта приёмки выполненных работ и справок (формы КС-2, КС-3), счета-фактуры Подрядчика с приложенным к ним пакетом исполнительной документации оплачиваются Заказчиком до 25 декабря 2010 г.

3.2. Все расчеты Заказчик производит перечислением средств на реквизиты Подрядчика. В случае изменения реквизитов Подрядчик должен известить Заказчика письменно в течение 5-ти рабочих дней.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для реализации настоящего контракта Подрядчик обязуется:

4.1. При составлении сметы, стоимость строительно-монтажных работ определять ресурсно-индексным методом, согласно рекомендаций ЦЦС Кемеровской области и действующим на момент заключения контракта Постановлением главы Кемеровского района, регулирующим применение индексов перерасчета сметной стоимости СМР и РС работ в соответствии с документацией, представленной на торги.

4.2. Выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и сдать результат этих работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать требованиям проекта, и иметь документы подтверждающие их качество

4.3. Поставлять на строительную площадку необходимые для выполнения работ материалы и строительную технику, осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных на строительную площадку.

4.4. Обеспечить охрану Объекта, находящегося в стадии ремонта, нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего Объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме по настоящему контракту приемочной комиссией.

4.5. Выполнить работы в строгом соответствии со сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.6. Устранить собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока.

4.7. Обеспечивать соблюдение на Объекте требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта, требованиями СНиП, нормативными актами и решениями местных административных органов.

4.8. Ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца предоставлять Заказчику исполнительную документацию по выполненному объему работ, формы КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе – 3 экз.), а также акты на скрытые работы, исполнительные съемки.

4.9. За три дня до завершения работ информировать Заказчика о необходимости принятия этих работ.

4.10. Нести перед Заказчиком ответственность за качество и своевременность выполнения работ, в том числе за выполненные работы .

4.11. Осуществить своими силами в процессе производства работ систематическую уборку строительной площадки.

4.12. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по настоящему контракту 3-их лиц по согласованию с заказчиком, при этом, подрядчик несет всю ответственность перед заказчиком за ненадлежащие исполнение 3-ми лицами условий настоящего контракта.

4.12. По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.

4.13. Использовать денежные средства строго по целевому назначению, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик обязуется:

5.1. Принимать от Подрядчика выполненные работы и оплачивать их в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

5.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ  в соответствии с условиями настоящего контракта, используя при этом критерии, заложенные в действующих в Российской Федерации СниП, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве в период действия настоящего контракта.

5.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта.

6. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Контракт вступает в законную силу, после подписания муниципального контракта обеими сторонами и предоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

6.2. Подрядчик обязуется выполнить работы:

а) срок начала работ – с момента вступления в законную силу настоящего контракта;

б) срок окончания и сдачи работ –  «__»______________ 2010 г.

6.3. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о начале выполнения работ, приостановке (остановке), о чем составляется 2-х сторонний акт.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

7.1. Подрядчик обязан в срок, указанный в п.6.2 настоящего контракта, предъявить к приемке приемочной комиссии Объект – после завершения всех предусмотренных настоящим контрактом работ в соответствии с документацией.

7.2. Подрядчик обязан в пятнадцатидневный срок до завершения выполнения работ, но не позднее срока, указанного в п.6.2 контракта, письменно сообщить Заказчику о готовности к сдаче Объекта и представить документацию, подтверждающую фактическое выполнение работ.

7.3. Заказчик назначает приемочную комиссию, которая приступает к работе в пятидневный срок после получения уведомления от Подрядчика.

7.4. Подрядчик предъявляет Заказчику для приемки объема работ акты выполненных работ форм КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР и РС работ Подрядчик представляет Заказчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ по данному контракту.

7.5. При приемке актов проверяется объем, стоимость выполненных работ, на основании представленной Подрядчиком исполнительной документации.

7.6. По окончании приемки выполненных работ, но не позднее пяти дней с начала приемки работ, стороны подписывают акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат.

7.7. После подписания указанных документов Подрядчик выставляет Заказчику счет на оплату выполненных работ, в котором отдельной строкой выделяется сумма налога на добавленную стоимость и возвратные суммы.

7.8. Подрядчик не освобождается от любого из обязательств по настоящему контракту, которые остались невыполненными или были выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте, либо были обнаружены после подписания Акта в течение гарантийного срока.

Подрядчик обязан произвести устранение дефектов без дополнительной оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

8.1. Организация строительной площадки:

8.1.1. Подрядчик организует строительную площадку в соответствии с требованиями ПОС, СНиП, нормативных документов и организаций, осуществляющих государственный надзор.

8.1.2. Заказчик передает Подрядчику строительную площадку по акту в соответствии с согласованными сторонами графиком.

8.1.3. Подрядчик несет ответственность:

- за сохранность существующих инженерных сетей, попадающих в зону строительства Объекта.

8.1.4. В течение всего времени, установленного для выполнения работ по настоящему контракту, представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, имеет право беспрепятственного доступа в рабочее время на строительную площадку ко всем частям производимых работ, а в не рабочее время, после уведомления об этом Подрядчика.

8.2. Скрытые строительные работы:

8.2.1. Согласно требованиям СНиП Подрядчик обязан составлять акты промежуточных приемок и акты на скрытые работы.

8.2.2. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о необходимости проведения промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, не позднее, чем за сутки до начала проведения этой приемки.

8.2.3. Если представитель Заказчика не явится к проведению промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, и конструкций, Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных работ не снимается с Подрядчика.

8.2.4. Все скрытые работы согласовываются с Заказчиком в письменной форме.

8.2.5. Если скрытые работы были выполнены без одобрения Заказчика, или если Заказчик не был проинформирован об этом, или был проинформирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.

8.3. Контроль качества:

8.3.1. Подрядчик должен организовать комплекс мер эффективного контроля качества производства работ, оборудования и материалов в соответствии с требованиями СНиП и проектной документации.

8.3.2. Заказчик и/или его представитель имеет право производить  любые проверки выполненных работ и качества используемых на строительстве материалов, в пределах предоставленных полномочий.

8.3.3. В процессе строительства Подрядчик обязан применять только те материалы, которые указаны в проектной документации или были согласованы Заказчиком.

8.3.4. В случае, если Заказчик письменно отклонил использование материалов, которые не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

8.3.5. Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения, обязательное для исполнения в отношении:

- о запрещении применения технологий, материалов, изделий, конструкций, не позволяющих обеспечить надлежащее качество работ, выполняемых (выполненных) по контракту, о переделке некачественно выполненных работ;

- прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует проекту, СНиП и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

8.4. Журнал производства работ:

8.4.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями СНиП 3. «Организация строительного производства».

8.4.2. Если представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством  работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, он должен  изложить свое обоснование мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика. Отметка об исполнении делается в журнале производства работ.

8.5. Персонал Подрядчика:

8.5.1. Все расходы, связанные с персоналом Подрядчика, а также оплату их труда несет Подрядчик.

8.5.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала, либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

8.6. Безопасность работ:

8.6.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему контракту, за соблюдение правил техники безопасности и норм противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

8.6.2. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения Правил безопасности Подрядчиком Заказчику и его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком.

8.6.3. Заказчик вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему контракту. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.

8.6.4. Персонал Заказчика и его представители в период нахождения на стройплощадке обязаны соблюдать установленные правила безопасности.

8.7. Охрана окружающей среды:

8.7.1. Подрядчик при выполнении работ по настоящему договору обязан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды, а также требования проектной документации в этих вопросах.

8.7.2. Подрядчик несет ответственность за не выполнение требований, изложенных в п. 8.7.1. настоящего контракта и обязан возместить ущерб, причиненный по его вине из-за несоблюдения указанных норм.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, СНиПами, ГОСТами, техническими условиями и условиями настоящего контракта.

- своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливаются сроком на 24 месяца, с даты подписания акта сдачи-приемки Объекта при условии надлежащего его использования и технического обслуживания.

9.3. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 15 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи  преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

9.5. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает неустойку, в том числе:

10.1.1 При нарушении срока сдачи Объекта по вине Подрядчика, предусмотренного пунктом 6.2. настоящего контракта, Подрядчик за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.2 % от стоимости  работ по настоящему контракту.

10.1.2. В случае просрочки устранения выявленных фактов ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, подтвержденных актом в соответствии с п. 7.8. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости данного вида работ. После исправления указанные работы подлежат оплате.

10.1.3. Ввод Объекта в эксплуатацию по акту приемочной комиссии с недостатками, указанными в приложении к акту, не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной п. 10.1. настоящего контракта, при этом сроком просрочки считается срок устранения указанных недостатков.

10.1.4. В случае отсутствия на объекте журнала производства работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10000 (десяти тысяч) рублей за каждый случай.

10.2. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1/300 действующей на момент уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неперечисленной суммы за каждый день просрочки за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом.

10.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

10.4. Во всем остальном, что не определено условиями настоящего Контракта, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнением или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту в период выполнения работ и гарантийного срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Сторона по настоящему контракту, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта.

11.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с его исполнением, решаются сторонами путем переговоров. При невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области.

13. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

13.2. Изменение или прекращение (расторжение) настоящего контракта возможны только по соглашению сторон, а также по основаниям установленным законодательством РФ.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной ими друг от друга ставшей им известной в ходе выполнения обязательств по настоящему контракту информации, а также знаний, опыта, ноу-хау и других сведений, о которых специально оговорено, что они имеют конфиденциальный характер.

14.2. Предусмотренные настоящим контрактом уведомления и извещения направляются сторонами друг другу заказными письмами и телеграммами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем контракте в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченным представителям сторон. Иная корреспонденция может направляться по почте и/или телефаксу.

В случае изменения юридического или почтового адреса сторона обязана немедленно направить в предусмотренном порядке извещение другой стороне с указанием своего нового адреса.

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

14.4. При изменении нормативных правовых актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с действовавшими нормами при заключении настоящего Контракта, что приводит к дополнительным затратам времени и денежных средств, сроки и стоимость строительства корректируются дополнительным соглашением сторон.

14.5. Недействительность какого-либо условия настоящего Контракта не влечет недействительность прочих его условий.

14.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.7. Настоящий контракт заключен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Приложения:

- Локальный сметный расчет

- Календарный график производства работ

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,

ПОДПИСИ СТОРОН.

| 15.1. Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» 650051, г. Кемерово, п. РТС, ул. Пчелобаза, 2 ИНН/КПП 4205153118 / 420501001 УФК по Кемеровской области Отделение по г. Кемерово р/с 40204810800000000051 л/с 01917042342 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области БИК 043207001 |  | 15.2. Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| Директор: _______________________________ м.п. |  | Руководитель ___________________ /_______________/ м.п. |